**Карта заказа шкафа разъединителей**

**типа ШНЭ 8067**

|  |  |
| --- | --- |
| Объект |  |
| (организация, ведомственная принадлежность) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Внимание!** | Отметьте знаком🗹требуемые позиции или впишите соответствующие параметры.  При отсутствии выбора одной или нескольких позиций в карте заказа, для запуска в производство будут выбраны типовые параметры их значений. |

1. Выбор номинально напряжения переменного тока

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Типоисполнение | Номинальное напряжение переменного тока, В | |
| ШНЭ 8067-46Х**\***0 УХЛ3.1 |  | 10500 (типовое) |
|  | 35000 |
| **\*** Определяется по требованию заказчика | | |

1. Данные по конструктиву шкафа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1223х707х1104**\*** | | | |
| Конструктив | ООО НПП "ЭКРА" | | | |
| Ввод кабеля |  | Сверху (типовое) |  | Снизу |
| **\*** Высота указана с учетом рым-болта (55 мм); глубина – с учетом ручек и прочих выступающих элементов. | | | | |

1. Дополнительные требования

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. Количество шкафов: \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позиция установки  (номер шкафа по схеме размещения) | Диспетчерское наименование  (в соответствии с назначением шкафа) | Код KKS\* |
|  |  |  |
|  |  |  |
| \* Универсальная система классификации и кодирования оборудования (клеится всегда на дверь) | | |

1. Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация |  | | | | |
| Контактный телефон |  | | | | |
| e-mail |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

Согласовано:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация |  | | | | |
| Руководитель |  |  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |