Бланк уставок

шкафа защиты шин

ШЭ2607 065

(ВЕРСИя ПО 065_401, 752_455)

Объект  ________________________________________

Присоединение:

« _____ »  _______________________ 202__ г.

Основные технические данные  шкафа

Таблица  1

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток Iном, А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Название подстанции (станции)  ____________________________________________________________________

Номер шкафа по схеме НКУ  _______________________________________________________________________

Причина  выдачи уставок  _________________________________________________________________________

Коэффициенты трансформации трансформаторов тока

Таблица  2

| № присоединения | Диспетчерское наименование | Коэффициенты трансформации ТТ присоединения (заполнить на все присоед.) |
| --- | --- | --- |
| 1 присоединение Q1 |  |  |
| 2 присоединение Q2 |  |  |
| 3 присоединение Q3 |  |  |
| 4 присоединение Q4 |  |  |
| 5 присоединение Q5 |  |  |
| 6 присоединение Q6 |  |  |
| 7 присоединение Q7 |  |  |
| 8 присоединение Q8 |  |  |
| 9 присоединение Q9 |  |  |
| 10 присоединение Q10 |  |  |
| 11 присоединение Q11 |  |  |
| 12 присоединение Q12 |  |  |
| 13 присоединение Q13 |  |  |
| 14 присоединение Q14 |  |  |
| 15 присоединение Q15 |  |  |
| 16 присоединение Q16 |  |  |
| 17 присоединение Q17 |  |  |
| 18 присоединение Q18 |  |  |
| 19 присоединение Q19 |  |  |
| 20 присоединение Q20 |  |  |
| 21 присоединение Q21 |  |  |
| 22 присоединение Q22 |  |  |
| 23 присоединение Q23 |  |  |
| 24 присоединение Q24 |  |  |

Коэффициенты трансформации трансформаторов напряжения

Таблица  3

| Трансформатор напряжения | Коэффициенты трансформации ТН |
| --- | --- |
| Трансформатор напряжения 1 с.ш. |  |
| Трансформатор напряжения 2 с.ш. |  |
| Трансформатор напряжения 3 с.ш. |  |
| Трансформатор напряжения 4 с.ш. |  |

Примечание:

Версия программы 065_401 (для 24 присоединения)

Уставки защит для терминала с версей ПО 065_401 (терминалы А1, А2, А3)

Параметрирование датчиков аналоговых входов

Таблица  4 - Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050201 | Первичная величина ТТ присоединения Q01 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050202 | Вторичная величина ТТ присоединения Q01 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050203 | Первичная величина ТТ присоединения Q02 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050204 | Вторичная величина ТТ присоединения Q02 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050205 | Первичная величина ТТ присоединения Q03 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050206 | Вторичная величина ТТ присоединения Q03 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050207 | Первичная величина ТТ присоединения Q04 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050208 | Вторичная величина ТТ присоединения Q04 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050209 | Первичная величина ТТ присоединения Q05 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050210 | Вторичная величина ТТ присоединения Q05 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050211 | Первичная величина ТТ присоединения Q06 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050212 | Вторичная величина ТТ присоединения Q06 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050213 | Первичная величина ТТ присоединения Q07 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050214 | Вторичная величина ТТ присоединения Q07 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050215 | Первичная величина ТТ присоединения Q08 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050216 | Вторичная величина ТТ присоединения Q08 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050217 | Первичная величина ТТ присоединения Q09 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050218 | Вторичная величина ТТ присоединения Q09 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050219 | Первичная величина ТТ присоединения Q10 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050220 | Вторичная величина ТТ присоединения Q10 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050221 | Первичная величина ТТ присоединения Q11 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050222 | Вторичная величина ТТ присоединения Q11 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050223 | Первичная величина ТТ присоединения Q12 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050224 | Вторичная величина ТТ присоединения Q12 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050225 | Первичная величина ТН 1 с.ш. (Uab-1сш) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050226 | Вторичная величина ТН 1 с.ш. (Uab-1сш) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050227 | Первичная величина ТН 1 с.ш. (Ubc-1сш) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050228 | Вторичная величина ТН 1 с.ш. (Ubc-1сш) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050229 | Первичная величина ТН 2 с.ш. (Uab-2сш) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050230 | Вторичная величина ТН 2 с.ш. (Uab-2сш) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050231 | Первичная величина ТН 2 с.ш. (Ubc-2сш) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050232 | Вторичная величина ТН 2 с.ш. (Ubc-2сш) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050233 | Первичная величина ТТ присоединения Q13 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050234 | Вторичная величина ТТ присоединения Q13 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050235 | Первичная величина ТТ присоединения Q14 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050236 | Вторичная величина ТТ присоединения Q14 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050237 | Первичная величина ТТ присоединения Q15 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050238 | Вторичная величина ТТ присоединения Q15 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050239 | Первичная величина ТТ присоединения Q16 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050240 | Вторичная величина ТТ присоединения Q16 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050241 | Первичная величина ТТ присоединения Q17 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050242 | Вторичная величина ТТ присоединения Q17 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050243 | Первичная величина ТТ присоединения Q18 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050244 | Вторичная величина ТТ присоединения Q18 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050245 | Первичная величина ТТ присоединения Q19 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050246 | Вторичная величина ТТ присоединения Q19 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050247 | Первичная величина ТТ присоединения Q20 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050248 | Вторичная величина ТТ присоединения Q20 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050249 | Первичная величина ТТ присоединения Q21 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050250 | Вторичная величина ТТ присоединения Q21 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050251 | Первичная величина ТТ присоединения Q22 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050252 | Вторичная величина ТТ присоединения Q22 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050253 | Первичная величина ТТ присоединения Q23 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050254 | Вторичная величина ТТ присоединения Q23 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050255 | Первичная величина ТТ присоединения Q24 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050256 | Вторичная величина ТТ присоединения Q24 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050257 | Первичная величина ТН 3 с.ш. (Uab-3сш) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050258 | Вторичная величина ТН 3 с.ш. (Uab-3сш) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050259 | Первичная величина ТН 3 с.ш. (Ubc-3сш) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050260 | Вторичная величина ТН 3 с.ш. (Ubc-3сш) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050261 | Первичная величина ТН 4 с.ш. (Uab-4сш) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050262 | Вторичная величина ТН 4 с.ш. (Uab-4сш) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050263 | Первичная величина ТН 4 с.ш. (Ubc-4сш) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050264 | Вторичная величина ТН 4 с.ш. (Ubc-4сш) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |

Общая логика

Таблица  5 - Конфигурирование фиксации присоединения Q01

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126201 | Тип присоединения Q01 и кол-во используемых ТТ ( 1 - ШСВ - один ТТ, 2 - ШСВ1 - первый из двух ТТ, 3 - СВ - один ТТ, 4 - СВ1 - первый из двух ТТ, 5 - ОШСВ1 - первый из двух ТТ ) | 2 - ШСВ1 - первый из двух ТТ |  |
| 126202 | Управление фиксацией присоединения Q01 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126204 | Действие в зоны присоединения Q01 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126205 | Присоединение Q01 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО1 |  |
| 126207 | Контроль исправности ШР Q01 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  6 - Конфигурирование фиксации присоединения Q02

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126210 | Тип присоединения Q02 и кол-во используемых ТТ ( 0 - Л/Т - один ТТ, 1 - ШСВ - один ТТ, 2 - ШСВ1 - второй из двух ТТ, 3 - СВ - один ТТ, 4 - СВ1 - второй из двух ТТ, 5 - ОШСВ1 - второй из двух ТТ ) | 2 - ШСВ1 - второй из двух ТТ |  |
| 126495 | Наличие обходной с.ш. для ДЗШ1 ( 0 - нет, 1 - есть ) | 1 - есть |  |
| 126211 | Управление фиксацией присоединения Q02 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126213 | Действие в зоны присоединения Q02 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126214 | Присоединение Q02 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО2 |  |
| 126216 | Контроль исправности ШР Q02 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  7 - Конфигурирование фиксации присоединения Q03

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126219 | Тип присоединения Q03 и кол-во используемых ТТ ( 0 - Л/Т - один ТТ, 1 - ШСВ - один ТТ, 2 - ШСВ2 - первый из двух ТТ, 3 - СВ - один ТТ, 4 - СВ2 - первый из двух ТТ, 5 - ОШСВ2 - первый из двух ТТ ) | 0 - Л/Т - один ТТ |  |
| 126220 | Управление фиксацией присоединения Q03 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126222 | Действие в зоны присоединения Q03 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126223 | Присоединение Q03 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО1 |  |
| 126225 | Контроль исправности ШР Q03 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  8 - Конфигурирование фиксации присоединения Q04

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126228 | Тип присоединения Q04 и кол-во используемых ТТ ( 0 - Л/Т - один ТТ, 1 - ШСВ - один ТТ, 2 - ШСВ2 - второй из двух ТТ, 3 - СВ - один ТТ, 4 - СВ2 - второй из двух ТТ, 5 - ОШСВ2 - второй из двух ТТ ) | 0 - Л/Т - один ТТ |  |
| 126229 | Управление фиксацией присоединения Q04 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126231 | Действие в зоны присоединения Q04 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126232 | Присоединение Q04 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО2 |  |
| 126234 | Контроль исправности ШР Q04 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  9 - Конфигурирование фиксации присоединения Q05

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126237 | Тип присоединения Q05 и кол-во используемых ТТ ( 0 - Л/Т - один ТТ, 1 - ШСВ - один ТТ, 2 - ШСВ3 - первый из двух ТТ, 3 - СВ - один ТТ, 4 - СВ3 - первый из двух ТТ ) | 0 - Л/Т - один ТТ |  |
| 126238 | Управление фиксацией присоединения Q05 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126239 | Действие в зоны присоединения Q05 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126240 | Присоединение Q05 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО1 |  |
| 126242 | Контроль исправности ШР Q05 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  10 - Конфигурирование фиксации присоединения Q06

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126245 | Тип присоединения Q06 и кол-во используемых ТТ ( 0 - Л/Т - один ТТ, 1 - ШСВ - один ТТ, 2 - ШСВ3 - второй из двух ТТ, 3 - СВ - один ТТ, 4 - СВ3 - второй из двух ТТ ) | 0 - Л/Т - один ТТ |  |
| 126246 | Управление фиксацией присоединения Q06 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126247 | Действие в зоны присоединения Q06 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126248 | Присоединение Q06 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО2 |  |
| 126250 | Контроль исправности ШР Q06 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  11 - Конфигурирование фиксации присоединения Q07

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126253 | Тип присоединения Q07 и кол-во используемых ТТ ( 0 - Л/Т - один ТТ, 1 - ШСВ - один ТТ, 2 - ШСВ4 - первый из двух ТТ, 3 - СВ - один ТТ, 4 - СВ4 - первый из двух ТТ ) | 0 - Л/Т - один ТТ |  |
| 126254 | Управление фиксацией присоединения Q07 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126255 | Действие в зоны присоединения Q07 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126256 | Присоединение Q07 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО1 |  |
| 126258 | Контроль исправности ШР Q07 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  12 - Конфигурирование фиксации присоединения Q08

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126261 | Тип присоединения Q08 и кол-во используемых ТТ ( 0 - Л/Т - один ТТ, 1 - ШСВ - один ТТ, 2 - ШСВ4 - второй из двух ТТ, 3 - СВ - один ТТ, 4 - СВ4 - второй из двух ТТ ) | 0 - Л/Т - один ТТ |  |
| 126262 | Управление фиксацией присоединения Q08 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126263 | Действие в зоны присоединения Q08 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126264 | Присоединение Q08 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО2 |  |
| 126266 | Контроль исправности ШР Q08 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  13 - Конфигурирование фиксации присоединения Q09

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126269 | Управление фиксацией присоединения Q09 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126270 | Действие в зоны присоединения Q09 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126271 | Присоединение Q09 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО1 |  |
| 126273 | Контроль исправности ШР Q09 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  14 - Конфигурирование фиксации присоединения Q10

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126276 | Управление фиксацией присоединения Q10 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126277 | Действие в зоны присоединения Q10 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126278 | Присоединение Q10 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО2 |  |
| 126280 | Контроль исправности ШР Q10 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  15 - Конфигурирование фиксации присоединения Q11

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126283 | Управление фиксацией присоединения Q11 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126284 | Действие в зоны присоединения Q11 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126285 | Присоединение Q11 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО1 |  |
| 126287 | Контроль исправности ШР Q11 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  16 - Конфигурирование фиксации присоединения Q12

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126290 | Управление фиксацией присоединения Q12 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126291 | Действие в зоны присоединения Q12 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126292 | Присоединение Q12 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО2 |  |
| 126294 | Контроль исправности ШР Q12 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  17 - Конфигурирование фиксации присоединения Q13

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126297 | Управление фиксацией присоединения Q13 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126298 | Действие в зоны присоединения Q13 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126299 | Присоединение Q13 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО1 |  |
| 126301 | Контроль исправности ШР Q13 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  18 - Конфигурирование фиксации присоединения Q14

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126304 | Управление фиксацией присоединения Q14 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126305 | Действие в зоны присоединения Q14 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126306 | Присоединение Q14 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО2 |  |
| 126308 | Контроль исправности ШР Q14 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  19 - Конфигурирование фиксации присоединения Q15

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126311 | Управление фиксацией присоединения Q15 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126312 | Действие в зоны присоединения Q15 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126313 | Присоединение Q15 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО1 |  |
| 126315 | Контроль исправности ШР Q15 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  20 - Конфигурирование фиксации присоединения Q16

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126318 | Управление фиксацией присоединения Q16 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126319 | Действие в зоны присоединения Q16 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126320 | Присоединение Q16 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО2 |  |
| 126322 | Контроль исправности ШР Q16 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  21 - Конфигурирование фиксации присоединения Q17

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126325 | Управление фиксацией присоединения Q17 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126326 | Действие в зоны присоединения Q17 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126327 | Присоединение Q17 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО1 |  |
| 126328 | Контроль исправности ШР Q17 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  22 - Конфигурирование фиксации присоединения Q18

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126330 | Управление фиксацией присоединения Q18 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126331 | Действие в зоны присоединения Q18 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126332 | Присоединение Q18 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО2 |  |
| 126333 | Контроль исправности ШР Q18 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  23 - Конфигурирование фиксации присоединения Q19

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126335 | Управление фиксацией присоединения Q19 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126336 | Действие в зоны присоединения Q19 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126337 | Присоединение Q19 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО1 |  |
| 126338 | Контроль исправности ШР Q19 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  24 - Конфигурирование фиксации присоединения Q20

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126340 | Управление фиксацией присоединения Q20 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126341 | Действие в зоны присоединения Q20 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126342 | Присоединение Q20 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО2 |  |
| 126343 | Контроль исправности ШР Q20 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  25 - Конфигурирование фиксации присоединения Q21

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126345 | Управление фиксацией присоединения Q21 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126346 | Действие в зоны присоединения Q21 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126347 | Присоединение Q21 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО1 |  |
| 126348 | Контроль исправности ШР Q21 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  26 - Конфигурирование фиксации присоединения Q22

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126350 | Управление фиксацией присоединения Q22 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126351 | Действие в зоны присоединения Q22 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126352 | Присоединение Q22 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО2 |  |
| 126353 | Контроль исправности ШР Q22 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  27 - Конфигурирование фиксации присоединения Q23

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126355 | Управление фиксацией присоединения Q23 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126356 | Действие в зоны присоединения Q23 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126357 | Присоединение Q23 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО1 |  |
| 126358 | Контроль исправности ШР Q23 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  28 - Конфигурирование фиксации присоединения Q24

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126360 | Управление фиксацией присоединения Q24 ( 1 - от дискр.сигн., 2 - от уставки ) | 1 - от дискр.сигн. |  |
| 126361 | Действие в зоны присоединения Q24 ( ПО1[ИО1-ИО2], ПО1[ИО1-ИО3], ПО1[ИО2-ИО3], ПО1[ИО1-ИО4], ПО1[ИО2-ИО4], ПО1[ИО3-ИО4], ПО2[ИО3-ИО4], ПО1[ИО1] ПО2[ИО3] , ПО1[ИО2] ПО2[ИО4] ) | ПО1[ИО1-ИО2] |  |
| 126362 | Присоединение Q24 - зона ( Откл., ПО1-ИО1, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО2-ИО3, ПО2-ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО2-ИО4, ПО2-ИО3, ИО3-ИО4, ПО1-ИО2_ПО2-ИО4, ПО2-ИО3_ПО1-ИО1 ) | ПО1-ИО2 |  |
| 126363 | Контроль исправности ШР Q24 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  29 - Состояние фиксации присоединений

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126365 | Состояние фиксации присоединения Q01 - зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126366 | Состояние фиксации присоединения Q02 - зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126367 | Состояние фиксации присоединения Q03 - зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126368 | Состояние фиксации присоединения Q04 - зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126369 | Состояние фиксации присоединения Q05 - зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126370 | Состояние фиксации присоединения Q06 - зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126371 | Состояние фиксации присоединения Q07 - зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126372 | Состояние фиксации присоединения Q08 - зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126373 | Состояние фиксации присоединения Q09 - зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126374 | Состояние фиксации присоединения Q10 - зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126375 | Состояние фиксации присоединения Q11 - зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126376 | Состояние фиксации присоединения Q12 - зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126377 | Состояние фиксации присоединения Q13 – зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126378 | Состояние фиксации присоединения Q14 – зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126379 | Состояние фиксации присоединения Q15 – зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126380 | Состояние фиксации присоединения Q16 – зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126381 | Состояние фиксации присоединения Q17 – зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126382 | Состояние фиксации присоединения Q18 – зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126383 | Состояние фиксации присоединения Q19 – зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126384 | Состояние фиксации присоединения Q20 – зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126385 | Состояние фиксации присоединения Q21 – зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126386 | Состояние фиксации присоединения Q22 – зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126387 | Состояние фиксации присоединения Q23 – зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |
| 126388 | Состояние фиксации присоединения Q24 – зона ( ОТКЛ., ПО1, ИО1, ПО1-ИО1, ИО2, ПО1-ИО2, ИО1-ИО2, ПО1-ИО1-ИО2, ИО3, ПО1-ИО3, ИО3-ИО1, ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3, ПО1-ИО2-ИО3, ИО1-ИО2-ИО3, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3, ИО4, ПО1-ИО4, ИО4-ИО1, ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4, ПО1-ИО2-ИО4, ИО1-ИО2-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4, ИО3-ИО4, ПО1-ИО3-ИО4, ИО1-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4, ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4, ПО2, ПО1-ПО2, ИО1-ПО2, ПО1-ИО1-ПО2, ИО2-ПО2, ПО1-ИО2-ПО2, ИО1-ИО2-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ПО2, ИО3-ПО2, ПО1-ИО3-ПО2, ПО2-ИО3-ИО1, ПО2-ИО3-ИО1-ПО1, ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ПО2, ИО4-ПО2, ПО1-ИО4-ПО2, ПО2-ИО4-ИО1, ПО2-ИО4-ИО1-ПО1, ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО4-ПО2, ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО3-ИО4-ПО2, ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2, ПО1-ИО1-ИО2-ИО3-ИО4-ПО2 ) | ОТКЛ. |  |

Таблица  30 - Установка ТТ присоединения

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126392 | ТТ Q01 установлены на стороне избирателя с.ш. ( 0 - первого из двух, 1 - второго из двух ) | 0 - первого из двух |  |
| 126393 | ТТ Q02 установлены на стороне избирателя с.ш. ( 0 - первого из двух, 1 - второго из двух ) | 0 - первого из двух |  |
| 126394 | ТТ Q03 установлены на стороне избирателя с.ш. ( 0 - первого из двух, 1 - второго из двух ) | 0 - первого из двух |  |
| 126395 | ТТ Q04 установлены на стороне избирателя с.ш. ( 0 - первого из двух, 1 - второго из двух ) | 0 - первого из двух |  |
| 126396 | ТТ Q05 установлены на стороне избирателя с.ш. ( 0 - первого из двух, 1 - второго из двух ) | 0 - первого из двух |  |
| 126397 | ТТ Q06 установлены на стороне избирателя с.ш. ( 0 - первого из двух, 1 - второго из двух ) | 0 - первого из двух |  |
| 126398 | ТТ Q07 установлены на стороне избирателя с.ш. ( 0 - первого из двух, 1 - второго из двух ) | 0 - первого из двух |  |
| 126399 | ТТ Q08 установлены на стороне избирателя с.ш. ( 0 - первого из двух, 1 - второго из двух ) | 0 - первого из двух |  |

Таблица  31 - Полярность ТТ присоединения

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126418 | Изменение полярности ТТ Q01 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 3 - для ИО2 |  |
| 126419 | Изменение полярности ТТ Q02 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 4 - для ИО3 |  |
| 126420 | Изменение полярности ТТ Q03 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126421 | Изменение полярности ТТ Q04 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126422 | Изменение полярности ТТ Q05 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126423 | Изменение полярности ТТ Q06 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126424 | Изменение полярности ТТ Q07 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126425 | Изменение полярности ТТ Q08 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126426 | Изменение полярности ТТ Q09 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126427 | Изменение полярности ТТ Q10 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126428 | Изменение полярности ТТ Q11 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126429 | Изменение полярности ТТ Q12 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126430 | Изменение полярности ТТ Q13 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126431 | Изменение полярности ТТ Q14 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126432 | Изменение полярности ТТ Q15 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126433 | Изменение полярности ТТ Q16 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126434 | Изменение полярности ТТ Q17 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126435 | Изменение полярности ТТ Q18 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126436 | Изменение полярности ТТ Q19 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126437 | Изменение полярности ТТ Q20 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126438 | Изменение полярности ТТ Q21 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126439 | Изменение полярности ТТ Q22 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126440 | Изменение полярности ТТ Q23 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |
| 126441 | Изменение полярности ТТ Q24 ( 0 - нет, 1 - для всех, 2 - для ИО1, 3 - для ИО2, 4 - для ИО3, 5 - для ИО4, 6 - для ПО1-ИО1, 7 - для ПО1-ИО2, 8 - для ПО2-ИО3, 9 - для ПО2-ИО4 ) | 0 - нет |  |

Таблица  32 - Базисные токи присоединений

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126445 | Базисный ток ДЗШ (перв.величина) ( 100-10000 ) ,А [шаг 1] | 1000 |  |
| 126446 | Базисный ток присоединения Q01 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126447 | Базисный ток присоединения Q02 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126448 | Базисный ток присоединения Q03 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126449 | Базисный ток присоединения Q04 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126450 | Базисный ток присоединения Q05 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126451 | Базисный ток присоединения Q06 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126452 | Базисный ток присоединения Q07 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126453 | Базисный ток присоединения Q08 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126454 | Базисный ток присоединения Q09 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126455 | Базисный ток присоединения Q10 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126456 | Базисный ток присоединения Q11 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126457 | Базисный ток присоединения Q12 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126458 | Базисный ток присоединения Q13 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126459 | Базисный ток присоединения Q14 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126460 | Базисный ток присоединения Q15 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126461 | Базисный ток присоединения Q16 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126462 | Базисный ток присоединения Q17 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126463 | Базисный ток присоединения Q18 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126464 | Базисный ток присоединения Q19 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126465 | Базисный ток присоединения Q20 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126466 | Базисный ток присоединения Q21 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126467 | Базисный ток присоединения Q22 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126468 | Базисный ток присоединения Q23 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 126469 | Базисный ток присоединения Q24 ( 0.250-25.000 ) ,А [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  33 - Назначение выключателей присоединений

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126475 | Выключатели Q01 и Q02 предназначены для одного присоединения ( 0 - нет, 1 - да ) | 0 - нет |  |
| 126476 | Выключатели Q03 и Q04 предназначены для одного присоединения ( 0 - нет, 1 - да ) | 0 - нет |  |
| 126477 | Выключатели Q05 и Q06 предназначены для одного присоединения ( 0 - нет, 1 - да ) | 0 - нет |  |
| 126478 | Выключатели Q07 и Q08 предназначены для одного присоединения ( 0 - нет, 1 - да ) | 0 - нет |  |
| 126479 | Выключатели Q09 и Q10 предназначены для одного присоединения ( 0 - нет, 1 - да ) | 0 - нет |  |
| 126480 | Выключатели Q11 и Q12 предназначены для одного присоединения ( 0 - нет, 1 - да ) | 0 - нет |  |
| 126481 | Выключатели Q13 и Q14 предназначены для одного присоединения ( 0 - нет, 1 - да ) | 0 - нет |  |
| 126482 | Выключатели Q15 и Q16 предназначены для одного присоединения ( 0 - нет, 1 - да ) | 0 - нет |  |
| 126483 | Выключатели Q17 и Q18 предназначены для одного присоединения ( 0 - нет, 1 - да ) | 0 - нет |  |
| 126484 | Выключатели Q19 и Q20 предназначены для одного присоединения ( 0 - нет, 1 - да ) | 0 - нет |  |
| 126485 | Выключатели Q21 и Q22 предназначены для одного присоединения ( 0 - нет, 1 - да ) | 0 - нет |  |
| 126486 | Выключатели Q23 и Q24 предназначены для одного присоединения ( 0 - нет, 1 - да ) | 0 - нет |  |

ДЗШ

Таблица  34 - Уставки ПО1

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134201 | Ток срабатывания ПО1 ( 0.40 .. 3.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134202 | Ток начала торможения ПО1 ( 1.00 .. 2.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.50 |  |
| 134203 | Ток срабатывания ПО1 при очувствлении ( 0.20 .. 3.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134204 | Ток начала торможения ПО1 при очувствлении ( 1.00 .. 6.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.50 |  |
| 134205 | Коэффициент торможения ПО1 ( 0.20 .. 1.20 ) [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134206 | Ток срабатывания чувствительного реле ПО1 ( 0.20 .. 1.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.20 |  |
| 134207 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока ПО1 ( 0.04 .. 0.20 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.04 |  |

Таблица  35 - Уставки ПО2

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134208 | Ток срабатывания ПО2 ( 0.40 .. 3.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134209 | Ток начала торможения ПО2 ( 1.00 .. 2.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.50 |  |
| 134210 | Ток срабатывания ПО2 при очувствлении ( 0.20 .. 3.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134211 | Ток начала торможения ПО2 при очувствлении ( 1.00 .. 6.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.50 |  |
| 134212 | Коэффициент торможения ПО2 ( 0.20 .. 1.20 ) [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134213 | Ток срабатывания чувствительного реле ПО2 ( 0.20 .. 1.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.20 |  |
| 134214 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока ПО2 ( 0.04 .. 0.20 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.04 |  |

Таблица  36 - Уставки ИО1

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134215 | Ток срабатывания ИО1 ( 0.40 .. 3.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134216 | Ток начала торможения ИО1 ( 1.00 .. 2.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.50 |  |
| 134217 | Ток срабатывания ИО1 при очувствлении ( 0.20 .. 3.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134218 | Ток начала торможения ИО1 при очувствлении ( 1.00 .. 6.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.50 |  |
| 134219 | Коэффициент торможения ИО1 ( 0.20 .. 1.20 ) [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134220 | Ток срабатывания чувствительного реле ИО1 ( 0.20 .. 1.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.20 |  |
| 134221 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока ИО1 ( 0.04 .. 0.20 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.04 |  |

Таблица  37 - Уставки ИО2

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134222 | Ток срабатывания ИО2 ( 0.40 .. 3.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134223 | Ток начала торможения ИО2 ( 1.00 .. 2.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.50 |  |
| 134224 | Ток срабатывания ИО2 при очувствлении ( 0.20 .. 3.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134225 | Ток начала торможения ИО2 при очувствлении ( 1.00 .. 6.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.50 |  |
| 134226 | Коэффициент торможения ИО2 ( 0.20 .. 1.20 ) [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134227 | Ток срабатывания чувствительного реле ИО2 ( 0.20 .. 1.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.20 |  |
| 134228 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока ИО2 ( 0.04 .. 0.20 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.04 |  |

Таблица  38 - Уставки ИО3

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134229 | Ток срабатывания ИО3 ( 0.40 .. 3.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134230 | Ток начала торможения ИО3 ( 1.00 .. 2.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.50 |  |
| 134231 | Ток срабатывания ИО3 при очувствлении ( 0.20 .. 3.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134232 | Ток начала торможения ИО3 при очувствлении ( 1.00 .. 6.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.50 |  |
| 134233 | Коэффициент торможения ИО3 ( 0.20 .. 1.20 ) [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134234 | Ток срабатывания чувствительного реле ИО3 ( 0.20 .. 1.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.20 |  |
| 134235 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока ИО3 ( 0.04 .. 0.20 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.04 |  |

Таблица  39 - Уставки ИО4

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134236 | Ток срабатывания ИО4 ( 0.40 .. 3.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134237 | Ток начала торможения ИО4 ( 1.00 .. 2.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.50 |  |
| 134238 | Ток срабатывания ИО4 при очувствлении ( 0.20 .. 3.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134239 | Ток начала торможения ИО4 при очувствлении ( 1.00 .. 6.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.50 |  |
| 134240 | Коэффициент торможения ИО4 ( 0.20 .. 1.20 ) [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134241 | Ток срабатывания чувствительного реле ИО4 ( 0.20 .. 1.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.20 |  |
| 134242 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока ИО4 ( 0.04 .. 0.20 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.04 |  |

Таблица  40 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134261 | Время сраб. на ЗАПВ 1 с.ш. при неполнофазном отключении ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 27.00 |  |
| 134262 | Время сраб. на ЗАПВ 2 с.ш. при неполнофазном отключении ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 27.00 |  |
| 134263 | Время сраб. на ЗАПВ 3 с.ш. при неполнофазном отключении ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 27.00 |  |
| 134264 | Время сраб. на ЗАПВ 4 с.ш. при неполнофазном отключении ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 27.00 |  |
| 134265 | Время ввода очувствления ДЗШ 1 с.ш. при подаче напр-ия ( 0.05 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |
| 134266 | Время ввода очувствления ДЗШ 2 с.ш. при подаче напр-ия ( 0.05 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |
| 134267 | Время ввода очувствления ДЗШ 3 с.ш. при подаче напр-ия ( 0.05 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |
| 134268 | Время ввода очувствления ДЗШ 4 с.ш. при подаче напр-ия ( 0.05 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |
| 134269 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ПО1 ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 134270 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ПО2 ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 134271 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ИО1 ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 134272 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ИО2 ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 134273 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ИО3 ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 134274 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ИО4 ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 134275 | Время запоминания срабатывания ДЗШ 1 с.ш. в цикле АПВ ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 10.00 |  |
| 134276 | Время запоминания срабатывания ДЗШ 2 с.ш. в цикле АПВ ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 10.00 |  |
| 134277 | Время запоминания срабатывания ДЗШ 3 с.ш. в цикле АПВ ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 10.00 |  |
| 134278 | Время запоминания срабатывания ДЗШ 4 с.ш. в цикле АПВ ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 10.00 |  |
| 134279 | Время АПВ первого присоединения 1 с.ш. ( 0.05 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 134280 | Время АПВ первого присоединения 2 с.ш. ( 0.05 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 134281 | Время АПВ первого присоединения 3 с.ш. ( 0.05 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 134282 | Время АПВ первого присоединения 4 с.ш. ( 0.05 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 134289 | Задержка на срабатывание ПО1 ДЗШ ( 0.00 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 134290 | Задержка на срабатывание ПО2 ДЗШ ( 0.00 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 134291 | Задержка на срабатывание ИО1 ДЗШ ( 0.00 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 134292 | Задержка на срабатывание ИО2 ДЗШ ( 0.00 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 134293 | Задержка на срабатывание ИО3 ДЗШ ( 0.00 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 134294 | Задержка на срабатывание ИО4 ДЗШ ( 0.00 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 134295 | Ограничение блокировки ДЗШ при внешнем КЗ ( 0.300 .. 0.600 ) ,с [шаг 0.001] | 0.600 |  |

Таблица  41 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134301 | Тип исполнения ДЗШ ( 0 - 2 секции (1-ПО/2-ИО), 1 - 3 секции (1-ПО/3-ИО), 2 - 4 секции (1-ПО/4-ИО), 3 - 2х2 секции (2-ПО/4-ИО) ) | 0 - 2 секции (1-ПО/2-ИО) |  |
| 134302 | Очувствление ДЗШ 1 ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 134303 | Очувствление ДЗШ 2 ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 134304 | Запрет очувствления ДЗШ1 после АПВ первого присоед-ия ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 134305 | Запрет очувствления ДЗШ 2 после АПВ первого присоед-ия ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 134324 | Блокировка ДЗШ1 при обрыве цепей тока ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 134325 | Блокировка ДЗШ2 при обрыве цепей тока ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 134326 | Блокировка ДЗШ при обрыве цепей тока по ИО1 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 134327 | Блокировка ДЗШ при обрыве цепей тока по ИО2 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 134328 | Блокировка ДЗШ при обрыве цепей тока по ИО3 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 134329 | Блокировка ДЗШ при обрыве цепей тока по ИО4 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 134330 | Подхват блокировки ДЗШ1 при обрыве цепей тока ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 134331 | Подхват блокировки ДЗШ2 при обрыве цепей тока ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 134332 | Подхват блокировки ИО1 при обрыве цепей тока ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 134333 | Подхват блокировки ИО2 при обрыве цепей тока ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 134334 | Подхват блокировки ИО3 при обрыве цепей тока ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 134335 | Подхват блокировки ИО4 при обрыве цепей тока ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 134336 | Блокировка ЧТО ДЗШ1 от БТН в цикле АПВ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 134337 | Блокировка ЧТО ДЗШ2 от БТН в цикле АПВ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 134342 | Блокировка ЧТО ИО1 от БТН в цикле АПВ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 134343 | Блокировка ЧТО ИО2 от БТН в цикле АПВ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 134344 | Блокировка ЧТО ИО3 от БТН в цикле АПВ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 134345 | Блокировка ЧТО ИО4 от БТН в цикле АПВ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 134338 | Блокировка ЧТО ДЗШ1 от БТН при опробовании ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 134339 | Блокировка ЧТО ДЗШ2 от БТН при опробовании ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 134346 | Блокировка ЧТО ИО1 от БТН при опробовании ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 134347 | Блокировка ЧТО ИО2 от БТН при опробовании ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 134348 | Блокировка ЧТО ИО3 от БТН при опробовании ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 134349 | Блокировка ЧТО ИО4 от БТН при опробовании ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 134340 | Режим работы ПО и ИО ДЗШ ( 0 - раздельное, 1 - совместное ) | 1 - совместное |  |

Контроль цепей напряжения

Таблица  42 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 142201 | Uср ПО минимального напряжения 1 с.ш. ( 20.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 93500 | 85.0 |  |  |
| 142202 | Uср ПО минимального напряжения 2 с.ш. ( 20.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 93500 | 85.0 |  |  |
| 142203 | Uср ПО минимального напряжения 3 с.ш. ( 20.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 93500 | 85.0 |  |  |
| 142204 | Uср ПО минимального напряжения 4 с.ш. ( 20.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 93500 | 85.0 |  |  |
| 142205 | Uср ПО максимального напряжения 1 с.ш. ( 20.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 93500 | 85.0 |  |  |
| 142206 | Uср ПО максимального напряжения 2 с.ш. ( 20.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 93500 | 85.0 |  |  |
| 142207 | Uср ПО максимального напряжения 3 с.ш. ( 20.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 93500 | 85.0 |  |  |
| 142208 | Uср ПО максимального напряжения 4 с.ш. ( 20.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 93500 | 85.0 |  |  |
| 142209 | Uср ПО максимального напряжения по U2 1 с.ш. ( 6.0-24.0 ) ,В [шаг 0.1] | 11000.0 | 10.0 |  |  |
| 142210 | Uср ПО максимального напряжения по U2 2 с.ш. ( 6.0-24.0 ) ,В [шаг 0.1] | 11000.0 | 10.0 |  |  |
| 142211 | Uср ПО максимального напряжения по U2 3 с.ш. ( 6.0-24.0) ,В [шаг 0.1] | 11000.0 | 10.0 |  |  |
| 142212 | Uср ПО максимального напряжения по U2 4 с.ш. ( 6.0-24.0 ) ,В [шаг 0.1] | 11000.0 | 10.0 |  |  |

Таблица  43 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 142221 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения 1 с.ш. ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |
| 142222 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения 2 с.ш. ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |
| 142223 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения 3 с.ш. ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |
| 142224 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения 4 с.ш. ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |

Таблица  44 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 142231 | Контроль цепей напряжения 1 с.ш. ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 142232 | Контроль цепей напряжения 2 с.ш. ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 142233 | Контроль цепей напряжения 3 с.ш. ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 142234 | Контроль цепей напряжения 4 с.ш. ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 142235 | ПО максимального напряжения 1 с.ш. ( 1 - АВ, 2 - ВС, 3 - ИЛИ(АВ_ВС_СА) ) | 1 - АВ |  |
| 142236 | ПО максимального напряжения 2 с.ш. ( 1 - АВ, 2 - ВС, 3 - ИЛИ(АВ_ВС_СА) ) | 1 - АВ |  |
| 142237 | ПО максимального напряжения 3 с.ш. ( 1 - АВ, 2 - ВС, 3 - ИЛИ(АВ_ВС_СА) ) | 1 - АВ |  |
| 142238 | ПО максимального напряжения 4 с.ш. ( 1 - АВ, 2 - ВС, 3 - ИЛИ(АВ_ВС_СА) ) | 1 - АВ |  |

Опробование

Таблица  45 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 101201 | Iср ПО опробования Q01 ( 0.04-10.00 ) ,А [шаг 0.01] | 200.00 | 0.20 |  |  |
| 101202 | Iср ПО опробования Q02 ( 0.04-10.00 ) ,А [шаг 0.01] | 200.00 | 0.20 |  |  |
| 101203 | Iср ПО опробования Q03 ( 0.04-10.00 ) ,А [шаг 0.01] | 200.00 | 0.20 |  |  |
| 101204 | Iср ПО опробования Q04 ( 0.04-10.00 ) ,А [шаг 0.01] | 200.00 | 0.20 |  |  |
| 101205 | Iср ПО опробования Q05 ( 0.04-10.00 ) ,А [шаг 0.01] | 200.00 | 0.20 |  |  |
| 101206 | Iср ПО опробования Q06 ( 0.04-10.00 ) ,А [шаг 0.01] | 200.00 | 0.20 |  |  |

Таблица  46 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 101231 | Задержка на отключение с.ш. при опробовании ( 0.05 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  47 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 101241 | Опробование Q01 ( 0 - от ПО ДЗШ и РЗ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q01, 3 - от I> ПО Q01 ) | 0 - от ПО ДЗШ и РЗ |  |
| 101242 | Опробование Q02 ( 0 - от ПО ДЗШ и РЗ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q02, 3 - от I> ПО Q02 ) | 0 - от ПО ДЗШ и РЗ |  |
| 101243 | Опробование Q03 ( 0 - от ПО ДЗШ и РЗ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q03, 3 - от I> ПО Q03 ) | 0 - от ПО ДЗШ и РЗ |  |
| 101244 | Опробование Q04 ( 0 - от ПО ДЗШ и РЗ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q04, 3 - от I> ПО Q04 ) | 0 - от ПО ДЗШ и РЗ |  |
| 101245 | Опробование Q05 ( 0 - от ПО ДЗШ и РЗ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q05, 3 - от I> ПО Q05 ) | 0 - от ПО ДЗШ и РЗ |  |
| 101246 | Опробование Q06 ( 0 - от ПО ДЗШ и РЗ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q06, 3 - от I> ПО Q06 ) | 0 - от ПО ДЗШ и РЗ |  |
| 101247 | Опробование Q07 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q07 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101248 | Опробование Q08 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q08 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101249 | Опробование Q09 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q09 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101250 | Опробование Q10 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q10 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101251 | Опробование Q11 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q11 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101252 | Опробование Q12 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q12 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101253 | Опробование Q13 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q13 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101254 | Опробование Q14 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q14 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101255 | Опробование Q15 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q15 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101256 | Опробование Q16 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q16 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101257 | Опробование Q17 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q17 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101258 | Опробование Q18 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q18 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101259 | Опробование Q19 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q19 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101260 | Опробование Q20 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q20 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101261 | Опробование Q21 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q21 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101262 | Опробование Q22 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q22 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101263 | Опробование Q23 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q23 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101264 | Опробование Q24 ( 0 - от ПО ДЗШ, 1 - от ЧТО, 2 - от внеш. РТ Q24 ) | 0 - от ПО ДЗШ |  |
| 101265 | Блокировка ДЗШ1 от БТН при опробовании ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 101266 | Блокировка ДЗШ2 от БТН при опробовании ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 101267 | Блокировка ИО1 ДЗШ от БТН при опробовании ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 101268 | Блокировка ИО2 ДЗШ от БТН при опробовании ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 101269 | Блокировка ИО3 ДЗШ от БТН при опробовании ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 101270 | Блокировка ИО4 ДЗШ от БТН при опробовании ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 101273 | Запрет АПВ при сраб. ДЗШ1 в режиме опробования ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 101274 | Запрет АПВ при сраб. ДЗШ2 в режиме опробования ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Групповой УРОВ

Таблица  48 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111201 | Групповой УРОВ 1 с.ш. ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111202 | Групповой УРОВ 2 с.ш. ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111203 | Групповой УРОВ 3 с.ш. ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 111204 | Групповой УРОВ 4 с.ш. ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 111205 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |

УРОВ Q01

Таблица  49 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111211 | Iср ПО УРОВ Q01 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  50 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111213 | Время срабатывания УРОВ Q01 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111214 | Время срабатывания УРОВ Q01 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  51 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111216 | УРОВ Q01 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111217 | Действие УРОВ Q01 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111218 | Подтверждение пуска УРОВ Q01 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111219 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q01 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111220 | Запрет АПВ от УРОВ Q01 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111221 | Блокир. команды 'Отключение Q01' при отключении от УРОВ Q01 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111222 | Тип сигнала KQC Q01 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q02

Таблица  52 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111223 | Iср ПО УРОВ Q02 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  53 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111225 | Время срабатывания УРОВ Q02 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111226 | Время срабатывания УРОВ Q02 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  54 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111228 | УРОВ Q02 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111229 | Действие УРОВ Q02 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111230 | Подтверждение пуска УРОВ Q02 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111231 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q02 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111232 | Запрет АПВ от УРОВ Q02 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111233 | Блокир. команды 'Отключение Q02' при отключении от УРОВ Q02 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111234 | Тип сигнала KQC Q02 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q03

Таблица  55 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111235 | Iср ПО УРОВ Q03 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  56 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111237 | Время срабатывания УРОВ Q03 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111238 | Время срабатывания УРОВ Q03 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  57 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111240 | УРОВ Q03 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111241 | Действие УРОВ Q03 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111242 | Подтверждение пуска УРОВ Q03 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111243 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q03 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111244 | Запрет АПВ от УРОВ Q03 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111245 | Блокир. команды 'Отключение Q03' при отключении от УРОВ Q03 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111246 | Тип сигнала KQC Q03 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q04

Таблица  58 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111247 | Iср ПО УРОВ Q04 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  59 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111249 | Время срабатывания УРОВ Q04 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111250 | Время срабатывания УРОВ Q04 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  60 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111252 | УРОВ Q04 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111253 | Действие УРОВ Q04 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111254 | Подтверждение пуска УРОВ Q04 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111255 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q04 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111256 | Запрет АПВ от УРОВ Q04 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111257 | Блокир. команды 'Отключение Q04' при отключении от УРОВ Q04 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111258 | Тип сигнала KQC Q04 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q05

Таблица  61 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111259 | Iср ПО УРОВ Q05 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  62 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111261 | Время срабатывания УРОВ Q05 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111262 | Время срабатывания УРОВ Q05 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  63 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111264 | УРОВ Q05 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111265 | Действие УРОВ Q05 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111266 | Подтверждение пуска УРОВ Q05 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111267 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q05 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111268 | Запрет АПВ от УРОВ Q05 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111269 | Блокир. команды 'Отключение Q05' при отключении от УРОВ Q05 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111270 | Тип сигнала KQC Q05 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q06

Таблица  64 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111271 | Iср ПО УРОВ Q06 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  65 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111273 | Время срабатывания УРОВ Q06 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111274 | Время срабатывания УРОВ Q06 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  66 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111276 | УРОВ Q06 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111277 | Действие УРОВ Q06 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111278 | Подтверждение пуска УРОВ Q06 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111279 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q06 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111280 | Запрет АПВ от УРОВ Q06 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111281 | Блокир. команды 'Отключение Q06' при отключении от УРОВ Q06 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111282 | Тип сигнала KQC Q06 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q07

Таблица  67 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111283 | Iср ПО УРОВ Q07 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  68 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111285 | Время срабатывания УРОВ Q07 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111286 | Время срабатывания УРОВ Q07 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  69 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111288 | УРОВ Q07 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111289 | Действие УРОВ Q07 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111290 | Подтверждение пуска УРОВ Q07 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111291 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q07 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111292 | Запрет АПВ от УРОВ Q07 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111293 | Блокир. команды 'Отключение Q07' при отключении от УРОВ Q07 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111294 | Тип сигнала KQC Q07 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q08

Таблица  70 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111295 | Iср ПО УРОВ Q08 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  71 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111297 | Время срабатывания УРОВ Q08 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111298 | Время срабатывания УРОВ Q08 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  72 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111300 | УРОВ Q08 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111301 | Действие УРОВ Q08 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111302 | Подтверждение пуска УРОВ Q08 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111303 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q08 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111304 | Запрет АПВ от УРОВ Q08 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111305 | Блокир. команды 'Отключение Q08' при отключении от УРОВ Q08 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111306 | Тип сигнала KQC Q08 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q09

Таблица  73 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111307 | Iср ПО УРОВ Q09 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  74 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111309 | Время срабатывания УРОВ Q09 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111310 | Время срабатывания УРОВ Q09 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  75 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111312 | УРОВ Q09 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111313 | Действие УРОВ Q09 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111314 | Подтверждение пуска УРОВ Q09 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111315 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q09 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111316 | Запрет АПВ от УРОВ Q09 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111317 | Блокир. команды 'Отключение Q09' при отключении от УРОВ Q09 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111318 | Тип сигнала KQC Q09 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q10

Таблица  76 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111319 | Iср ПО УРОВ Q10 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  77 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111321 | Время срабатывания УРОВ Q10 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111322 | Время срабатывания УРОВ Q10 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  78 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111324 | УРОВ Q10 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111325 | Действие УРОВ Q10 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111326 | Подтверждение пуска УРОВ Q10 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111327 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q10 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111328 | Запрет АПВ от УРОВ Q10 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111329 | Блокир. команды 'Отключение Q10' при отключении от УРОВ Q10 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111330 | Тип сигнала KQC Q10 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q11

Таблица  79 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111331 | Iср ПО УРОВ Q11 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  80 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111333 | Время срабатывания УРОВ Q11 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111334 | Время срабатывания УРОВ Q11 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  81 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111336 | УРОВ Q11 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111337 | Действие УРОВ Q11 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111338 | Подтверждение пуска УРОВ Q11 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111339 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q11 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111340 | Запрет АПВ от УРОВ Q11 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111341 | Блокир. команды 'Отключение Q11' при отключении от УРОВ Q11 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111342 | Тип сигнала KQC Q11 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q12

Таблица  82 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111343 | Iср ПО УРОВ Q12 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  83 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111345 | Время срабатывания УРОВ Q12 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111346 | Время срабатывания УРОВ Q12 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  84 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111348 | УРОВ Q12 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111349 | Действие УРОВ Q12 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111350 | Подтверждение пуска УРОВ Q12 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111351 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q12 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111352 | Запрет АПВ от УРОВ Q12 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111353 | Блокир. команды 'Отключение Q12' при отключении от УРОВ Q12 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111354 | Тип сигнала KQC Q12 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q13

Таблица  85 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111355 | Iср ПО УРОВ Q13 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  86 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111357 | Время срабатывания УРОВ Q13 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111358 | Время срабатывания УРОВ Q13 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  87 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111360 | УРОВ Q13 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111361 | Действие УРОВ Q13 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111362 | Подтверждение пуска УРОВ Q13 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111363 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q13 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111364 | Запрет АПВ от УРОВ Q13 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111365 | Блокир. команды 'Отключение Q13' при отключении от УРОВ Q13 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111366 | Тип сигнала KQC Q13 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q14

Таблица  88 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111367 | Iср ПО УРОВ Q14 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  89 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111369 | Время срабатывания УРОВ Q14 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111370 | Время срабатывания УРОВ Q14 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  90 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111372 | УРОВ Q14 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111373 | Действие УРОВ Q14 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111374 | Подтверждение пуска УРОВ Q14 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111375 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q14 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111376 | Запрет АПВ от УРОВ Q14 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111377 | Блокир. команды 'Отключение Q14' при отключении от УРОВ Q14 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111378 | Тип сигнала KQC Q14 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q15

Таблица  91 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111379 | Iср ПО УРОВ Q15 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  92 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111381 | Время срабатывания УРОВ Q15 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111382 | Время срабатывания УРОВ Q15 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  93 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111384 | УРОВ Q15 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111385 | Действие УРОВ Q15 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111386 | Подтверждение пуска УРОВ Q15 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111387 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q15 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111388 | Запрет АПВ от УРОВ Q15 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111389 | Блокир. команды 'Отключение Q15' при отключении от УРОВ Q15 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111390 | Тип сигнала KQC Q15 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q16

Таблица  94 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111391 | Iср ПО УРОВ Q16 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  95 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111393 | Время срабатывания УРОВ Q16 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111394 | Время срабатывания УРОВ Q16 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  96 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111396 | УРОВ Q16 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111397 | Действие УРОВ Q16 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111398 | Подтверждение пуска УРОВ Q16 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111399 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q16 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111400 | Запрет АПВ от УРОВ Q16 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111401 | Блокир. команды 'Отключение Q16' при отключении от УРОВ Q16 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111402 | Тип сигнала KQC Q16 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q17

Таблица  97 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111403 | Iср ПО УРОВ Q17 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  98 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111405 | Время срабатывания УРОВ Q17 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111406 | Время срабатывания УРОВ Q17 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  99 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111408 | УРОВ Q17 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111409 | Действие УРОВ Q17 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111410 | Подтверждение пуска УРОВ Q17 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111411 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q17 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111412 | Запрет АПВ от УРОВ Q17 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111413 | Блокир. команды 'Отключение Q17' при отключении от УРОВ Q17 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111414 | Тип сигнала KQC Q17 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q18

Таблица  100 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111415 | Iср ПО УРОВ Q18 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  101 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111417 | Время срабатывания УРОВ Q18 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111418 | Время срабатывания УРОВ Q18 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  102 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111420 | УРОВ Q18 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111421 | Действие УРОВ Q18 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111422 | Подтверждение пуска УРОВ Q18 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111423 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q18 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111424 | Запрет АПВ от УРОВ Q18 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111425 | Блокир. команды 'Отключение Q18' при отключении от УРОВ Q18 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111426 | Тип сигнала KQC Q18 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q19

Таблица  103 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111427 | Iср ПО УРОВ Q19 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  104 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111429 | Время срабатывания УРОВ Q19 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111430 | Время срабатывания УРОВ Q19 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  105 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111432 | УРОВ Q19 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111433 | Действие УРОВ Q19 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111434 | Подтверждение пуска УРОВ Q19 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111435 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q19 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111436 | Запрет АПВ от УРОВ Q19 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111437 | Блокир. команды 'Отключение Q19' при отключении от УРОВ Q19 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111438 | Тип сигнала KQC Q19 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q20

Таблица  106 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111439 | Iср ПО УРОВ Q20 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  107 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111441 | Время срабатывания УРОВ Q20 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111442 | Время срабатывания УРОВ Q20 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  108 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111444 | УРОВ Q20 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111445 | Действие УРОВ Q20 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111446 | Подтверждение пуска УРОВ Q20 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111447 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q20 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111448 | Запрет АПВ от УРОВ Q20 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111449 | Блокир. команды 'Отключение Q20' при отключении от УРОВ Q20 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111450 | Тип сигнала KQC Q20 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q21

Таблица  109 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111451 | Iср ПО УРОВ Q21 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  110 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111453 | Время срабатывания УРОВ Q21 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111454 | Время срабатывания УРОВ Q21 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  111 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111456 | УРОВ Q21 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111457 | Действие УРОВ Q21 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111458 | Подтверждение пуска УРОВ Q21 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111459 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q21 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111460 | Запрет АПВ от УРОВ Q21 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111461 | Блокир. команды 'Отключение Q21' при отключении от УРОВ Q21 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111462 | Тип сигнала KQC Q21 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q22

Таблица  112 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111463 | Iср ПО УРОВ Q22 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  113 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111465 | Время срабатывания УРОВ Q22 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111466 | Время срабатывания УРОВ Q22 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  114 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111468 | УРОВ Q22 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111469 | Действие УРОВ Q22 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111470 | Подтверждение пуска УРОВ Q22 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111471 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q22 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111472 | Запрет АПВ от УРОВ Q22 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111473 | Блокир. команды 'Отключение Q22' при отключении от УРОВ Q22 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111474 | Тип сигнала KQC Q22 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q23

Таблица  115 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111475 | Iср ПО УРОВ Q23 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  116 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111477 | Время срабатывания УРОВ Q23 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111478 | Время срабатывания УРОВ Q23 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  117 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111480 | УРОВ Q23 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111481 | Действие УРОВ Q23 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111482 | Подтверждение пуска УРОВ Q23 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111483 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q23 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111484 | Запрет АПВ от УРОВ Q23 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111485 | Блокир. команды 'Отключение Q23' при отключении от УРОВ Q23 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111486 | Тип сигнала KQC Q23 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q24

Таблица  118 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111487 | Iср ПО УРОВ Q24 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  119 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111489 | Время срабатывания УРОВ Q24 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 111490 | Время срабатывания УРОВ Q24 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  120 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111492 | УРОВ Q24 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111493 | Действие УРОВ Q24 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - без контроля, 2 - с контролем тока, 3 - с контролем KQC, 4 - с контролем тока и KQC ) | 2 - с контролем тока |  |
| 111494 | Подтверждение пуска УРОВ Q24 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111495 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q24 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111496 | Запрет АПВ от УРОВ Q24 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111497 | Блокир. команды 'Отключение Q24' при отключении от УРОВ Q24 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111498 | Тип сигнала KQC Q24 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

Состояние переключателей

Таблица  121 – Состояние переключателей

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050500 | Управление терминалом ( дистанционное, местное ) | дистанционное |  |
| 050501 | SA ''Терминал'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 050502 | SA ''Группа уставок'' ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ) | 1 |  |
| 050503 | SA ''Режим работы по МЭК 61850'' ( введено, блокировано, тест, тест+блокировано, выведено ) | введено |  |
| 134507 | SA 'ДЗШ1' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 134508 | SA 'ДЗШ2' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 134501 | SA 'ДЗШ (общ.)' ( работа, вывод ДЗШ1, вывод ДЗШ2, вывод ДЗШ1(2) ) | работа |  |
| 111502 | SA ''Групповое УРОВ 1 с.ш.'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111503 | SA ''Групповое УРОВ 2 с.ш.'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111504 | SA ''Групповое УРОВ 3 с.ш.'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111505 | SA ''Групповое УРОВ 4 с.ш.'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 134509 | SA 'Блокировка ДЗШ1 при обрыве цепей тока' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 134510 | SA 'Блокировка ДЗШ2 при обрыве цепей тока' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 134502 | SA 'Блокировка ДЗШ при обрыве цепей тока (общ.)' ( работа, вывод ДЗШ1, вывод ДЗШ2, вывод ДЗШ1(2) ) | работа |  |
| 134511 | SA 'Оперативный запрет АПВ от ДЗШ1' ( вывод, работа ) | вывод |  |
| 134512 | SA 'Оперативный запрет АПВ от ДЗШ2' ( вывод, работа ) | вывод |  |
| 134503 | SA 'Оперативный запрет АПВ от ДЗШ (общ.)' ( вывод, ДЗШ1, ДЗШ2, ДЗШ1(2) ) | вывод |  |
| 134504 | SA ''Очувствление ДЗШ1'' ( опер.вывод, норм.режим, опер.ввод ) | опер.вывод |  |
| 134505 | SA ''Очувствление ДЗШ2'' ( опер.вывод, норм.режим, опер.ввод ) | опер.вывод |  |
| 134513 | SA 'Нарушение фиксации (Вх.1)' ( вывод, 1-2 сш ) | вывод |  |
| 134514 | SA 'Нарушение фиксации (Вх.2)' ( вывод, 3-4 сш ) | вывод |  |
| 134506 | SA 'Нарушение фиксации (общ.)' ( вывод, 1-2 сш, 3-4 сш, 1-2 сш 3-4 сш ) | вывод |  |
| 101501 | SA ''Разрешение опробования'' ( вывод, работа ) | вывод |  |
| 111507 | SA ''УРОВ выключателя Q01'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111508 | SA ''УРОВ выключателя Q02'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111509 | SA ''УРОВ выключателя Q03'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111510 | SA ''УРОВ выключателя Q04'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111511 | SA ''УРОВ выключателя Q05'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111512 | SA ''УРОВ выключателя Q06'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111513 | SA ''УРОВ выключателя Q07'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111514 | SA ''УРОВ выключателя Q08'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111515 | SA ''УРОВ выключателя Q09'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111516 | SA ''УРОВ выключателя Q10'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111517 | SA ''УРОВ выключателя Q11'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111518 | SA ''УРОВ выключателя Q12'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111519 | SA ''УРОВ выключателя Q13'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111520 | SA ''УРОВ выключателя Q14'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111521 | SA ''УРОВ выключателя Q15'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111522 | SA ''УРОВ выключателя Q16'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111523 | SA ''УРОВ выключателя Q17'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111524 | SA ''УРОВ выключателя Q18'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111525 | SA ''УРОВ выключателя Q19'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111526 | SA ''УРОВ выключателя Q20'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111527 | SA ''УРОВ выключателя Q21'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111528 | SA ''УРОВ выключателя Q22'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111529 | SA ''УРОВ выключателя Q23'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111530 | SA ''УРОВ выключателя Q24'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150501 | SA ''Выходные цепи Q01'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150502 | SA ''Выходные цепи Q02'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150503 | SA ''Выходные цепи Q03'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150504 | SA ''Выходные цепи Q04'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150505 | SA ''Выходные цепи Q05'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150506 | SA ''Выходные цепи Q06'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150507 | SA ''Выходные цепи Q07'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150508 | SA ''Выходные цепи Q08'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150509 | SA ''Выходные цепи Q09'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150510 | SA ''Выходные цепи Q10'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150511 | SA ''Выходные цепи Q11'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150512 | SA ''Выходные цепи Q12'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150513 | SA ''Выходные цепи Q13'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150514 | SA ''Выходные цепи Q14'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150515 | SA ''Выходные цепи Q15'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150516 | SA ''Выходные цепи Q16'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150517 | SA ''Выходные цепи Q17'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150518 | SA ''Выходные цепи Q18'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150519 | SA ''Выходные цепи Q19'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150520 | SA ''Выходные цепи Q20'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150521 | SA ''Выходные цепи Q21'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150522 | SA ''Выходные цепи Q22'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150523 | SA ''Выходные цепи Q23'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150524 | SA ''Выходные цепи Q24'' ( работа, вывод ) | работа |  |

Конфигурирование переключателей SA

Таблица  122 - Конфигурирование SA ''Терминал''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050601 | Прием сигнала 'SA Терминал' | - |  |
| 050602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 1 |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16) | 2 |  |
| 050604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 050606 | Инверсия по д.в. переключателя 'Терминал' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  123 - Конфигурирование SA  ''Группа уставок''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050611 | Прием сигнала на вх.1 группы уставок | - |  |
| 050612 | Прием сигнала на вх.2 группы уставок | - |  |
| 050613 | Прием сигнала на вх.3 группы уставок | - |  |
| 050614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 2 |  |
| 050615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 17 ) | 17 |  |
| 050616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 050617 | Количество групп уставок ( 1 .. 16 ) | 4 |  |

Таблица  124 - Конфигурирование SA 'Режим работы по МЭК 61850'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050631 | Прием сигнала на вх.1 режим работы | - |  |
| 050632 | Прием сигнала на вх.2 режим работы | - |  |
| 050633 | Прием сигнала на вх.3 режим работы | - |  |
| 050634 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 3 |  |
| 050635 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 050636 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  125 - Конфигурирование SA ''ДЗШ''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134607 | Ключ для вывода ДЗШ ( раздельный, обобщенный ) | обобщенный |  |
| 134656 | Прием сигнала 'SA ДЗШ1' | - |  |
| 134657 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 63 |  |
| 134658 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 134659 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 134660 | Инверсия по д.в. переключателя 'ДЗШ1' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 134661 | Прием сигнала 'SA ДЗШ2' | - |  |
| 134662 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 64 |  |
| 134663 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 134664 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 134665 | Инверсия по д.в. переключателя 'ДЗШ2' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 134601 | Прием сигнала 'SA ДЗШ (Вх.1)' | [002008] SA ДЗШ (Вх.1) |  |
| 134602 | Прием сигнала 'SA ДЗШ (Вх.2)' | - |  |
| 134603 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 4 |  |
| 134604 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 4 |  |
| 134605 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 134608 | Инверсия по д.в. переключателя 'ДЗШ' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  126 - Конфигурирование SA ''Групповое УРОВ 1 с.ш.''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111601 | Прием сигнала 'SA Групповое УРОВ 1 с.ш.' | [002006] SA УРОВ 1 с.ш. |  |
| 111602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 5 |  |
| 111603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 10 |  |
| 111604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111605 | Инверсия по д.в. переключателя 'Групповое УРОВ 1 с.ш.' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  127 - Конфигурирование SA ''Групповое УРОВ 2 с.ш.''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111607 | Прием сигнала 'SA Групповое УРОВ 2 с.ш.' | [002007] SA УРОВ 2 с.ш. |  |
| 111608 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 6 |  |
| 111609 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 11 |  |
| 111610 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111611 | Инверсия по д.в. переключателя 'Групповое УРОВ 2 с.ш.' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  128 - Конфигурирование SA ''Групповое УРОВ 3 с.ш.''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111613 | Прием сигнала 'SA Групповое УРОВ 3 с.ш.' | - |  |
| 111615 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 7 |  |
| 111616 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 12 |  |
| 111617 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111618 | Инверсия по д.в. переключателя 'Групповое УРОВ 3 с.ш.' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  129 - Конфигурирование SA ''Групповое УРОВ 4 с.ш.''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111619 | Прием сигнала 'SA Групповое УРОВ 4 с.ш.' | - |  |
| 111621 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 8 |  |
| 111622 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 13 |  |
| 111623 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111624 | Инверсия по д.в. переключателя 'Групповое УРОВ 4 с.ш.' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  130 - Конфигурирование SA ''Блокировка ДЗШ при обрыве ЦТ''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134617 | Ключ для вывода блокировки ДЗШ при обрыве ЦТ ( раздельный, обобщенный ) | обобщенный |  |
| 134666 | Прием сигнала 'SA Блок. ДЗШ1 при обрыве цепей тока' | - |  |
| 134667 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 65 |  |
| 134668 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 134669 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 134670 | Инверсия по д.в. переключателя 'Блокировка ДЗШ1 при обрыве ЦТ' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 134671 | Прием сигнала 'SA Блок. ДЗШ2 при обрыве цепей тока' | - |  |
| 134672 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 66 |  |
| 134673 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 134674 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 134675 | Инверсия по д.в. переключателя 'Блокировка ДЗШ2 при обрыве ЦТ' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 134611 | Прием сигнала 'SA Блок. ДЗШ при обрыве ЦТ (Вх.1)' | [002002] SAБлДЗШ-Вх1 |  |
| 134612 | Прием сигнала 'SA Блок. ДЗШ при обрыве ЦТ (Вх.2)' | - |  |
| 134613 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 9 |  |
| 134614 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 6 |  |
| 134615 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 134618 | Инверсия по д.в. переключателя 'Блокировка ДЗШ при обрыве ЦТ' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  131 - Конфигурирование SA ''Оперативный запрет АПВ от ДЗШ''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134627 | Ключ для оперативного ЗАПВ от ДЗШ ( раздельный, обобщенный ) | обобщенный |  |
| 134676 | Прием сигнала 'SA Оперативный запрет АПВ от ДЗШ1' | - |  |
| 134677 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 67 |  |
| 134678 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 134679 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 134680 | Инверсия по д.в. переключателя 'Оперативный ЗАПВ от ДЗШ1' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 134681 | Прием сигнала 'SA Оперативный запрет АПВ от ДЗШ2' | - |  |
| 134682 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 68 |  |
| 134683 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 134684 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 134685 | Инверсия по д.в. переключателя 'Оперативный ЗАПВ от ДЗШ2' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 134621 | Прием сигнала 'SA Оперативный запрет АПВ от ДЗШ (Вх.1)' | [002003] SAОпЗАПВ ДЗШ-Вх1 |  |
| 134622 | Прием сигнала 'SA Оперативный запрет АПВ от ДЗШ (Вх.2)' | - |  |
| 134623 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 10 |  |
| 134624 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 5 |  |
| 134625 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 134628 | Инверсия по д.в. переключателя 'Оперативный ЗАПВ от ДЗШ' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  132 - Конфигурирование SA ''Очувствление ДЗШ1''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134631 | Прием сигнала 'SA Очувствление ДЗШ1 (Вх.1-норм. режим)' | - |  |
| 134632 | Прием сигнала 'SA Очувствление ДЗШ1 (Вх.2-опер. ввод)' | - |  |
| 134633 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 11 |  |
| 134634 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 7 |  |
| 134635 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 134638 | Инверсия по д.в. переключателя 'Очувствление ДЗШ1' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  133 - Конфигурирование SA ''Очувствление ДЗШ2''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134641 | Прием сигнала 'SA Очувствление ДЗШ2 (Вх.1-норм. режим)' | - |  |
| 134642 | Прием сигнала 'SA Очувствление ДЗШ2 (Вх.2-опер. ввод)' | - |  |
| 134643 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 12 |  |
| 134644 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 8 |  |
| 134645 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 134648 | Инверсия по д.в. переключателя 'Очувствление ДЗШ2' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  134 - Конфигурирование SA ''Нарушение фиксации''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134637 | Ключ для нарушения фиксации ( раздельный, обобщенный ) | обобщенный |  |
| 134686 | Прием сигнала 'SA Нарушение фиксации (Вх.1)' | - |  |
| 134687 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 69 |  |
| 134688 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 134689 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 134690 | Инверсия по д.в. переключателя 'Нарушение фиксации (Вх.1)' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 134691 | Прием сигнала 'SA Нарушение фиксации (Вх.2)' | - |  |
| 134692 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 70 |  |
| 134693 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 134694 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 134695 | Инверсия по д.в. переключателя 'Нарушение фиксации (Вх.2)' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 134651 | Прием сигнала 'SA Нарушение фиксации (Вх.1)' | [002004] SA НарФикс-Вх1 |  |
| 134652 | Прием сигнала 'SA Нарушение фиксации (Вх.2)' | [002005] SA НарФикс-Вх2 |  |
| 134653 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 13 |  |
| 134654 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 9 |  |
| 134655 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 134650 | Инверсия по д.в. переключателя 'Нарушение фиксации (общ.)' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  135 - Конфигурирование SA ''Разрешение опробования''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 101601 | Прием сигнала 'SA Разрешение опробования' | [002001] SA РазрешОпр |  |
| 101602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 14 |  |
| 101603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 3 |  |
| 101604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 101605 | Инверсия по д.в. переключателя 'Разрешение опробования' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  136 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q01''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111625 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q01' | - |  |
| 111626 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 15 |  |
| 111627 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111628 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111745 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q01' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  137 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q02''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111630 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q02' | - |  |
| 111631 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 16 |  |
| 111632 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111633 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111746 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q02' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  138 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q03''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111635 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q03' | - |  |
| 111636 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 17 |  |
| 111637 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111638 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111747 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q03' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  139 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q04''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111640 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q04' | - |  |
| 111641 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 18 |  |
| 111642 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111643 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111748 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q04' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  140 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q05''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111645 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q05' | - |  |
| 111646 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 19 |  |
| 111647 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111648 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111749 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q05' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  141 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q06''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111650 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q06' | - |  |
| 111651 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 20 |  |
| 111652 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111653 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111750 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q06' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  142 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q07''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111655 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q07' | - |  |
| 111656 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 21 |  |
| 111657 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111658 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111751 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q07' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  143 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q08''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111660 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q08' | - |  |
| 111661 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 22 |  |
| 111662 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111663 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111752 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q08' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  144 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q09''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111665 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q09' | - |  |
| 111666 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 23 |  |
| 111667 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111668 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111753 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q09' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  145 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q10''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111670 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q10' | - |  |
| 111671 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 24 |  |
| 111672 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111673 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111754 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q10' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  146 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q11''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111675 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q11' | - |  |
| 111676 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 25 |  |
| 111677 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111678 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111755 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q11' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  147 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q12''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111680 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q12' | - |  |
| 111681 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 26 |  |
| 111682 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111683 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111756 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q12' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  148 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q13''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111685 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q13' | - |  |
| 111686 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 27 |  |
| 111687 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111688 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111757 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q13' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  149 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q14''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111690 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q14' | - |  |
| 111691 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 28 |  |
| 111692 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111693 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111758 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q14' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  150 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q15''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111695 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q15' | - |  |
| 111696 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 29 |  |
| 111697 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111698 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111759 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q15' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  151 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q16''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111700 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q16' | - |  |
| 111701 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 30 |  |
| 111702 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111703 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111760 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q16' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  152 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q17''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111705 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q17' | - |  |
| 111706 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 31 |  |
| 111707 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111708 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111761 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q17' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  153 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q18''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111710 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q18' | - |  |
| 111711 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 32 |  |
| 111712 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111713 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111762 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q18' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  154 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q19''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111715 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q19' | - |  |
| 111716 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 33 |  |
| 111717 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111718 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111763 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q19' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  155 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q20''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111720 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q20' | - |  |
| 111721 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 34 |  |
| 111722 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111723 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111764 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q20' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  156 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q21'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111725 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q21' | - |  |
| 111726 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 35 |  |
| 111727 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111728 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111765 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q21' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  157 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q22''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111730 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q22' | - |  |
| 111731 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 36 |  |
| 111732 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111733 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111766 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q22' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  158 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q23''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111735 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q23' | - |  |
| 111736 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 37 |  |
| 111737 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111738 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111767 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q23' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  159 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q24''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111740 | Прием сигнала 'SA УРОВ выключателя Q24' | - |  |
| 111741 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 38 |  |
| 111742 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111743 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111768 | Инверсия по д.в. переключателя 'УРОВ выключателя Q24' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  160 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q01''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150601 | Прием сигнала 'SA Выходные цепи Q01' | - |  |
| 150602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 39 |  |
| 150603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150725 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q01' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  161 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q02''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150605 | Прием сигнала 'SA Выходные цепи Q02' | - |  |
| 150606 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 40 |  |
| 150607 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150608 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150726 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q02' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  162 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q03''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150609 | Прием сигнала 'SA Выходные цепи Q03' | - |  |
| 150610 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 41 |  |
| 150611 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150612 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150727 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q03' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  163 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q04''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150613 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q04' | - |  |
| 150614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 42 |  |
| 150615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150730 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q04' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  164 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q05''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150617 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q05' | - |  |
| 150618 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 43 |  |
| 150619 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150620 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150731 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q05' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  165 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q06''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150621 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q06' | - |  |
| 150622 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 44 |  |
| 150623 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150624 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150732 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q06' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  166 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q07''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150625 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q07' | - |  |
| 150626 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 45 |  |
| 150627 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150628 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150733 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q07' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  167 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q08''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150629 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q08' | - |  |
| 150630 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 46 |  |
| 150631 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150632 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150734 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q08' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  168 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q09''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150633 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q09' | - |  |
| 150634 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 47 |  |
| 150635 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150636 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150735 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q09' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  169 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q10''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150637 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q10' | - |  |
| 150638 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 48 |  |
| 150639 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150640 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150736 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q10' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  170 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q11''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150641 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q11' | - |  |
| 150642 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 49 |  |
| 150643 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150644 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150737 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q11' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  171 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q12''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150645 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q12' | - |  |
| 150646 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 50 |  |
| 150647 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150648 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150738 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q12' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  172 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q13''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150649 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q13' | - |  |
| 150650 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 51 |  |
| 150651 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150652 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150739 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q13' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  173 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q14''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150653 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q14' | - |  |
| 150654 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 52 |  |
| 150655 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150656 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150740 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q14' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  174 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q15''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150657 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q15' | - |  |
| 150658 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 53 |  |
| 150659 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150660 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150741 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q15' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  175 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q16''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150661 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q16' | - |  |
| 150662 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 54 |  |
| 150663 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150664 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150742 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q16' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  176 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q17''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150665 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q17' | - |  |
| 150666 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 55 |  |
| 150667 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150668 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150743 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q17' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  177 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q18''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150669 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q18' | - |  |
| 150670 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 56 |  |
| 150671 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150672 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150744 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q18' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  178 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q19''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150673 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q19' | - |  |
| 150674 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 57 |  |
| 150675 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150676 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150745 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q19' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  179 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q20''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150677 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q20' | - |  |
| 150678 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 58 |  |
| 150679 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150680 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150746 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q20' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  180 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q21''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150681 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q21' | - |  |
| 150682 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 59 |  |
| 150683 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150684 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150747 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q21' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  181 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q22''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150685 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q22' | - |  |
| 150686 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 60 |  |
| 150687 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150688 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150748 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q22' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  182 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q23''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150689 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q23' | - |  |
| 150690 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 61 |  |
| 150691 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150692 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150749 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q23' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  183 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q24''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150693 | Прием сигнала 'SA Выходне цепи Q24' | - |  |
| 150694 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 62 |  |
| 150695 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 150696 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150750 | Инверсия по д.в. переключателя 'Выходные цепи Q24' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Конфигурирование

Таблица  184 - Конфигурирование дискретных входов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | Прием сигнала съема сигнализации | [002009] Съем сигнализ. |  |
| 126801 | Восстановление фиксации присоединений при неисправности ШР | - |  |

Таблица  185 - Фиксация присоединения Q01 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126820 | Прием сигнала 'Фиксация Q01 - Вх.N1' | [505001] Фиксация Q01-N1 |  |
| 126821 | Прием сигнала 'Фиксация Q01 - Вх.N2' | [505002] Фиксация Q01-N2 |  |
| 126822 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q01' | [505003] Исправ. ШР Q01 |  |

Таблица  186 - Фиксация присоединения Q02 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126823 | Прием сигнала 'Фиксация Q02 - Вх.N1' | [505004] Фиксация Q02-N1 |  |
| 126824 | Прием сигнала 'Фиксация Q02 - Вх.N2' | [505005] Фиксация Q02-N2 |  |
| 126825 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q02' | [505006] Исправ. ШР Q02 |  |

Таблица  187 - Фиксация присоединения Q03 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126826 | Прием сигнала 'Фиксация Q03 - Вх.N1' | [505007] Фиксация Q03-N1 |  |
| 126827 | Прием сигнала 'Фиксация Q03 - Вх.N2' | [505008] Фиксация Q03-N2 |  |
| 126828 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q03' | [505009] Исправ. ШР Q03 |  |

Таблица  188 - Фиксация присоединения Q04 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126829 | Прием сигнала 'Фиксация Q04 - Вх.N1' | [505010] Фиксация Q04-N1 |  |
| 126830 | Прием сигнала 'Фиксация Q04 - Вх.N2' | [505011] Фиксация Q04-N2 |  |
| 126831 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q04' | [505012] Исправ. ШР Q04 |  |

Таблица  189 - Фиксация присоединения Q05 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126832 | Прием сигнала 'Фиксация Q05 - Вх.N1' | [505013] Фиксация Q05-N1 |  |
| 126833 | Прием сигнала 'Фиксация Q05 - Вх.N2' | [505014] Фиксация Q05-N2 |  |
| 126834 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q05' | [505015] Исправ. ШР Q05 |  |

Таблица  190 - Фиксация присоединения Q06 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126835 | Прием сигнала 'Фиксация Q06 - Вх.N1' | [505017] Фиксация Q06-N1 |  |
| 126836 | Прием сигнала 'Фиксация Q06 - Вх.N2' | [505018] Фиксация Q06-N2 |  |
| 126837 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q06' | [505019] Исправ. ШР Q06 |  |

Таблица  191 - Фиксация присоединения Q07 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126838 | Прием сигнала 'Фиксация Q07 - Вх.N1' | [505020] Фиксация Q07-N1 |  |
| 126839 | Прием сигнала 'Фиксация Q07 - Вх.N2' | [505021] Фиксация Q07-N2 |  |
| 126840 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q07' | [505022] Исправ. ШР Q07 |  |

Таблица  192 - Фиксация присоединения Q08 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126841 | Прием сигнала 'Фиксация Q08 - Вх.N1' | [505023] Фиксация Q08-N1 |  |
| 126842 | Прием сигнала 'Фиксация Q08 - Вх.N2' | [505024] Фиксация Q08-N2 |  |
| 126843 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q08' | [505025] Исправ. ШР Q08 |  |

Таблица  193 - Фиксация присоединения Q09 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126844 | Прием сигнала 'Фиксация Q09 - Вх.N1' | [505026] Фиксация Q09-N1 |  |
| 126845 | Прием сигнала 'Фиксация Q09 - Вх.N2' | [505027] Фиксация Q09-N2 |  |
| 126846 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q09' | [505028] Исправ. ШР Q09 |  |

Таблица  194 - Фиксация присоединения Q10 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126847 | Прием сигнала 'Фиксация Q10 - Вх.N1' | [505029] Фиксация Q10-N1 |  |
| 126848 | Прием сигнала 'Фиксация Q10 - Вх.N2' | [505030] Фиксация Q10-N2 |  |
| 126849 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q10' | [505031] Исправ. ШР Q10 |  |

Таблица  195 - Фиксация присоединения Q11 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126850 | Прием сигнала 'Фиксация Q11 - Вх.N1' | [505033] Фиксация Q11-N1 |  |
| 126851 | Прием сигнала 'Фиксация Q11 - Вх.N2' | [505034] Фиксация Q11-N2 |  |
| 126852 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q11' | [505035] Исправ. ШР Q11 |  |

Таблица  196 - Фиксация присоединения Q12 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126853 | Прием сигнала 'Фиксация Q12 - Вх.N1' | [505036] Фиксация Q12-N1 |  |
| 126854 | Прием сигнала 'Фиксация Q12 - Вх.N2' | [505037] Фиксация Q12-N2 |  |
| 126855 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q12' | [505038] Исправ. ШР Q12 |  |

Таблица  197 - Фиксация присоединения Q13 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126856 | Прием сигнала 'Фиксация Q13 - Вх.N1' | [505039] Фиксация Q13-N1 |  |
| 126857 | Прием сигнала 'Фиксация Q13 - Вх.N2' | [505040] Фиксация Q13-N2 |  |
| 126858 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q13' | [505041] Исправ. ШР Q13 |  |

Таблица  198 - Фиксация присоединения Q14 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126859 | Прием сигнала 'Фиксация Q14 - Вх.N1' | [505042] Фиксация Q14-N1 |  |
| 126860 | Прием сигнала 'Фиксация Q14 - Вх.N2' | [505043] Фиксация Q14-N2 |  |
| 126861 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q14' | [505044] Исправ. ШР Q14 |  |

Таблица  199 - Фиксация присоединения Q15 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126862 | Прием сигнала 'Фиксация Q15 - Вх.N1' | [505045] Фиксация Q15-N1 |  |
| 126863 | Прием сигнала 'Фиксация Q15 - Вх.N2' | [505046] Фиксация Q15-N2 |  |
| 126864 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q15' | [505047] Исправ. ШР Q15 |  |

Таблица  200 - Фиксация присоединения Q16 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126865 | Прием сигнала 'Фиксация Q16 - Вх.N1' | [505049] Фиксация Q16-N1 |  |
| 126866 | Прием сигнала 'Фиксация Q16 - Вх.N2' | [505050] Фиксация Q16-N2 |  |
| 126867 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q16' | [505051] Исправ. ШР Q16 |  |

Таблица  201 - Фиксация присоединения Q17 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126868 | Прием сигнала 'Фиксация Q17 - Вх.N1' | [505052] Фикс.Q17-Вх.N1 |  |
| 126869 | Прием сигнала 'Фиксация Q17 - Вх.N2' | [505053] Фикс.Q17-Вх.N2 |  |
| 126870 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q17' | [505054] Исправн.ШР Q17 |  |

Таблица  202 - Фиксация присоединения Q18 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126871 | Прием сигнала 'Фиксация Q18 - Вх.N1' | [505055] Фикс.Q18-Вх.N1 |  |
| 126872 | Прием сигнала 'Фиксация Q18 - Вх.N2' | [505056] Фикс.Q18-Вх.N2 |  |
| 126873 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q18' | [505057] Исправн.ШР Q18 |  |

Таблица  203 - Фиксация присоединения Q19 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126874 | Прием сигнала 'Фиксация Q19 - Вх.N1' | [505058] Фикс.Q19-Вх.N1 |  |
| 126875 | Прием сигнала 'Фиксация Q19 - Вх.N2' | [505059] Фикс.Q19-Вх.N2 |  |
| 126876 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q19' | [505060] Исправн.ШР Q19 |  |

Таблица  204 - Фиксация присоединения Q20 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126877 | Прием сигнала 'Фиксация Q20 - Вх.N1' | [505061] Фикс.Q20-Вх.N1 |  |
| 126878 | Прием сигнала 'Фиксация Q20 - Вх.N2' | [505062] Фикс.Q20-Вх.N2 |  |
| 126879 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q20' | [505063] Исправн.ШР Q20 |  |

Таблица  205 - Фиксация присоединения Q21 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126880 | Прием сигнала 'Фиксация Q21 - Вх.N1' | [505065] Фикс.Q21-Вх.N1 |  |
| 126881 | Прием сигнала 'Фиксация Q21 - Вх.N2' | [505066] Фикс.Q21-Вх.N2 |  |
| 126882 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q21' | [505067] Исправн.ШР Q21 |  |

Таблица  206 - Фиксация присоединения Q22 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126883 | Прием сигнала 'Фиксация Q22 - Вх.N1' | [505068] Фикс.Q22-Вх.N1 |  |
| 126884 | Прием сигнала 'Фиксация Q22 - Вх.N2' | [505069] Фикс.Q22-Вх.N2 |  |
| 126885 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q22' | [505070] Исправн.ШР Q22 |  |

Таблица  207 - Фиксация присоединения Q23 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126886 | Прием сигнала 'Фиксация Q23 - Вх.N1' | [505071] Фикс.Q23-Вх.N1 |  |
| 126887 | Прием сигнала 'Фиксация Q23 - Вх.N2' | [505072] Фикс.Q23-Вх.N2 |  |
| 126888 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q23' | [505073] Исправн.ШР Q23 |  |

Таблица  208 - Фиксация присоединения Q24 по входам

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126889 | Прием сигнала 'Фиксация Q24 - Вх.N1' | [505074] Фикс.Q24-Вх.N1 |  |
| 126890 | Прием сигнала 'Фиксация Q24 - Вх.N2' | [505075] Фикс.Q24-Вх.N2 |  |
| 126891 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q24' | [505076] Исправн.ШР Q24 |  |

Таблица  209 - Конфигурирование ДЗШ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134701 | Прием сигнала 'Возврат блокировки ДЗШ' | [002010] ВозвратБлДЗШ |  |
| 134702 | Прием сигнала 'Срабатывание РЗ СВ1' | - |  |
| 134703 | Прием сигнала 'Срабатывание РЗ СВ2' | - |  |
| 134713 | Прием сигнала 'Срабатывание РЗ СВ3' | - |  |
| 134714 | Прием сигнала 'Срабатывание РЗ СВ4' | - |  |
| 134704 | Прием сигнала 'Срабатывание РЗ ШСВ1' | - |  |
| 134715 | Прием сигнала 'Срабатывание РЗ ШСВ2' | - |  |
| 134705 | Прием сигнала 'Срабатывание ДЗШ 1 с.ш. (Вх.N1)' | - |  |
| 134706 | Прием сигнала 'Срабатывание ДЗШ 1 с.ш. (Вх.N2)' | - |  |
| 134707 | Прием сигнала 'Срабатывание ДЗШ 2 с.ш. (Вх.N1)' | - |  |
| 134708 | Прием сигнала 'Срабатывание ДЗШ 2 с.ш. (Вх.N2)' | - |  |
| 134709 | Прием сигнала 'Срабатывание ДЗШ 3 с.ш. (Вх.N1)' | - |  |
| 134710 | Прием сигнала 'Срабатывание ДЗШ 3 с.ш. (Вх.N2)' | - |  |
| 134711 | Прием сигнала 'Срабатывание ДЗШ 4 с.ш. (Вх.N1)' | - |  |
| 134712 | Прием сигнала 'Срабатывание ДЗШ 4 с.ш. (Вх.N2)' | - |  |

Таблица  210 - Конфигурирование цепей напряжения

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 142701 | Прием сигнала 'Ремонт ТН 1 с.ш.' | - |  |
| 142702 | Прием сигнала 'Ремонт ТН 2 с.ш.' | - |  |
| 142703 | Прием сигнала 'Ремонт ТН 3 с.ш.' | - |  |
| 142704 | Прием сигнала 'Ремонт ТН 4 с.ш.' | - |  |

Таблица  211 - Конфигурирование опробования

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 101701 | Прием сигнала 'Команда включения Q01 (KCC Q01)' | [002029] KCC Q01 |  |
| 101702 | Прием сигнала 'Команда включения Q02 (KCC Q02)' | [002030] KCC Q02 |  |
| 101703 | Прием сигнала 'Команда включения Q03 (KCC Q03)' | [002031] KCC Q03 |  |
| 101704 | Прием сигнала 'Команда включения Q04 (KCC Q04)' | [002032] KCC Q04 |  |
| 101705 | Прием сигнала 'Команда включения Q05 (KCC Q05)' | [002033] KCC Q05 |  |
| 101706 | Прием сигнала 'Команда включения Q06 (KCC Q06)' | [002034] KCC Q06 |  |
| 101707 | Прием сигнала 'Команда включения Q07 (KCC Q07)' | [002035] KCC Q07 |  |
| 101708 | Прием сигнала 'Команда включения Q08 (KCC Q08)' | [002036] KCC Q08 |  |
| 101709 | Прием сигнала 'Команда включения Q09 (KCC Q09)' | [002037] KCC Q09 |  |
| 101710 | Прием сигнала 'Команда включения Q10 (KCC Q10)' | [002038] KCC Q10 |  |
| 101711 | Прием сигнала 'Команда включения Q11 (KCC Q11)' | [002039] KCC Q11 |  |
| 101712 | Прием сигнала 'Команда включения Q12 (KCC Q12)' | [002040] KCC Q12 |  |
| 101713 | Прием сигнала 'Команда включения Q13 (KCC Q13)' | - |  |
| 101714 | Прием сигнала 'Команда включения Q14 (KCC Q14)' | - |  |
| 101715 | Прием сигнала 'Команда включения Q15 (KCC Q15)' | - |  |
| 101716 | Прием сигнала 'Команда включения Q16 (KCC Q16)' | - |  |
| 101717 | Прием сигнала 'Команда включения Q17 (KCC Q17)' | - |  |
| 101718 | Прием сигнала 'Команда включения Q18 (KCC Q18)' | - |  |
| 101719 | Прием сигнала 'Команда включения Q19 (KCC Q19)' | - |  |
| 101720 | Прием сигнала 'Команда включения Q20 (KCC Q20)' | - |  |
| 101721 | Прием сигнала 'Команда включения Q21 (KCC Q21)' | - |  |
| 101722 | Прием сигнала 'Команда включения Q22 (KCC Q22)' | - |  |
| 101723 | Прием сигнала 'Команда включения Q23 (KCC Q23)' | - |  |
| 101724 | Прием сигнала 'Команда включения Q24 (KCC Q24)' | - |  |

Таблица  212 - Конфигурирование группового УРОВ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111801 | Прием сигнала 'Откл. 1 с.ш. от внешнего УРОВ' | - |  |
| 111802 | Прием сигнала 'Откл. 2 с.ш. от внешнего УРОВ' | - |  |
| 111803 | Прием сигнала 'Откл. 3 с.ш. от внешнего УРОВ' | - |  |
| 111804 | Прием сигнала 'Откл. 4 с.ш. от внешнего УРОВ' | - |  |
| 111811 | Прием сигнала 'ЗАПВ 1 с.ш. от внешнего УРОВ' | - |  |
| 111812 | Прием сигнала 'ЗАПВ 2 с.ш. от внешнего УРОВ' | - |  |
| 111813 | Прием сигнала 'ЗАПВ 3 с.ш. от внешнего УРОВ' | - |  |
| 111814 | Прием сигнала 'ЗАПВ 4 с.ш. от внешнего УРОВ' | - |  |
| 111815 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ' | - |  |

Таблица  213 - Конфигурирование УРОВ Q01

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111821 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q01' | [002041] Пуск УРОВ Q01 |  |
| 111822 | Прием сигнала 'KQC Q01' | [002065] KQC Q01 |  |
| 111823 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q01' | - |  |
| 111824 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q01' | - |  |

Таблица  214 - Конфигурирование УРОВ Q02

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111826 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q02' | [002042] Пуск УРОВ Q02 |  |
| 111827 | Прием сигнала 'KQC Q02' | [002066] KQC Q02 |  |
| 111828 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q02' | - |  |
| 111829 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q02' | - |  |

Таблица  215 - Конфигурирование УРОВ Q03

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111831 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q03' | [002043] Пуск УРОВ Q03 |  |
| 111832 | Прием сигнала 'KQC Q03' | [002067] KQC Q03 |  |
| 111833 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q03' | - |  |
| 111834 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q03' | - |  |

Таблица  216 - Конфигурирование УРОВ Q04

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111836 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q04' | [002044] Пуск УРОВ Q04 |  |
| 111837 | Прием сигнала 'KQC Q04' | [002068] KQC Q04 |  |
| 111838 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q04' | - |  |
| 111839 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q04' | - |  |

Таблица  217 - Конфигурирование УРОВ Q05

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111841 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q05' | [002045] Пуск УРОВ Q05 |  |
| 111842 | Прием сигнала 'KQC Q05' | [002069] KQC Q05 |  |
| 111843 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q05' | - |  |
| 111844 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q05' | - |  |

Таблица  218 - Конфигурирование УРОВ Q06

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111846 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q06' | [002046] Пуск УРОВ Q06 |  |
| 111847 | Прием сигнала 'KQC Q06' | [002070] KQC Q06 |  |
| 111848 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q06' | - |  |
| 111849 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q06' | - |  |

Таблица  219 - Конфигурирование УРОВ Q07

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111851 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q07' | [002047] Пуск УРОВ Q07 |  |
| 111852 | Прием сигнала 'KQC Q07' | [002071] KQC Q07 |  |
| 111853 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q07' | - |  |
| 111854 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q07' | - |  |

Таблица  220 - Конфигурирование УРОВ Q08

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111856 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q08' | [002048] Пуск УРОВ Q08 |  |
| 111857 | Прием сигнала 'KQC Q08' | [002072] KQC Q08 |  |
| 111858 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q08' | - |  |
| 111859 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q08' | - |  |

Таблица  221 - Конфигурирование УРОВ Q09

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111861 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q09' | [002049] Пуск УРОВ Q09 |  |
| 111862 | Прием сигнала 'KQC Q09' | [002073] KQC Q09 |  |
| 111863 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q09' | - |  |
| 111864 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q09' | - |  |

Таблица  222 - Конфигурирование УРОВ Q10

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111866 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q10' | [002050] Пуск УРОВ Q10 |  |
| 111867 | Прием сигнала 'KQC Q10' | [002074] KQC Q10 |  |
| 111868 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q10' | - |  |
| 111869 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q10' | - |  |

Таблица  223 - Конфигурирование УРОВ Q11

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111871 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q11' | [002051] Пуск УРОВ Q11 |  |
| 111872 | Прием сигнала 'KQC Q11' | [002075] KQC Q11 |  |
| 111873 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q11' | - |  |
| 111874 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q11' | - |  |

Таблица  224 - Конфигурирование УРОВ Q12

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111876 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q12' | [002052] Пуск УРОВ Q12 |  |
| 111877 | Прием сигнала 'KQC Q12' | [002076] KQC Q12 |  |
| 111878 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q12' | - |  |
| 111879 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q12' | - |  |

Таблица  225 - Конфигурирование УРОВ Q13

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111881 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q13' | [002053] Пуск УРОВ Q13 |  |
| 111882 | Прием сигнала 'KQC Q13' | [002077] KQC Q13 |  |
| 111883 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q13' | - |  |
| 111884 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q13' | - |  |

Таблица  226 - Конфигурирование УРОВ Q14

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111886 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q14' | [002054] Пуск УРОВ Q14 |  |
| 111887 | Прием сигнала 'KQC Q14' | [002078] KQC Q14 |  |
| 111888 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q14' | - |  |
| 111889 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q14' | - |  |

Таблица  227 - Конфигурирование УРОВ Q15

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111891 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q15' | [002055] Пуск УРОВ Q15 |  |
| 111892 | Прием сигнала 'KQC Q15' | [002079] KQC Q15 |  |
| 111893 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q15' | - |  |
| 111894 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q15' | - |  |

Таблица  228 - Конфигурирование УРОВ Q16

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111896 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q16' | [002056] Пуск УРОВ Q16 |  |
| 111897 | Прием сигнала 'KQC Q16' | [002080] KQC Q16 |  |
| 111898 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q16' | - |  |
| 111899 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q16' | - |  |

Таблица  229 - Конфигурирование УРОВ Q17

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111901 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q17' | [002057] Пуск УРОВ Q17 |  |
| 111902 | Прием сигнала 'KQC Q17' | [002081] KQC Q17 |  |
| 111903 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q17' | - |  |
| 111904 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q17' | - |  |

Таблица  230 - Конфигурирование УРОВ Q18

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111906 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q18' | [002058] Пуск УРОВ Q18 |  |
| 111907 | Прием сигнала 'KQC Q18' | [002082] KQC Q18 |  |
| 111908 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q18' | - |  |
| 111909 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q18' | - |  |

Таблица  231 - Конфигурирование УРОВ Q19

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111911 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q19' | [002059] Пуск УРОВ Q19 |  |
| 111912 | Прием сигнала 'KQC Q19' | [002083] KQC Q19 |  |
| 111913 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q19' | - |  |
| 111914 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q19' | - |  |

Таблица  232 - Конфигурирование УРОВ Q20

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111916 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q20' | [002060] Пуск УРОВ Q20 |  |
| 111917 | Прием сигнала 'KQC Q20' | [002084] KQC Q20 |  |
| 111918 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q20' | - |  |
| 111919 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q20' | - |  |

Таблица  233 - Конфигурирование УРОВ Q21

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111921 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q21' | [002061] Пуск УРОВ Q21 |  |
| 111922 | Прием сигнала 'KQC Q21' | [002085] KQC Q21 |  |
| 111923 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q21' | - |  |
| 111924 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q21' | - |  |

Таблица  234 - Конфигурирование УРОВ Q22

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111926 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q22' | [002062] Пуск УРОВ Q22 |  |
| 111927 | Прием сигнала 'KQC Q22' | [002086] KQC Q22 |  |
| 111928 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q22' | - |  |
| 111929 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q22' | - |  |

Таблица  235 - Конфигурирование УРОВ Q23

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111931 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q23' | [002063] Пуск УРОВ Q23 |  |
| 111932 | Прием сигнала 'KQC Q23' | [002087] KQC Q23 |  |
| 111933 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q23' | - |  |
| 111934 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q23' | - |  |

Таблица  236 - Конфигурирование УРОВ Q24

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111936 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q24' | [002064] Пуск УРОВ Q24 |  |
| 111937 | Прием сигнала 'KQC Q24' | [002088] KQC Q24 |  |
| 111938 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q24' | - |  |
| 111939 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q24' | - |  |

Таблица  237 - Конфигурирование МТЗ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112801 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q01' | - |  |
| 112802 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q02' | - |  |
| 112803 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q03' | - |  |
| 112804 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q04' | - |  |
| 112805 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q05' | - |  |
| 112806 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q06' | - |  |
| 112807 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q07' | - |  |
| 112808 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q08' | - |  |
| 112809 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q09' | - |  |
| 112810 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q10' | - |  |
| 112811 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q11' | - |  |
| 112812 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q12' | - |  |
| 112813 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q13' | - |  |
| 112814 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q14' | - |  |
| 112815 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q15' | - |  |
| 112816 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q16' | - |  |
| 112817 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q17' | - |  |
| 112818 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q18' | - |  |
| 112819 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q19' | - |  |
| 112820 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q20' | - |  |
| 112821 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q21' | - |  |
| 112822 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q22' | - |  |
| 112823 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q23' | - |  |
| 112824 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q24' | - |  |

Таблица  238 - Конфигурирование внешней блокировки ДЗШ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112825 | Прием сигнала 'Блокировка ДЗШ 1 с.ш. от внешних защит' | - |  |
| 112826 | Прием сигнала 'Блокировка ДЗШ 2 с.ш. от внешних защит' | - |  |
| 112827 | Прием сигнала 'Блокировка ДЗШ 3 с.ш. от внешних защит' | - |  |
| 112828 | Прием сигнала 'Блокировка ДЗШ 4 с.ш. от внешних защит' | - |  |

Таблица  239 - Конфигурирование выходных реле

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 003701 | Вывод на выходное реле К1 | [059002] Работа ДЗШ |  |
| 003702 | Вывод на выходное реле К2 | [111027] Сраб.УРОВ Q02-2 |  |
| 003703 | Вывод на выходное реле К3 | [111028] Сраб.УРОВ Q03-2 |  |
| 003708 | Вывод на выходное реле К8 | [111029] Сраб.УРОВ Q04-2 |  |
| 003717 | Вывод на выходное реле К17 | [111030] Ср.УРОВ Q05-2 |  |
| 003718 | Вывод на выходное реле К18 | [111031] Ср.УРОВ Q06-2 |  |
| 003719 | Вывод на выходное реле К19 | [111032] Ср.УРОВ Q07-2 |  |
| 003724 | Вывод на выходное реле К24 | [111033] Ср.УРОВ Q08-2 |  |
| 003733 | Вывод на выходное реле К33 | [111034] Ср.УРОВ Q09-2 |  |
| 003734 | Вывод на выходное реле К34 | [111035] Ср.УРОВ Q10-2 |  |
| 003735 | Вывод на выходное реле К35 | [111036] Ср.УРОВ Q11-2 |  |
| 003740 | Вывод на выходное реле К40 | [111037] Ср.УРОВ Q12-2 |  |
| 003749 | Вывод на выходное реле К49 | [111038] Ср.УРОВ Q13-2 |  |
| 003750 | Вывод на выходное реле К50 | [111039] Ср.УРОВ Q14-2 |  |
| 003751 | Вывод на выходное реле К51 | [111040] Ср.УРОВ Q15-2 |  |
| 003752 | Вывод на выходное реле К52 | [150019] Отключение Q19 |  |
| 003753 | Вывод на выходное реле К53 | [150020] Отключение Q20 |  |
| 003754 | Вывод на выходное реле К54 | [150021] Отключение Q21 |  |
| 003755 | Вывод на выходное реле К55 | [150022] Отключение Q22 |  |
| 003756 | Вывод на выходное реле К56 | [111041] Ср.УРОВ Q16-2 |  |
| 003757 | Вывод на выходное реле К57 | [151019] ЗАПВ Q19 |  |
| 003758 | Вывод на выходное реле К58 | [150023] Отключение Q23 |  |
| 003759 | Вывод на выходное реле К59 | [150024] Отключение Q24 |  |
| 003760 | Вывод на выходное реле К60 | [151020] ЗАПВ Q20 |  |
| 003761 | Вывод на выходное реле К61 | [151021] ЗАПВ Q21 |  |
| 003762 | Вывод на выходное реле К62 | [151022] ЗАПВ Q22 |  |
| 003763 | Вывод на выходное реле К63 | [151023] ЗАПВ Q23 |  |
| 003764 | Вывод на выходное реле К64 | [151024] ЗАПВ Q24 |  |
| 003765 | Вывод на выходное реле К65 | [111042] Ср.УРОВ Q17-2 |  |
| 003766 | Вывод на выходное реле К66 | [111043] Ср.УРОВ Q18-2 |  |
| 003767 | Вывод на выходное реле К67 | [111044] Ср.УРОВ Q19-2 |  |
| 003768 | Вывод на выходное реле К68 | [111045] Ср.УРОВ Q20-2 |  |
| 003769 | Вывод на выходное реле К69 | [111046] Ср.УРОВ Q21-2 |  |
| 003770 | Вывод на выходное реле К70 | [111047] Ср.УРОВ Q22-2 |  |
| 003771 | Вывод на выходное реле К71 | [111048] Ср.УРОВ Q23-2 |  |
| 003772 | Вывод на выходное реле К72 | [111049] Ср.УРОВ Q24-2 |  |
| 003901 | Вывод на выходное реле К4 БП | - |  |

Таблица  240 - Конфигурирование светодиодов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 | [134064] Ср.ДЗШ 1сш |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 | [134114] ДЗШ 1сш-опроб |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 | [111101] Ср.УРОВ 1сш |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 | [134154] НеуспАПВ-1c |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 | [151101] ЗапретАПВ-1 |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 | [134068] Ср.ДЗШ 2сш |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 | [134118] ДЗШ 2сш-опроб |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 | [111102] Ср.УРОВ 2сш |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 | [134158] НеуспАПВ-2c |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 | [151102] ЗапретАПВ-2 |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 | [102004] Обрыв цепей ПО1 |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 | [142001] Неиспр.ЦН1 |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 | [142002] Неиспр.ЦН2 |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 | [134134] ОчувствДЗШ 1сш |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 | [134138] ОчувствДЗШ 2сш |  |
| 900716 | Вывод на светодиод 16 | [300002] Режим проверки |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 | [134072] Ср.ДЗШ 3сш |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 | [134122] ДЗШ 3сш-опроб |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 | [111103] Ср.УРОВ 3сш |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 | [134162] НеуспАПВ-3c |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 | [151103] ЗапретАПВ-3 |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 | [134076] Ср.ДЗШ 4сш |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 | [134126] ДЗШ 4сш-опроб |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 | [111104] Ср.УРОВ 4сш |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 | [134166] НеуспАПВ-4c |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 | [151104] ЗапретАПВ-4 |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 | - |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 | [142003] Неиспр.ЦН3 |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 | [142004] Неиспр.ЦН4 |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 | [134142] ОчувствДЗШ 3сш |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 | [134146] ОчувствДЗШ 4сш |  |
| 900732 | Вывод на светодиод 32 | - |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 | - |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 | - |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 | - |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 | - |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 | - |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 | - |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 | - |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 | - |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 | - |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 | - |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 | - |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 | - |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 | - |  |

Таблица  241 - Конфигурирование реле пульта электронных ключей

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 003801 | Вывод на реле электронной панели К1 | [800102] Эл.кнопка SB2 |  |
| 003802 | Вывод на реле электронной панели К2 | - |  |
| 003803 | Вывод на реле электронной панели К3 | - |  |
| 003804 | Вывод на реле электронной панели К4 | - |  |

Осциллограф

Таблица  242 - Уставки осциллографа по длительности записи

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Служебные параметры

Таблица  243 - Служебные параметры

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 200306 | Язык ( русский, английский ) | русский |  |
| 200312 | Количество электронных ключей (16,8) |  |  |

Таблица  244 -Настройка светодиодов терминала

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) | Настройка светодиодов |
| --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 2 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 3 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 4 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 5 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 6 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 7 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 8 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 9 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 10 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 11 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 12 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 13 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | злн |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | злн |  |  |  |  |
| 16 |  |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 17 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 18 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 19 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 20 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 21 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 22 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 23 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 24 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 25 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 26 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 27 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 28 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 29 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | злн |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | злн |  |  |  |  |
| 32 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 33 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 34 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 35 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 36 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 37 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 38 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 39 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 43 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 44 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 45 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 46 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 47 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 48 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |

Таблица  245 - Перечень дискретных сигналов (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию | Настройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 002001 | SA Разрешение опробования (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002002 | SA Блок. ДЗШ при обрыве ЦТ (Вх.1) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002003 | SA Оперативный ЗАПВ от ДЗШ (Вх.1) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002004 | SA Нарушение фиксации (Вх.1) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002005 | SA Нарушение фиксации (Вх.2) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002006 | SA УРОВ 1 с.ш. (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002007 | SA УРОВ 2 с.ш. (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002008 | SA ДЗШ (Вх.1) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002009 | Съем сигнализации (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002010 | Возврат блокировки ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002011 | Вход 11 :X2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002012 | Вход 12 :X2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002013 | Вход 13 :X2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002014 | Вход 14 :X2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002015 | Вход 15 :X2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002016 | Вход 16 :X2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002017 | Вход 17 :X3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002018 | Вход 18 :X3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002019 | Вход 19 :X3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002020 | Вход 20 :X3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002021 | Вход 21 :X3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002022 | Вход 22 :X3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002023 | Вход 23 :X3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002024 | Вход 24 :X3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002025 | Вход 25 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002026 | Вход 26 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002027 | Вход 27 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002028 | Вход 28 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002029 | Команда включения Q01 (KCC Q01) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002030 | Команда включения Q02 (KCC Q02) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002031 | Команда включения Q03 (KCC Q03) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002032 | Команда включения Q04 (KCC Q04) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002033 | Команда включения Q05 (KCC Q05) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002034 | Команда включения Q06 (KCC Q06) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002035 | Команда включения Q07 (KCC Q07) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002036 | Команда включения Q08 (KCC Q08) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002037 | Команда включения Q09 (KCC Q09) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002038 | Команда включения Q10 (KCC Q10) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002039 | Команда включения Q11 (KCC Q11) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002040 | Команда включения Q12 (KCC Q12) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002041 | Пуск УРОВ Q01 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002042 | Пуск УРОВ Q02 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002043 | Пуск УРОВ Q03 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002044 | Пуск УРОВ Q04 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002045 | Пуск УРОВ Q05 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002046 | Пуск УРОВ Q06 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002047 | Пуск УРОВ Q07 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002048 | Пуск УРОВ Q08 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002049 | Пуск УРОВ Q09 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002050 | Пуск УРОВ Q10 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002051 | Пуск УРОВ Q11 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002052 | Пуск УРОВ Q12 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002053 | Пуск УРОВ Q13 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002054 | Пуск УРОВ Q14 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002055 | Пуск УРОВ Q15 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002056 | Пуск УРОВ Q16 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002057 | Пуск УРОВ Q17 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002058 | Пуск УРОВ Q18 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002059 | Пуск УРОВ Q19 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002060 | Пуск УРОВ Q20 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002061 | Пуск УРОВ Q21 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002062 | Пуск УРОВ Q22 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002063 | Пуск УРОВ Q23 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002064 | Пуск УРОВ Q24 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002065 | KQC Q01 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002066 | KQC Q02 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002067 | KQC Q03 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002068 | KQC Q04 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002069 | KQC Q05 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002070 | KQC Q06 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002071 | KQC Q07 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002072 | KQC Q08 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002073 | KQC Q09 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002074 | KQC Q10 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002075 | KQC Q11 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002076 | KQC Q12 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002077 | KQC Q13 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002078 | KQC Q14 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002079 | KQC Q15 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002080 | KQC Q16 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002081 | KQC Q17 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002082 | KQC Q18 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002083 | KQC Q19 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002084 | KQC Q20 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002085 | KQC Q21 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002086 | KQC Q22 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002087 | KQC Q23 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002088 | KQC Q24 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003065 | Срабатывание УРОВ Q17 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003066 | Срабатывание УРОВ Q18 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003067 | Срабатывание УРОВ Q19 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003068 | Срабатывание УРОВ Q20 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003069 | Срабатывание УРОВ Q21 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003070 | Срабатывание УРОВ Q22 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003071 | Срабатывание УРОВ Q23 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003072 | Срабатывание УРОВ Q24 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003001 | Работа ДЗШ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003002 | Срабатывание УРОВ Q02 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003003 | Срабатывание УРОВ Q03 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150001 | Отключение Q01 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150002 | Отключение Q02 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150003 | Отключение Q03 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150004 | Отключение Q04 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003008 | Срабатывание УРОВ Q04 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151001 | Запрет АПВ Q01 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150005 | Отключение Q05 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150006 | Отключение Q06 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151002 | Запрет АПВ Q02 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151003 | Запрет АПВ Q03 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151004 | Запрет АПВ Q04 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151005 | Запрет АПВ Q05 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151006 | Запрет АПВ Q06 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003017 | Срабатывание УРОВ Q05 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003018 | Срабатывание УРОВ Q06 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003019 | Срабатывание УРОВ Q07 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150007 | Отключение Q07 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150008 | Отключение Q08 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150009 | Отключение Q09 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150010 | Отключение Q10 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003024 | Срабатывание УРОВ Q08 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151007 | Запрет АПВ Q07 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150011 | Отключение Q11 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150012 | Отключение Q12 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151008 | Запрет АПВ Q08 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151009 | Запрет АПВ Q09 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151010 | Запрет АПВ Q10 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151011 | Запрет АПВ Q11 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151012 | Запрет АПВ Q12 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003033 | Срабатывание УРОВ Q09 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003034 | Срабатывание УРОВ Q10 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003035 | Срабатывание УРОВ Q11 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150013 | Отключение Q13 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150014 | Отключение Q14 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150015 | Отключение Q15 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150016 | Отключение Q16 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003040 | Срабатывание УРОВ Q12 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151013 | Запрет АПВ Q13 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150017 | Отключение Q17 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150018 | Отключение Q18 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151014 | Запрет АПВ Q14 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151015 | Запрет АПВ Q15 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151016 | Запрет АПВ Q16 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151017 | Запрет АПВ Q17 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151018 | Запрет АПВ Q18 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003049 | Срабатывание УРОВ Q13 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003050 | Срабатывание УРОВ Q14 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003051 | Срабатывание УРОВ Q15 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003052 | Отключение Q19 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003053 | Отключение Q20 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003054 | Отключение Q21 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003055 | Отключение Q22 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003056 | Срабатывание УРОВ Q16 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003057 | Запрет АПВ Q19 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003058 | Отключение Q23 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003059 | Отключение Q24 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003060 | Запрет АПВ Q20 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003061 | Запрет АПВ Q21 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003062 | Запрет АПВ Q22 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003063 | Запрет АПВ Q23 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003064 | Запрет АПВ Q24 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 020036 | ПО Iд> ПО1 ДЗШ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 020040 | ПО Iд> ИО1 ДЗШ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 020044 | ПО Iд> ИО2 ДЗШ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 020045 | ПО Iд> ИО3 ДЗШ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 020046 | ПО Iд> ИО4 ДЗШ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 020047 | ПО Iд> ПО2 ДЗШ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 020066 | Блокировка чувствительного ПО Iд> ПО1 ДЗШ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 020070 | Блокировка чувствительного ПО Iд> ИО1 ДЗШ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 020071 | Блокировка чувствительного ПО Iд> ИО2 ДЗШ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 020072 | Блокировка чувствительного ПО Iд> ИО3 ДЗШ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 020073 | Блокировка чувствительного ПО Iд> ИО4 ДЗШ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 020074 | Блокировка чувствительного ПО Iд> ПО2 ДЗШ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 020089 | ПО Iд> ПО1 ДЗШ для контроля токовых цепей |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 020093 | ПО Iд> ИО1 ДЗШ для контроля токовых цепей |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 020097 | ПО Iд> ИО2 ДЗШ для контроля токовых цепей |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 020098 | ПО Iд> ИО3 ДЗШ для контроля токовых цепей |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 020099 | ПО Iд> ИО4 ДЗШ для контроля токовых цепей |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 020100 | ПО Iд> ПО2 ДЗШ для контроля токовых цепей |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 020104 | Чувствительный ПО Iд> ПО1 ДЗШ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 020108 | Чувствительный ПО Iд> ИО1 ДЗШ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 020109 | Чувствительный ПО Iд> ИО2 ДЗШ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 020110 | Чувствительный ПО Iд> ИО3 ДЗШ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 020111 | Чувствительный ПО Iд> ИО4 ДЗШ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 020112 | Чувствительный ПО Iд> ПО2 ДЗШ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012063 | ПО I> Q01 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012067 | ПО I> Q02 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012071 | ПО I> Q03 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012075 | ПО I> Q04 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012079 | ПО I> Q05 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012083 | ПО I> Q06 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012087 | ПО I> Q07 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012091 | ПО I> Q08 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012095 | ПО I> Q09 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012099 | ПО I> Q10 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012103 | ПО I> Q11 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012107 | ПО I> Q12 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012111 | ПО I> Q13 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012115 | ПО I> Q14 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012119 | ПО I> Q15 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012123 | ПО I> Q16 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012127 | ПО I> Q17 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012131 | ПО I> Q18 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012135 | ПО I> Q19 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012139 | ПО I> Q20 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012143 | ПО I> Q21 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012147 | ПО I> Q22 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012151 | ПО I> Q23 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012155 | ПО I> Q24 УРОВ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012159 | ПО I> Q01 для опробования |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012163 | ПО I> Q02 для опробования |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012167 | ПО I> Q03 для опробования |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012171 | ПО I> Q04 для опробования |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012175 | ПО I> Q05 для опробования |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012179 | ПО I> Q06 для опробования |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 015004 | ПО U> ТН1 [ИЛИ(АВ,ВС,CA)] |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015009 | ПО U> ТН2 [ИЛИ(АВ,ВС,CA)] |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015014 | ПО U> ТН3 [ИЛИ(АВ,ВС,CA)] |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015019 | ПО U> ТН4 [ИЛИ(АВ,ВС,CA)] |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014005 | ИО отсутствия напряжения на 1 с.ш. |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014006 | ИО контроля неисправности цепей напряжения 1 с.ш. |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014011 | ИО отсутствия напряжения на 2 с.ш. |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014012 | ИО контроля неисправности цепей напряжения 2 с.ш. |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014017 | ИО отсутствия напряжения на 3 с.ш. |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014018 | ИО контроля неисправности цепей напряжения 3 с.ш. |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014023 | ИО отсутствия напряжения на 4 с.ш. |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014024 | ИО контроля неисправности цепей напряжения 4 с.ш. |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 059001 | Нет опробования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 059002 | Работа ДЗШ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 059003 | Нарушение фиксации |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 142005 | Ремонт ТН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102004 | Небаланс ПО1 (Обрыв цепей тока ПО1) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102008 | Небаланс ИО1 (Обрыв цепей тока ИО1) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102012 | Небаланс ИО2 (Обрыв цепей тока ИО2) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102016 | Небаланс ИО3 (Обрыв цепей тока ИО3) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102020 | Небаланс ИО4 (Обрыв цепей тока ИО4) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102024 | Небаланс ПО2 (Обрыв цепей тока ПО2) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134041 | Срабатывание чувствительного токового органа ПО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134042 | Срабатывание чувствительного токового органа ИО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134043 | Срабатывание чувствительного токового органа ИО2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134044 | Срабатывание чувствительного токового органа ИО3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134045 | Срабатывание чувствительного токового органа ИО4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134046 | Срабатывание чувствительного токового органа ПО2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134064 | Срабатывание ДЗШ 1 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134114 | Срабатывание ДЗШ 1 с.ш. при опробовании |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134134 | Очувствление ДЗШ 1 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134154 | Неуспешное АПВ 1 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134174 | Начало цикла АПВ 1 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111101 | Срабатывание УРОВ 1 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142001 | Неисправность цепей напряжения 1 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150101 | Отключение 1 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151101 | Запрет АПВ 1 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134068 | Срабатывание ДЗШ 2 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134118 | Срабатывание ДЗШ 2 с.ш. при опробовании |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134138 | Очувствление ДЗШ 2 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134158 | Неуспешное АПВ 2 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134178 | Начало цикла АПВ 2 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111102 | Срабатывание УРОВ 2 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142002 | Неисправность цепей напряжения 2 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150102 | Отключение 2 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151102 | Запрет АПВ 2 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134072 | Срабатывание ДЗШ 3 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134122 | Срабатывание ДЗШ 3 с.ш. при опробовании |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134142 | Очувствление ДЗШ 3 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134162 | Неуспешное АПВ 3 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134182 | Начало цикла АПВ 3 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111103 | Срабатывание УРОВ 3 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142003 | Неисправность цепей напряжения 3 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150103 | Отключение 3 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151103 | Запрет АПВ 3 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134076 | Срабатывание ДЗШ 4 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134126 | Срабатывание ДЗШ 4 с.ш. при опробовании |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134146 | Очувствление ДЗШ 4 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134166 | Неуспешное АПВ 4 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134186 | Начало цикла АПВ 4 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111104 | Срабатывание УРОВ 4 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142004 | Неисправность цепей напряжения 4 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150104 | Отключение 4 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151104 | Запрет АПВ 4 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134001 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111001 | УРОВ Q01 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111026 | Срабатывание УРОВ Q01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111051 | Останов ВЧ-передатчика Q01 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134002 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111002 | УРОВ Q02 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111027 | Срабатывание УРОВ Q02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111052 | Останов ВЧ-передатчика Q02 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134003 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111003 | УРОВ Q03 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111028 | Срабатывание УРОВ Q03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111053 | Останов ВЧ-передатчика Q03 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134004 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111004 | УРОВ Q04 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111029 | Срабатывание УРОВ Q04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111054 | Останов ВЧ-передатчика Q04 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134005 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111005 | УРОВ Q05 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111030 | Срабатывание УРОВ Q05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111055 | Останов ВЧ-передатчика Q05 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134006 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111006 | УРОВ Q06 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111031 | Срабатывание УРОВ Q06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111056 | Останов ВЧ-передатчика Q06 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134007 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111007 | УРОВ Q07 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111032 | Срабатывание УРОВ Q07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111057 | Останов ВЧ-передатчика Q07 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134008 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111008 | УРОВ Q08 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111033 | Срабатывание УРОВ Q08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111058 | Останов ВЧ-передатчика Q08 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134009 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111009 | УРОВ Q09 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111034 | Срабатывание УРОВ Q09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111059 | Останов ВЧ-передатчика Q09 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134010 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111010 | УРОВ Q10 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111035 | Срабатывание УРОВ Q10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111060 | Останов ВЧ-передатчика Q10 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134011 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111011 | УРОВ Q11 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111036 | Срабатывание УРОВ Q11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111061 | Останов ВЧ-передатчика Q11 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134012 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111012 | УРОВ Q12 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111037 | Срабатывание УРОВ Q12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111062 | Останов ВЧ-передатчика Q12 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134013 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111013 | УРОВ Q13 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111038 | Срабатывание УРОВ Q13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111063 | Останов ВЧ-передатчика Q13 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134014 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111014 | УРОВ Q14 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111039 | Срабатывание УРОВ Q14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111064 | Останов ВЧ-передатчика Q14 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134015 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111015 | УРОВ Q15 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111040 | Срабатывание УРОВ Q15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111065 | Останов ВЧ-передатчика Q15 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134016 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111016 | УРОВ Q16 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111041 | Срабатывание УРОВ Q16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111066 | Останов ВЧ-передатчика Q16 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134017 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111017 | УРОВ Q17 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111042 | Срабатывание УРОВ Q17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111067 | Останов ВЧ-передатчика Q17 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134018 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111018 | УРОВ Q18 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111043 | Срабатывание УРОВ Q18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111068 | Останов ВЧ-передатчика Q18 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134019 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111019 | УРОВ Q19 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111044 | Срабатывание УРОВ Q19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111069 | Останов ВЧ-передатчика Q19 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150019 | Отключение Q19 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151019 | Запрет АПВ Q19 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134020 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111020 | УРОВ Q20 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111045 | Срабатывание УРОВ Q20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111070 | Останов ВЧ-передатчика Q20 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150020 | Отключение Q20 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151020 | Запрет АПВ Q20 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134021 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111021 | УРОВ Q21 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111046 | Срабатывание УРОВ Q21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111071 | Останов ВЧ-передатчика Q21 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150021 | Отключение Q21 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151021 | Запрет АПВ Q21 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134022 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111022 | УРОВ Q22 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111047 | Срабатывание УРОВ Q22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111072 | Останов ВЧ-передатчика Q22 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150022 | Отключение Q22 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151022 | Запрет АПВ Q22 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134023 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111023 | УРОВ Q23 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111048 | Срабатывание УРОВ Q23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111073 | Останов ВЧ-передатчика Q23 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150023 | Отключение Q23 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151023 | Запрет АПВ Q23 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134024 | Срабатывание ДЗШ при опробовании Q24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111024 | УРОВ Q24 'на себя' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111049 | Срабатывание УРОВ Q24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111074 | Останов ВЧ-передатчика Q24 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150024 | Отключение Q24 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151024 | Запрет АПВ Q24 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204121 | Готовность LAN-4A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204122 | Готовность LAN-4B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204123 | Готовность RedBox K13xx |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300000 | Логический ''0'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический ''1'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим проверки |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300005 | Сигнал HL''Вывод'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300007 | Сигнал HL''Контроль исправности ламп'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500017 | GOOSEIN_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500018 | GOOSEIN_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500019 | GOOSEIN_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500020 | GOOSEIN_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500021 | GOOSEIN_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500022 | GOOSEIN_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500023 | GOOSEIN_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500024 | GOOSEIN_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500025 | GOOSEIN_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500026 | GOOSEIN_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500027 | GOOSEIN_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500028 | GOOSEIN_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500029 | GOOSEIN_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500030 | GOOSEIN_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500031 | GOOSEIN_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500032 | GOOSEIN_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | Срабатывание ДЗШ 1 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | Срабатывание ДЗШ 1 с.ш. при опробовании (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | Срабатывание УРОВ 1 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | Неуспешное АПВ 1 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | Запрет АПВ 1 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | Срабатывание ДЗШ 2 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | Срабатывание ДЗШ 2 с.ш. при опробовании (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | Срабатывание УРОВ 2 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | Неуспешное АПВ 2 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | Запрет АПВ 2 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | Небаланс ПО1 (Обрыв цепей тока ПО1) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | Неисправность цепей напряжения 1 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | Неисправность цепей напряжения 2 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | Очувствление ДЗШ 1 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | Очувствление ДЗШ 2 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Режим проверки (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | Срабатывание ДЗШ 3 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | Срабатывание ДЗШ 3 с.ш. при опробовании (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | Срабатывание УРОВ 3 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | Неуспешное АПВ 3 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Запрет АПВ 3 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Срабатывание ДЗШ 4 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Срабатывание ДЗШ 4 с.ш. при опробовании (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Срабатывание УРОВ 4 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Неуспешное АПВ 4 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Запрет АПВ 4 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Светодиод 27 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Неисправность цепей напряжения 3 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Неисправность цепей напряжения 4 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Очувствление ДЗШ 3 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | Очувствление ДЗШ 4 с.ш. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | Светодиод 32 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Светодиод 33 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Светодиод 34 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550017 | GOOSEOUT_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550018 | GOOSEOUT_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550019 | GOOSEOUT_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550020 | GOOSEOUT_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550021 | GOOSEOUT_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550022 | GOOSEOUT_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550023 | GOOSEOUT_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550024 | GOOSEOUT_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550025 | GOOSEOUT_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550026 | GOOSEOUT_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550027 | GOOSEOUT_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550028 | GOOSEOUT_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550029 | GOOSEOUT_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550030 | GOOSEOUT_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550031 | GOOSEOUT_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550032 | GOOSEOUT_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550033 | GOOSEOUT_33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550034 | GOOSEOUT_34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550035 | GOOSEOUT_35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550036 | GOOSEOUT_36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550037 | GOOSEOUT_37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550038 | GOOSEOUT_38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550039 | GOOSEOUT_39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550040 | GOOSEOUT_40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550041 | GOOSEOUT_41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550042 | GOOSEOUT_42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550043 | GOOSEOUT_43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550044 | GOOSEOUT_44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550045 | GOOSEOUT_45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550046 | GOOSEOUT_46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550047 | GOOSEOUT_47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550048 | GOOSEOUT_48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555001 | GOOSEOUT2_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555002 | GOOSEOUT2_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555003 | GOOSEOUT2_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555004 | GOOSEOUT2_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555005 | GOOSEOUT2_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555006 | GOOSEOUT2_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555007 | GOOSEOUT2_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555008 | GOOSEOUT2_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555009 | GOOSEOUT2_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555010 | GOOSEOUT2_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555011 | GOOSEOUT2_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555012 | GOOSEOUT2_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555013 | GOOSEOUT2_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555014 | GOOSEOUT2_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555015 | GOOSEOUT2_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555016 | GOOSEOUT2_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | Электронная кнопка SB3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | Электронная кнопка SB4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505001 | Фиксация Q01 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505002 | Фиксация Q01 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505003 | Исправность ШР Q01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505004 | Фиксация Q02 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505005 | Фиксация Q02 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505006 | Исправность ШР Q02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505007 | Фиксация Q03 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505008 | Фиксация Q03 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505009 | Исправность ШР Q03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505010 | Фиксация Q04 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505011 | Фиксация Q04 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505012 | Исправность ШР Q04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505013 | Фиксация Q05 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505014 | Фиксация Q05 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505015 | Исправность ШР Q05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505016 | GOOSEIN2_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505017 | Фиксация Q06 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505018 | Фиксация Q06 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505019 | Исправность ШР Q06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505020 | Фиксация Q07 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505021 | Фиксация Q07 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505022 | Исправность ШР Q07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505023 | Фиксация Q08 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505024 | Фиксация Q08 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505025 | Исправность ШР Q08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505026 | Фиксация Q09 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505027 | Фиксация Q09 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505028 | Исправность ШР Q09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505029 | Фиксация Q10 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505030 | Фиксация Q10 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505031 | Исправность ШР Q10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505032 | GOOSEIN2_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505033 | Фиксация Q11 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505034 | Фиксация Q11 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505035 | Исправность ШР Q11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505036 | Фиксация Q12 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505037 | Фиксация Q12 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505038 | Исправность ШР Q12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505039 | Фиксация Q13 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505040 | Фиксация Q13 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505041 | Исправность ШР Q13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505042 | Фиксация Q14 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505043 | Фиксация Q14 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505044 | Исправность ШР Q14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505045 | Фиксация Q15 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505046 | Фиксация Q15 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505047 | Исправность ШР Q15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505048 | GOOSEIN2_48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505049 | Фиксация Q16 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505050 | Фиксация Q16 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505051 | Исправность ШР Q16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505052 | Фиксация Q17 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505053 | Фиксация Q17 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505054 | Исправность ШР Q17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505055 | Фиксация Q18 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505056 | Фиксация Q18 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505057 | Исправность ШР Q18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505058 | Фиксация Q19 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505059 | Фиксация Q19 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505060 | Исправность ШР Q19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505061 | Фиксация Q20 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505062 | Фиксация Q20 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505063 | Исправность ШР Q20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505064 | GOOSEIN2_64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505065 | Фиксация Q21 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505066 | Фиксация Q21 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505067 | Исправность ШР Q21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505068 | Фиксация Q22 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505069 | Фиксация Q22 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505070 | Исправность ШР Q22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505071 | Фиксация Q23 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505072 | Фиксация Q23 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505073 | Исправность ШР Q23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505074 | Фиксация Q24 - Вх.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505075 | Фиксация Q24 - Вх.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505076 | Исправность ШР Q24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505077 | GOOSEIN2_77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505078 | GOOSEIN2_78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505079 | GOOSEIN2_79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505080 | GOOSEIN2_80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 246 - Перечень аналоговых каналов*

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | По умолчанию | Настройка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Осциллограф. | Осциллограф. |
| 001001 | [001001] Q01 | v |  |
| 001002 | [001002] Q02 | v |  |
| 001003 | [001003] Q03 | v |  |
| 001004 | [001004] Q04 | v |  |
| 001005 | [001005] Q05 | v |  |
| 001006 | [001006] Q06 | v |  |
| 001007 | [001007] Q07 | v |  |
| 001008 | [001008] Q08 | v |  |
| 001009 | [001009] Q09 | v |  |
| 001010 | [001010] Q10 | v |  |
| 001011 | [001011] Q11 | v |  |
| 001012 | [001012] Q12 | - |  |
| 001013 | [001013] Uab-1сш | v |  |
| 001014 | [001014] Ubc-1сш | v |  |
| 001015 | [001015] Uab-2сш | v |  |
| 001016 | [001016] Ubc-2сш | v |  |
| 001017 | [001017] Q13 | v |  |
| 001018 | [001018] Q14 | v |  |
| 001019 | [001019] Q15 | v |  |
| 001020 | [001020] Q16 | v |  |
| 001021 | [001021] Q17 | v |  |
| 001022 | [001022] Q18 | v |  |
| 001023 | [001023] Q19 | v |  |
| 001024 | [001024] Q20 | - |  |
| 001025 | [001025] Q21 | v |  |
| 001026 | [001026] Q22 | v |  |
| 001027 | [001027] Q23 | v |  |
| 001028 | [001028] Q24 | v |  |
| 001029 | [001029] Uab-3сш | v |  |
| 001030 | [001030] Ubc-3сш | v |  |
| 001031 | [001031] Uab-4сш | v |  |
| 001032 | [001032] Ubc-4сш | v |  |
| 001033 | [001033] IдифПО1 | v |  |
| 001034 | [001034] Порог сраб ПО1 | - |  |
| 001035 | [001035] IтормПО1 | - |  |
| 001036 | [001036] IдифИО1 | - |  |
| 001037 | [001037] Порог сраб ИО1 | - |  |
| 001038 | [001038] Iторм ИО1 | - |  |
| 001039 | [001039] IдифИО2 | - |  |
| 001040 | [001040] Порог сраб ИО2 | - |  |
| 001041 | [001041] IтормИО2 | - |  |
| 001042 | [001042] IдифИО3 | - |  |
| 001043 | [001043] Порог сраб ИО3 | - |  |
| 001044 | [001044] IтормИО3 | - |  |
| 001045 | [001045] IдифИО4 | - |  |
| 001046 | [001046] Порог сраб ИО4 | - |  |
| 001047 | [001047] IтормИО4 | - |  |
| 001048 | [001048] IдифПО2 | - |  |
| 001049 | [001049] Порог сраб ПО2 | - |  |
| 001050 | [001050] IтормПО2 | - |  |

*Максимальное число осциллографируемых аналоговых каналов = 32.

GOOSE

Таблица  247 - Исходящее GOOSE сообщение

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 204001 | Разрешение на передачу GOOSE ( нет, есть ) | нет |  |
| 204002 | Групповой MAC адрес | 010CCD010000 |  |
| 204003 | Приоритет VLAN ( 0 .. 7 ) | 4 |  |
| 204004 | Номер VLAN сети ( 0 .. 4095 ) | 0 |  |
| 204005 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId ( 0 .. 49151 ) | 1 |  |
| 204006 | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | 1 |  |
| 204007 | Номер конфигурации confRev ( 0 ..65535) | 1 |  |
| 204008 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений ( 1.0 .. 60.0 ) ,с. [шаг 0.01] | 2.0 |  |
| 204009 | Добавление поля качества q к выходным сигналам ( нет, вперед, назад ) | нет |  |
| 204010 | Сообщение с постоянными смещениями ( нет, есть ) | есть |  |
| 204021 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 | - |  |
| 204022 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 | - |  |
| 204023 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 | - |  |
| 204024 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 | - |  |
| 204025 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 | - |  |
| 204026 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 | - |  |
| 204027 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 | - |  |
| 204028 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 | - |  |
| 204029 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 | - |  |
| 204030 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 | - |  |
| 204031 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 | - |  |
| 204032 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 | - |  |
| 204033 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 | - |  |
| 204034 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 | - |  |
| 204035 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 | - |  |
| 204036 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 | - |  |
| 204037 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 17 | - |  |
| 204038 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 18 | - |  |
| 204039 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 19 | - |  |
| 204040 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 20 | - |  |
| 204041 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 21 | - |  |
| 204042 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 22 | - |  |
| 204043 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 23 | - |  |
| 204044 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 24 | - |  |
| 204045 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 25 | - |  |
| 204046 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 26 | - |  |
| 204047 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 27 | - |  |
| 204048 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 28 | - |  |
| 204049 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 29 | - |  |
| 204050 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 30 | - |  |
| 204051 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 31 | - |  |
| 204052 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 32 | - |  |
| 204053 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 33 | - |  |
| 204054 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 34 | - |  |
| 204055 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 35 | - |  |
| 204056 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 36 | - |  |
| 204057 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 37 | - |  |
| 204058 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 38 | - |  |
| 204059 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 39 | - |  |
| 204060 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 40 | - |  |
| 204061 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 41 | - |  |
| 204062 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 42 | - |  |
| 204063 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 43 | - |  |
| 204064 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 44 | - |  |
| 204065 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 45 | - |  |
| 204066 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 46 | - |  |
| 204067 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 47 | - |  |
| 204068 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 48 | - |  |

Таблица  248 - Управление битом тестирования

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 204101 | Использование фикс. значения в режиме тестирования ( нет, есть ) | нет |  |
| 204102 | Фиксированные значения для режима тестирования 1 - 16 GOOSE ( 0 .. 65535 ) | 0 |  |
| 204103 | Фиксированные значения для режима тестирования 17 - 32 GOOSE ( 0 .. 65535 ) | 0 |  |
| 204104 | Фиксированные значения для режима тестирования 33 - 48 GOOSE ( 0 .. 65535 ) | 0 |  |
| 204107 | Тестовые сообщения отключают генерацию ошибки ( нет, есть ) | нет |  |
| 204108 | Игнорирование бита тестирования ( нет, есть ) | нет |  |
| 204109 | Время сброса значения по умолчанию - последнее GOOSE входящего ( 1 .. 3000 ) ,с [шаг 1] | 60 |  |
| 204110 | Ускоренный прием сообщений с постоянными смещениями ( нет, есть ) | есть |  |
| 241281 | Использовать в режиме тестирования GOOSE c битом симуляции ( нет, есть ) | нет |  |

Таблица  249 - Блок К13XX

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 204111 | Подключение блока K1300 ( нет, есть ) | нет |  |
| 204112 | Тип резервирования блока K1300 ( PRP, HSR ) | PRP |  |

Таблица  250 – Входящие GOOSE сообщения

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 209001 | Разрешение входа ( нет, есть ) | нет |  |
| 209002 | Значение входа при отсутствии сигнала ( выкл, вкл, последнее/выкл, последнее/вкл ) | выкл |  |
| 209003 | Групповой MAC адрес GOOSE сообщения () | 000000000000 |  |
| 209004 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId ( 0 .. 49151 ) | 0 |  |
| 209005 | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId () |  |  |
| 209006 | Ожидаемое значение поля confRev ( 0 .. 65535 ) | 0 |  |
| 209007 | Номер элемента данных в GOOSE сообщении ( 1 .. 127 ) | 1 |  |
| 209008 | Тип элемента данных ( boolean, integer, double point ) | boolean |  |
| 209009 | Номер бита в типе double point ( 0 .. 1 ) | 0 |  |
| 209010 | Номер поля качества сигнала q ( 0 .. 127 ) | 0 |  |
| 209011 | MAC адрес источника GOOSE сообщения () | 000000000000 |  |

Таблица  251 - Входящие GOOSE сообщения

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрec GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE сообщения | Тип элементаа данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала. q | MAC адрес источника GOOSE сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 17 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 18 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 19 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 20 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 21 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 22 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 23 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 24 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 25 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 26 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 27 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 28 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 29 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 30 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 31 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 32 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |

GOOSE2

Таблица  252 - Исходящее GOOSE2 сообщение

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 221001 | Разрешение на передачу GOOSE2 ( нет, есть ) | нет |  |
| 221002 | Групповой MAC адрес | 010CCD010000 |  |
| 221003 | Приоритет VLAN ( 0 .. 7 ) | 4 |  |
| 221004 | Номер VLAN сети ( 0 .. 4095 ) | 0 |  |
| 221005 | Числовой идентификатор GOOSE2 сообщения AppId ( 0 .. 49151 ) | 0 |  |
| 221006 | Строковый идентификатор GOOSE2 сообщения GoId |  |  |
| 221007 | Номер конфигурации confRev ( 0 ..65535) | 1 |  |
| 221008 | Период передачи GOOSE2 сообщений при отсутствии изменений ( 1.0 .. 60.0 ) ,с. [шаг 0.01] | 2.0 |  |
| 221009 | Добавление поля качества q к выходным сигналам ( нет, вперед, назад ) | нет |  |
| 221021 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 1 | - |  |
| 221022 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 2 | - |  |
| 221023 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 3 | - |  |
| 221024 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 4 | - |  |
| 221025 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 5 | - |  |
| 221026 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 6 | - |  |
| 221027 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 7 | - |  |
| 221028 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 8 | - |  |
| 221029 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 9 | - |  |
| 221030 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 10 | - |  |
| 221031 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 11 | - |  |
| 221032 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 12 | - |  |
| 221033 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 13 | - |  |
| 221034 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 14 | - |  |
| 221035 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 15 | - |  |
| 221036 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 16 | - |  |

Таблица  253 – Входящие GOOSE2 сообщения

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрec GOOSE2 сообщения | Числовой идентификатор GOOSE2 сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE2 сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE2 сообщения | Тип элементаа данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала. q | MAC адрес источника GOOSE2 сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | есть | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 2 | есть | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 3 | есть | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 4 | есть | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 17 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 18 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 19 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 20 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 21 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 22 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 23 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 24 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 25 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 26 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 27 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 28 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 29 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 30 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 31 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 32 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 33 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 34 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 35 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 36 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 37 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 38 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 39 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 40 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 41 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 42 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 43 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 44 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 45 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 46 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 47 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 48 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 49 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 50 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 51 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 52 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 53 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 54 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 55 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 56 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 57 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 58 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 59 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 60 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 61 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 62 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 63 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 64 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 65 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 66 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 67 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 68 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 69 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 70 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 71 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 72 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 73 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 74 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 75 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 76 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 77 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 78 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 79 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 80 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |

Уставки защит для терминала с версей ПО 752_455 (терминал А4)

Общая логика

Таблица  254 - Конфиг. фиксации Q01

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126207 | Контроль ШР Q01 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126208 | Контроль SG Q01 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  255 - Конфиг. фиксации Q02

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126216 | Контроль ШР Q02 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 126217 | Контроль SG Q02 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  256 - Конфиг. фиксации Q03

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126225 | Контроль ШР Q03 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126226 | Контроль SG Q03 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  257 - Конфиг. фиксации Q04

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126234 | Контроль ШР Q04 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126235 | Контроль SG Q04 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  258 - Конфиг. фиксации Q05

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126242 | Контроль ШР Q05 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126243 | Контроль SG Q05 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  259 - Конфиг. фиксации Q06

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126250 | Контроль ШР Q06 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126251 | Контроль SG Q06 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  260 - Конфиг. фиксации Q07

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126258 | Контроль ШР Q07 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126259 | Контроль SG Q07 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  261 - Конфиг. фиксации Q08

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126266 | Контроль ШР Q08 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126267 | Контроль SG Q08 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  262 - Конфиг. фиксации Q09

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126273 | Контроль ШР Q09 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126274 | Контроль SG Q09 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  263 - Конфиг. фиксации Q10

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126280 | Контроль ШР Q10 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126281 | Контроль SG Q10 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  264 - Конфиг. фиксации Q11

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126287 | Контроль ШР Q11 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126288 | Контроль SG Q11 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  265 - Конфиг. фиксации Q12

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126294 | Контроль ШР Q12 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126295 | Контроль SG Q12 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  266 - Конфиг. фиксации Q13

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126301 | Контроль ШР Q13 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126302 | Контроль SG Q13 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  267 - Конфиг. фиксации Q14

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126308 | Контроль ШР Q14 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126309 | Контроль SG Q14 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  268 - Конфиг. фиксации Q15

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126315 | Контроль ШР Q15 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126316 | Контроль SG Q15 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  269 - Конфиг. фиксации Q16

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126322 | Контроль ШР Q16 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126323 | Контроль SG Q16 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  270 - Конфиг. фиксации Q17

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126328 | Контроль ШР Q17 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126329 | Контроль SG Q17 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  271 - Конфиг. фиксации Q18

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126333 | Контроль ШР Q18 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126334 | Контроль SG Q18 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  272 - Конфиг. фиксации Q19

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126338 | Контроль ШР Q19 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126339 | Контроль SG Q19 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  273 - Конфиг. фиксации Q20

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126343 | Контроль ШР Q20 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126344 | Контроль SG Q20 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  274 - Конфиг. фиксации Q21

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126348 | Контроль ШР Q21 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126349 | Контроль SG Q21 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  275 - Конфиг. фиксации Q22

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126353 | Контроль ШР Q22 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126354 | Контроль SG Q22 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  276 - Конфиг. фиксации Q23

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126358 | Контроль ШР Q23 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126359 | Контроль SG Q23 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Таблица  277 - Конфиг. фиксации Q24

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126363 | Контроль ШР Q24 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 126364 | Контроль SG Q24 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Дополнительные DT, XB

Таблица  278 - Программные накладки XB

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 154201 | XB1 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154202 | XB2 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |

Таблица  279 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-27c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155201 | DT101 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155202 | DT102 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  280 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-210c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155217 | DT201 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155218 | DT202 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  281 - Выдержки времени на возврат DT (0-27c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155301 | DT301 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155302 | DT302 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  282 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-840c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155317 | DT401 Задержка на срабатывание ( 0.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.0 |  |
| 155318 | DT402 Задержка на срабатывание ( 0.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.0 |  |

Состояние переключателей

Таблица  283 - Состояние переключателей

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050500 | SA ''Управление терминалом'' ( дистанционное, местное ) | дистанционное |  |
| 050501 | SA 'Терминал' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 050502 | SA 'Группа уставок' ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ) | 1 |  |
| 050503 | SA 'Режим работы по МЭК 61850' ( введено, блокировано, тест, тест+блокировано, выведено ) | введено |  |
| 050504 | SA 'Управление фиксациями присоединений' ( автоматическое, оперативное ) | автоматическое |  |
| 134501 | SA 'ДЗШ' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111501 | SA 'Групповое УРОВ (общ.)' ( работа, вывод УРОВ1, вывод УРОВ2, вывод УРОВ1(2) ) | работа |  |
| 111502 | SA 'Групповое УРОВ 1 с.ш.' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111503 | SA 'Групповое УРОВ 2 с.ш.' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 134502 | SA 'Блокировка ДЗШ при обрыве цепей тока' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 134503 | SA 'Оперативный запрет АПВ от ДЗШ' ( вывод, работа ) | вывод |  |
| 134504 | SA 'Очувствление ДЗШ' ( опер.вывод, норм.режим, опер.ввод ) | опер.вывод |  |
| 134506 | SA 'Нарушение фиксации' ( вывод, работа ) | вывод |  |
| 101501 | SA 'Разрешение опробования' ( вывод, работа ) | вывод |  |
| 126502 | SA 'Положение Q01 от SAQ01_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126501 | SA 'Положение Q01 от SAQ01_B' ( отключено, с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126504 | SA 'Положение Q02 от SAQ02_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126503 | SA 'Положение Q02 от SAQ02_B' ( отключено, с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126506 | SA 'Положение Q03 от SAQ03_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126505 | SA 'Положение Q03 от SAQ03_B' ( отключено, с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126509 | SA 'Положение Q04 от SAQ04_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126508 | SA 'Положение Q04 от SAQ04_B' ( отключено, с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126511 | SA 'Положение Q05 от SAQ05_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126510 | SA 'Положение Q05 от SAQ05_B' ( отключено, с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126513 | SA 'Положение Q06 от SAQ06_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126512 | SA 'Положение Q06 от SAQ06_B' ( отключено, с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126515 | SA 'Положение Q07 от SAQ07_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126514 | SA 'Положение Q07 от SAQ07_B' ( отключено, с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126517 | SA 'Положение Q08 от SAQ08_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126516 | SA 'Положение Q08 от SAQ08_B' ( отключено, с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126518 | SA 'Положение Q09 от SAQ09_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126519 | SA 'Положение Q10 от SAQ10_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126520 | SA 'Положение Q11 от SAQ11_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126521 | SA 'Положение Q12 от SAQ12_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126522 | SA 'Положение Q13 от SAQ13_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126523 | SA 'Положение Q14 от SAQ14_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126524 | SA 'Положение Q15 от SAQ15_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126525 | SA 'Положение Q16 от SAQ16_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126526 | SA 'Положение Q17 от SAQ17_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126527 | SA 'Положение Q18 от SAQ18_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126528 | SA 'Положение Q19 от SAQ19_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126529 | SA 'Положение Q20 от SAQ20_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126530 | SA 'Положение Q21 от SAQ21_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126531 | SA 'Положение Q22 от SAQ22_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126532 | SA 'Положение Q23 от SAQ23_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 126533 | SA 'Положение Q24 от SAQ24_A' ( отключено, с.ш.'A', с.ш.'B', с.ш.'A и B' ) | отключено |  |
| 111507 | SA 'УРОВ Q01' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111508 | SA 'УРОВ Q02' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111509 | SA 'УРОВ Q03' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111510 | SA 'УРОВ Q04' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111511 | SA 'УРОВ Q05' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111512 | SA 'УРОВ Q06' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111513 | SA 'УРОВ Q07' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111514 | SA 'УРОВ Q08' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111515 | SA 'УРОВ Q09' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111516 | SA 'УРОВ Q10' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111517 | SA 'УРОВ Q11' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111518 | SA 'УРОВ Q12' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111519 | SA 'УРОВ Q13' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111520 | SA 'УРОВ Q14' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111521 | SA 'УРОВ Q15' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111522 | SA 'УРОВ Q16' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111523 | SA 'УРОВ Q17' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111524 | SA 'УРОВ Q18' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111525 | SA 'УРОВ Q19' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111526 | SA 'УРОВ Q20' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111527 | SA 'УРОВ Q21' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111528 | SA 'УРОВ Q22' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111529 | SA 'УРОВ Q23' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 111530 | SA 'УРОВ Q24' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150501 | SA 'Действие защит Q01' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150502 | SA 'Действие защит Q02' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150503 | SA 'Действие защит Q03' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150504 | SA 'Действие защит Q04' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150505 | SA 'Действие защит Q05' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150506 | SA 'Действие защит Q06' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150507 | SA 'Действие защит Q07' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150508 | SA 'Действие защит Q08' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150509 | SA 'Действие защит Q09' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150510 | SA 'Действие защит Q10' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150511 | SA 'Действие защит Q11' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150512 | SA 'Действие защит Q12' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150513 | SA 'Действие защит Q13' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150514 | SA 'Действие защит Q14' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150515 | SA 'Действие защит Q15' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150516 | SA 'Действие защит Q16' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150517 | SA 'Действие защит Q17' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150518 | SA 'Действие защит Q18' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150519 | SA 'Действие защит Q19' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150520 | SA 'Действие защит Q20' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150521 | SA 'Действие защит Q21' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150522 | SA 'Действие защит Q22' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150523 | SA 'Действие защит Q23' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 150524 | SA 'Действие защит Q24' ( работа, вывод ) | работа |  |

Конфигурирование переключателей SA

Таблица  284 - КонфSA 'Терминал'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050601 | SET_DI 'SA Терминал' | - |  |
| 050602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 2 |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 050604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 050606 | INV_DI SA ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  285 - КонфSA 'Группа уставок'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050611 | SET_DI на вх.1 группы уставок | - |  |
| 050612 | SET_DI на вх.2 группы уставок | - |  |
| 050613 | SET_DI на вх.3 группы уставок | - |  |
| 050614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 3 |  |
| 050615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 65 ) | 64 |  |
| 050616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 050618 | INV_DI SA 'Группа уставок' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 050617 | Количество групп уставок ( 1 .. 16 ) | 4 |  |

Таблица  286 - КонфSA 'Управление терминалом'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050621 | SET_DI управления терминалом | - |  |
| 050622 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 1 |  |
| 050623 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050624 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 050625 | INV_DI SA ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  287 - КонфSA 'Режим работы по МЭК 61850'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050631 | SET_DI на вх.1 режим работы | - |  |
| 050632 | SET_DI на вх.2 режим работы | - |  |
| 050633 | SET_DI на вх.3 режим работы | - |  |
| 050634 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 4 |  |
| 050635 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 63 |  |
| 050636 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 050637 | INV_DI SA 'Режим работы по МЭК 61850' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  288 - КонфSA 'Управление фиксациями присоединений'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050651 | SET_DI 'Управление фиксациями присоединений' | - |  |
| 050652 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 33 |  |
| 050653 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |
| 050654 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 050655 | INV_DI SA 'Управл. фиксациями присоед.' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  289 - КонфSA 'ДЗШ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134601 | SET_DI 'SA ДЗШ' | - |  |
| 134603 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 94 |  |
| 134604 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 134605 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 134608 | INV_DI SA 'ДЗШ' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  290 - КонфSA 'Групповое УРОВ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111600 | Ключ для вывода группового УРОВ ( раздельный, обобщенный ) | раздельный |  |
| 111601 | SET_DI 'SA Групповое УРОВ 1 с.ш.' | - |  |
| 111602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 10 |  |
| 111603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111605 | INV_DI SA 'Групповое УРОВ 1 с.ш.' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 111607 | SET_DI 'SA Групповое УРОВ 2 с.ш.' | - |  |
| 111608 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 11 |  |
| 111609 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111610 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111611 | INV_DI SA 'Групповое УРОВ 2 с.ш.' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 111612 | SET_DI 'SA Групповое УРОВ (Вх.1)' | - |  |
| 111613 | SET_DI 'SA Групповое УРОВ (Вх.2)' | - |  |
| 111614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 9 |  |
| 111615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111618 | INV_DI SA 'Групповое УРОВ' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  291 - КонфSA 'Блокировка ДЗШ при обрыве ЦТ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134611 | SET_DI 'SA Блок. ДЗШ при обрыве цепей тока' | - |  |
| 134613 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 5 |  |
| 134614 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |
| 134615 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 134618 | INV_DI SA 'Блокировка ДЗШ при обрыве ЦТ' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  292 - КонфSA 'Оперативный запрет АПВ от ДЗШ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134621 | SET_DI 'SA Оперативный запрет АПВ от ДЗШ' | - |  |
| 134623 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 8 |  |
| 134624 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 134625 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 134628 | INV_DI SA 'Оперативный ЗАПВ от ДЗШ' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  293 - КонфSA 'Очувствление ДЗШ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134631 | SET_DI 'SA Очувствление ДЗШ (Вх.1-норм. режим)' | - |  |
| 134632 | SET_DI 'SA Очувствление ДЗШ (Вх.2-опер. ввод)' | - |  |
| 134633 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 6 |  |
| 134634 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 134635 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 134638 | INV_DI SA 'Очувствление ДЗШ' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  294 - КонфSA 'Нарушение фиксации'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134651 | SET_DI 'SA Нарушение фиксации' | - |  |
| 134653 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 32 |  |
| 134654 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 6 |  |
| 134655 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 134650 | INV_DI SA 'Нарушение фиксации' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  295 - КонфSA 'Разрешение опробования'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 101601 | SET_DI 'SA Разрешение опробования' | - |  |
| 101602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 7 |  |
| 101603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |
| 101604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 101605 | INV_DI SA 'Разрешение опробования' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  296 - КонфSA 'Положение Q01'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126601 | SET_DI 'Фиксация Q01 - Вх.N1 от SAQ01_A' | - |  |
| 126602 | SET_DI 'Фиксация Q01 - Вх.N2 от SAQ01_A' | - |  |
| 126603 | SET_DI 'Фиксация Q01 - Вх.N1 от SAQ01_B' | - |  |
| 126604 | Идентификатор механического ключа SAQ01_A ( 0 .. 160 ) | 34 |  |
| 126605 | Номер электронного ключа SAQ01_A ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 126606 | Идентификатор механического ключа SAQ01_B ( 0 .. 160 ) | 35 |  |
| 126607 | Номер электронного ключа SAQ01_B ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 126608 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | механический |  |
| 126758 | Ключ для фиксации Q01 ( SAQ01_A, SAQ01_B ) | SAQ01_B |  |

Таблица  297 - КонфSA 'Положение Q02'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126610 | SET_DI 'Фиксация Q02 - Вх.N1 от SAQ02_A' | - |  |
| 126611 | SET_DI 'Фиксация Q02 - Вх.N2 от SAQ02_A' | - |  |
| 126612 | SET_DI 'Фиксация Q02 - Вх.N1 от SAQ02_B' | - |  |
| 126613 | Идентификатор механического ключа SAQ02_A ( 0 .. 160 ) | 36 |  |
| 126614 | Номер электронного ключа SAQ02_A ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 126615 | Идентификатор механического ключа SAQ02_B ( 0 .. 160 ) | 37 |  |
| 126616 | Номер электронного ключа SAQ02_B ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 126617 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | механический |  |
| 126759 | Ключ для фиксации Q02 ( SAQ02_A, SAQ02_B ) | SAQ02_B |  |

Таблица  298 - КонфSA 'Положение Q03'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126619 | SET_DI 'Фиксация Q03 - Вх.N1 от SAQ03_A' | - |  |
| 126620 | SET_DI 'Фиксация Q03 - Вх.N2 от SAQ03_A' | - |  |
| 126621 | SET_DI 'Фиксация Q03 - Вх.N1 от SAQ03_B' | - |  |
| 126622 | Идентификатор механического ключа SAQ03_A ( 0 .. 160 ) | 38 |  |
| 126623 | Номер электронного ключа SAQ03_A ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 126624 | Идентификатор механического ключа SAQ03_B ( 0 .. 160 ) | 39 |  |
| 126625 | Номер электронного ключа SAQ03_B ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 126630 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | механический |  |
| 126760 | Ключ для фиксации Q03 ( SAQ03_A, SAQ03_B ) | SAQ03_B |  |

Таблица  299 - КонфSA 'Положение Q04'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126633 | SET_DI 'Фиксация Q04 - Вх.N1 от SAQ04_A' | - |  |
| 126634 | SET_DI 'Фиксация Q04 - Вх.N2 от SAQ04_A' | - |  |
| 126635 | SET_DI 'Фиксация Q04 - Вх.N1 от SAQ04_B' | - |  |
| 126636 | Идентификатор механического ключа SAQ04_A ( 0 .. 160 ) | 40 |  |
| 126637 | Номер электронного ключа SAQ04_A ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 126638 | Идентификатор механического ключа SAQ04_B ( 0 .. 160 ) | 41 |  |
| 126639 | Номер электронного ключа SAQ04_B ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 126640 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | механический |  |
| 126761 | Ключ для фиксации Q04 ( SAQ04_A, SAQ04_B ) | SAQ04_B |  |

Таблица  300 - КонфSA 'Положение Q05'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126642 | SET_DI 'Фиксация Q05 - Вх.N1 от SAQ05_A' | - |  |
| 126643 | SET_DI 'Фиксация Q05 - Вх.N2 от SAQ05_A' | - |  |
| 126644 | SET_DI 'Фиксация Q05 - Вх.N1 от SAQ05_B' | - |  |
| 126645 | Идентификатор механического ключа SAQ05_A ( 0 .. 160 ) | 42 |  |
| 126646 | Номер электронного ключа SAQ05_A ( 0 .. 64 ) | 9 |  |
| 126647 | Идентификатор механического ключа SAQ05_B ( 0 .. 160 ) | 43 |  |
| 126648 | Номер электронного ключа SAQ05_B ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 126649 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |
| 126762 | Ключ для фиксации Q05 ( SAQ05_A, SAQ05_B ) | SAQ05_A |  |

Таблица  301 - КонфSA 'Положение Q06'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126651 | SET_DI 'Фиксация Q06 - Вх.N1 от SAQ06_A' | - |  |
| 126652 | SET_DI 'Фиксация Q06 - Вх.N2 от SAQ06_A' | - |  |
| 126653 | SET_DI 'Фиксация Q06 - Вх.N1 от SAQ06_B' | - |  |
| 126654 | Идентификатор механического ключа SAQ06_A ( 0 .. 160 ) | 44 |  |
| 126655 | Номер электронного ключа SAQ06_A ( 0 .. 64 ) | 10 |  |
| 126656 | Идентификатор механического ключа SAQ06_B ( 0 .. 160 ) | 45 |  |
| 126657 | Номер электронного ключа SAQ06_B ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 126658 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |
| 126763 | Ключ для фиксации Q06 ( SAQ06_A, SAQ06_B ) | SAQ06_A |  |

Таблица  302 - КонфSA 'Положение Q07'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126660 | SET_DI 'Фиксация Q07 - Вх.N1 от SAQ07_A' | - |  |
| 126661 | SET_DI 'Фиксация Q07 - Вх.N2 от SAQ07_A' | - |  |
| 126662 | SET_DI 'Фиксация Q07 - Вх.N1 от SAQ07_B' | - |  |
| 126663 | Идентификатор механического ключа SAQ07_A ( 0 .. 160 ) | 46 |  |
| 126664 | Номер электронного ключа SAQ07_A ( 0 .. 64 ) | 11 |  |
| 126665 | Идентификатор механического ключа SAQ07_B ( 0 .. 160 ) | 47 |  |
| 126666 | Номер электронного ключа SAQ07_B ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 126667 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |
| 126764 | Ключ для фиксации Q07 ( SAQ07_A, SAQ07_B ) | SAQ07_A |  |

Таблица  303 - КонфSA 'Положение Q08'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126669 | SET_DI 'Фиксация Q08 - Вх.N1 от SAQ08_A' | - |  |
| 126670 | SET_DI 'Фиксация Q08 - Вх.N2 от SAQ08_A' | - |  |
| 126671 | SET_DI 'Фиксация Q08 - Вх.N1 от SAQ08_B' | - |  |
| 126672 | Идентификатор механического ключа SAQ08_A ( 0 .. 160 ) | 48 |  |
| 126673 | Номер электронного ключа SAQ08_A ( 0 .. 64 ) | 12 |  |
| 126674 | Идентификатор механического ключа SAQ08_B ( 0 .. 160 ) | 49 |  |
| 126675 | Номер электронного ключа SAQ08_B ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 126676 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |
| 126765 | Ключ для фиксации Q08 ( SAQ08_A, SAQ08_B ) | SAQ08_A |  |

Таблица  304 - КонфSA 'Положение Q09'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126678 | SET_DI 'Фиксация Q09 - Вх.N1 от SAQ09_A' | - |  |
| 126679 | SET_DI 'Фиксация Q09 - Вх.N2 от SAQ09_A' | - |  |
| 126680 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 50 |  |
| 126681 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 13 |  |
| 126682 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |

Таблица  305 - КонфSA 'Положение Q10'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126683 | SET_DI 'Фиксация Q10 - Вх.N1 от SAQ10_A' | - |  |
| 126684 | SET_DI 'Фиксация Q10 - Вх.N2 от SAQ10_A' | - |  |
| 126685 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 51 |  |
| 126686 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 14 |  |
| 126687 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |

Таблица  306 - КонфSA 'Положение Q11'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126688 | SET_DI 'Фиксация Q11 - Вх.N1 от SAQ11_A' | - |  |
| 126689 | SET_DI 'Фиксация Q11 - Вх.N2 от SAQ11_A' | - |  |
| 126690 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 52 |  |
| 126691 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 15 |  |
| 126692 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |

Таблица  307 - КонфSA 'Положение Q12'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126693 | SET_DI 'Фиксация Q12 - Вх.N1 от SAQ12_A' | - |  |
| 126694 | SET_DI 'Фиксация Q12 - Вх.N2 от SAQ12_A' | - |  |
| 126695 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 53 |  |
| 126696 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 16 |  |
| 126697 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |

Таблица  308 - КонфSA 'Положение Q13'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126698 | SET_DI 'Фиксация Q13 - Вх.N1 от SAQ13_A' | - |  |
| 126699 | SET_DI 'Фиксация Q13 - Вх.N2 от SAQ13_A' | - |  |
| 126700 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 54 |  |
| 126701 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 17 |  |
| 126702 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |

Таблица  309 - КонфSA 'Положение Q14'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126703 | SET_DI 'Фиксация Q14 - Вх.N1 от SAQ14_A' | - |  |
| 126704 | SET_DI 'Фиксация Q14 - Вх.N2 от SAQ14_A' | - |  |
| 126705 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 55 |  |
| 126706 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 18 |  |
| 126707 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |

Таблица  310 - КонфSA 'Положение Q15'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126708 | SET_DI 'Фиксация Q15 - Вх.N1 от SAQ15_A' | - |  |
| 126709 | SET_DI 'Фиксация Q15 - Вх.N2 от SAQ15_A' | - |  |
| 126710 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 56 |  |
| 126711 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 19 |  |
| 126712 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |

Таблица  311 - КонфSA 'Положение Q16'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126713 | SET_DI 'Фиксация Q16 - Вх.N1 от SAQ16_A' | - |  |
| 126714 | SET_DI 'Фиксация Q16 - Вх.N2 от SAQ16_A' | - |  |
| 126715 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 57 |  |
| 126716 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 20 |  |
| 126717 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |

Таблица  312 - КонфSA 'Положение Q17'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126718 | SET_DI 'Фиксация Q17 - Вх.N1 от SAQ17_A' | - |  |
| 126719 | SET_DI 'Фиксация Q17 - Вх.N2 от SAQ17_A' | - |  |
| 126720 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 58 |  |
| 126721 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 21 |  |
| 126722 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |

Таблица  313 - КонфSA 'Положение Q18'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126723 | SET_DI 'Фиксация Q18 - Вх.N1 от SAQ18_A' | - |  |
| 126724 | SET_DI 'Фиксация Q18 - Вх.N2 от SAQ18_A' | - |  |
| 126725 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 59 |  |
| 126726 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 22 |  |
| 126727 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |

Таблица  314 - КонфSA 'Положение Q19'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126728 | SET_DI 'Фиксация Q19 - Вх.N1 от SAQ19_A' | - |  |
| 126729 | SET_DI 'Фиксация Q19 - Вх.N2 от SAQ19_A' | - |  |
| 126730 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 60 |  |
| 126731 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 23 |  |
| 126732 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |

Таблица  315 - КонфSA 'Положение Q20'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126733 | SET_DI 'Фиксация Q20 - Вх.N1 от SAQ20_A' | - |  |
| 126734 | SET_DI 'Фиксация Q20 - Вх.N2 от SAQ20_A' | - |  |
| 126735 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 61 |  |
| 126736 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 24 |  |
| 126737 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |

Таблица  316 - КонфSA 'Положение Q21'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126738 | SET_DI 'Фиксация Q21 - Вх.N1 от SAQ21_A' | - |  |
| 126739 | SET_DI 'Фиксация Q21 - Вх.N2 от SAQ21_A' | - |  |
| 126740 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 86 |  |
| 126741 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 126742 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |

Таблица  317 - КонфSA 'Положение Q22'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126743 | SET_DI 'Фиксация Q22 - Вх.N1 от SAQ22_A' | - |  |
| 126744 | SET_DI 'Фиксация Q22 - Вх.N2 от SAQ22_A' | - |  |
| 126745 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 87 |  |
| 126746 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 126747 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |

Таблица  318 - КонфSA 'Положение Q23'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126748 | SET_DI 'Фиксация Q23 - Вх.N1 от SAQ23_A' | - |  |
| 126749 | SET_DI 'Фиксация Q23 - Вх.N2 от SAQ23_A' | - |  |
| 126750 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 88 |  |
| 126751 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 126752 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |

Таблица  319 - КонфSA 'Положение Q24'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126753 | SET_DI 'Фиксация Q24 - Вх.N1 от SAQ24_A' | - |  |
| 126754 | SET_DI 'Фиксация Q24 - Вх.N2 от SAQ24_A' | - |  |
| 126755 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 89 |  |
| 126756 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 126757 | Используемый ключ ( механический, электронный, автоматический ) | автоматический |  |

Таблица  320 - КонфSA 'УРОВ Q01'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111625 | SET_DI 'SA УРОВ Q01' | - |  |
| 111626 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 12 |  |
| 111627 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 25 |  |
| 111628 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111745 | INV_DI SA 'УРОВ Q01' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  321 - КонфSA 'УРОВ Q02'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111630 | SET_DI 'SA УРОВ Q02' | - |  |
| 111631 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 13 |  |
| 111632 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111633 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111746 | INV_DI SA 'УРОВ Q02' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  322 - КонфSA 'УРОВ Q03'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111635 | SET_DI 'SA УРОВ Q03' | - |  |
| 111636 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 14 |  |
| 111637 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 26 |  |
| 111638 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111747 | INV_DI SA 'УРОВ Q03' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  323 - КонфSA 'УРОВ Q04'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111640 | SET_DI 'SA УРОВ Q04' | - |  |
| 111641 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 15 |  |
| 111642 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 27 |  |
| 111643 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111748 | INV_DI SA 'УРОВ Q04' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  324 - КонфSA 'УРОВ Q05'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111645 | SET_DI 'SA УРОВ Q05' | - |  |
| 111646 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 16 |  |
| 111647 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 28 |  |
| 111648 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111749 | INV_DI SA 'УРОВ Q05' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  325 - КонфSA 'УРОВ Q06'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111650 | SET_DI 'SA УРОВ Q06' | - |  |
| 111651 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 17 |  |
| 111652 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 29 |  |
| 111653 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111750 | INV_DI SA 'УРОВ Q06' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  326 - КонфSA 'УРОВ Q07'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111655 | SET_DI 'SA УРОВ Q07' | - |  |
| 111656 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 18 |  |
| 111657 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 30 |  |
| 111658 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111751 | INV_DI SA 'УРОВ Q07' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  327 - КонфSA 'УРОВ Q08'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111660 | SET_DI 'SA УРОВ Q08' | - |  |
| 111661 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 19 |  |
| 111662 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 31 |  |
| 111663 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111752 | INV_DI SA 'УРОВ Q08' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  328 - КонфSA 'УРОВ Q09'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111665 | SET_DI 'SA УРОВ Q09' | - |  |
| 111666 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 20 |  |
| 111667 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 32 |  |
| 111668 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111753 | INV_DI SA 'УРОВ Q09' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  329 - КонфSA 'УРОВ Q10'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111670 | SET_DI 'SA УРОВ Q10' | - |  |
| 111671 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 21 |  |
| 111672 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 33 |  |
| 111673 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111754 | INV_DI SA 'УРОВ Q10' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  330 - КонфSA 'УРОВ Q11'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111675 | SET_DI 'SA УРОВ Q11' | - |  |
| 111676 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 22 |  |
| 111677 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 34 |  |
| 111678 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111755 | INV_DI SA 'УРОВ Q11' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  331 - КонфSA 'УРОВ Q12'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111680 | SET_DI 'SA УРОВ Q12' | - |  |
| 111681 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 23 |  |
| 111682 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 35 |  |
| 111683 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111756 | INV_DI SA 'УРОВ Q12' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  332 - КонфSA 'УРОВ Q13'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111685 | SET_DI 'SA УРОВ Q13' | - |  |
| 111686 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 24 |  |
| 111687 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 36 |  |
| 111688 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111757 | INV_DI SA 'УРОВ Q13' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  333 - КонфSA 'УРОВ Q14'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111690 | SET_DI 'SA УРОВ Q14' | - |  |
| 111691 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 25 |  |
| 111692 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 37 |  |
| 111693 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111758 | INV_DI SA 'УРОВ Q14' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  334 - КонфSA 'УРОВ Q15'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111695 | SET_DI 'SA УРОВ Q15' | - |  |
| 111696 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 26 |  |
| 111697 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 38 |  |
| 111698 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111759 | INV_DI SA 'УРОВ Q15' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  335 - КонфSA 'УРОВ Q16'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111700 | SET_DI 'SA УРОВ Q16' | - |  |
| 111701 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 27 |  |
| 111702 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 39 |  |
| 111703 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111760 | INV_DI SA 'УРОВ Q16' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  336 - КонфSA 'УРОВ Q17'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111705 | SET_DI 'SA УРОВ Q17' | - |  |
| 111706 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 28 |  |
| 111707 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 40 |  |
| 111708 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111761 | INV_DI SA 'УРОВ Q17' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  337 - КонфSA 'УРОВ Q18'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111710 | SET_DI 'SA УРОВ Q18' | - |  |
| 111711 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 29 |  |
| 111712 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 41 |  |
| 111713 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111762 | INV_DI SA 'УРОВ Q18' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  338 - КонфSA 'УРОВ Q19'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111715 | SET_DI 'SA УРОВ Q19' | - |  |
| 111716 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 30 |  |
| 111717 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 42 |  |
| 111718 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111763 | INV_DI SA 'УРОВ Q19' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  339 - КонфSA 'УРОВ Q20'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111720 | SET_DI 'SA УРОВ Q20' | - |  |
| 111721 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 31 |  |
| 111722 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 43 |  |
| 111723 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111764 | INV_DI SA 'УРОВ Q20' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  340 - КонфSA 'УРОВ Q21'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111725 | SET_DI 'SA УРОВ Q21' | - |  |
| 111726 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 82 |  |
| 111727 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111728 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111765 | INV_DI SA 'УРОВ Q21' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  341 - КонфSA 'УРОВ Q22'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111730 | SET_DI 'SA УРОВ Q22' | - |  |
| 111731 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 83 |  |
| 111732 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111733 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111766 | INV_DI SA 'УРОВ Q22' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  342 - КонфSA 'УРОВ Q23'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111735 | SET_DI 'SA УРОВ Q23' | - |  |
| 111736 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 84 |  |
| 111737 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111738 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111767 | INV_DI SA 'УРОВ Q23' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  343 - КонфSA 'УРОВ Q24'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111740 | SET_DI 'SA УРОВ Q24' | - |  |
| 111741 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 85 |  |
| 111742 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111743 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111768 | INV_DI SA 'УРОВ Q24' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  344 - КонфSA 'Действие защит Q01'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150601 | SET_DI 'SA Действие защит Q01' | - |  |
| 150602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 62 |  |
| 150603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 44 |  |
| 150604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150725 | INV_DI SA 'Действие защит Q01' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  345 - КонфSA 'Действие защит Q02'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150605 | SET_DI 'SA Действие защит Q02' | - |  |
| 150606 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 63 |  |
| 150607 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 150608 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150726 | INV_DI SA 'Действие защит Q02' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  346 - КонфSA 'Действие защит Q03'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150609 | SET_DI 'SA Действие защит Q03' | - |  |
| 150610 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 64 |  |
| 150611 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 45 |  |
| 150612 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150727 | INV_DI SA 'Действие защит Q03' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  347 - КонфSA 'Действие защит Q04'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150613 | SET_DI 'SA Действие защит Q04' | - |  |
| 150614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 65 |  |
| 150615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 46 |  |
| 150616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150730 | INV_DI SA 'Действие защит Q04' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  348 - КонфSA 'Действие защит Q05'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150617 | SET_DI 'SA Действие защит Q05' | - |  |
| 150618 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 66 |  |
| 150619 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 47 |  |
| 150620 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150731 | INV_DI SA 'Действие защит Q05' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  349 - КонфSA 'Действие защит Q06'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150621 | SET_DI 'SA Действие защит Q06' | - |  |
| 150622 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 67 |  |
| 150623 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 48 |  |
| 150624 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150732 | INV_DI SA 'Действие защит Q06' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  350 - КонфSA 'Действие защит Q07'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150625 | SET_DI 'SA Действие защит Q07' | - |  |
| 150626 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 68 |  |
| 150627 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 49 |  |
| 150628 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150733 | INV_DI SA 'Действие защит Q07' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  351 - КонфSA 'Действие защит Q08'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150629 | SET_DI 'SA Действие защит Q08' | - |  |
| 150630 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 69 |  |
| 150631 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 50 |  |
| 150632 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150734 | INV_DI SA 'Действие защит Q08' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  352 - КонфSA 'Действие защит Q09'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150633 | SET_DI 'SA Действие защит Q09' | - |  |
| 150634 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 70 |  |
| 150635 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 51 |  |
| 150636 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150735 | INV_DI SA 'Действие защит Q09' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  353 - КонфSA 'Действие защит Q10'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150637 | SET_DI 'SA Действие защит Q10' | - |  |
| 150638 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 71 |  |
| 150639 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 52 |  |
| 150640 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150736 | INV_DI SA 'Действие защит Q10' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  354 - КонфSA 'Действие защит Q11'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150641 | SET_DI 'SA Действие защит Q11' | - |  |
| 150642 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 72 |  |
| 150643 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 53 |  |
| 150644 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150737 | INV_DI SA 'Действие защит Q11' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  355 - КонфSA 'Действие защит Q12'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150645 | SET_DI 'SA Действие защит Q12' | - |  |
| 150646 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 73 |  |
| 150647 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 54 |  |
| 150648 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150738 | INV_DI SA 'Действие защит Q12' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  356 - КонфSA 'Действие защит Q13'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150649 | SET_DI 'SA Действие защит Q13' | - |  |
| 150650 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 74 |  |
| 150651 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 55 |  |
| 150652 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150739 | INV_DI SA 'Действие защит Q13' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  357 - КонфSA 'Действие защит Q14'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150653 | SET_DI 'SA Действие защит Q14' | - |  |
| 150654 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 75 |  |
| 150655 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 56 |  |
| 150656 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150740 | INV_DI SA 'Действие защит Q14' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  358 - КонфSA 'Действие защит Q15'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150657 | SET_DI 'SA Действие защит Q15' | - |  |
| 150658 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 76 |  |
| 150659 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 57 |  |
| 150660 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150741 | INV_DI SA 'Действие защит Q15' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  359 - КонфSA 'Действие защит Q16'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150661 | SET_DI 'SA Действие защит Q16' | - |  |
| 150662 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 77 |  |
| 150663 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 58 |  |
| 150664 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150742 | INV_DI SA 'Действие защит Q16' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  360 - КонфSA 'Действие защит Q17'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150665 | SET_DI 'SA Действие защит Q17' | - |  |
| 150666 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 78 |  |
| 150667 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 59 |  |
| 150668 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150743 | INV_DI SA 'Действие защит Q17' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  361 - КонфSA 'Действие защит Q18'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150669 | SET_DI 'SA Действие защит Q18' | - |  |
| 150670 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 79 |  |
| 150671 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 60 |  |
| 150672 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150744 | INV_DI SA 'Действие защит Q18' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  362 - КонфSA 'Действие защит Q19'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150673 | SET_DI 'SA Действие защит Q19' | - |  |
| 150674 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 80 |  |
| 150675 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 61 |  |
| 150676 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150745 | INV_DI SA 'Действие защит Q19' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  363 - КонфSA 'Действие защит Q20'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150677 | SET_DI 'SA Действие защит Q20' | - |  |
| 150678 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 81 |  |
| 150679 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 62 |  |
| 150680 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150746 | INV_DI SA 'Действие защит Q20' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  364 - КонфSA 'Действие защит Q21'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150681 | SET_DI 'SA Действие защит Q21' | - |  |
| 150682 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 90 |  |
| 150683 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 150684 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150747 | INV_DI SA 'Действие защит Q21' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  365 - КонфSA 'Действие защит Q22'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150685 | SET_DI 'SA Действие защит Q22' | - |  |
| 150686 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 91 |  |
| 150687 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 150688 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150748 | INV_DI SA 'Действие защит Q22' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  366 - КонфSA 'Действие защит Q23'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150689 | SET_DI 'SA Действие защит Q23' | - |  |
| 150690 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 92 |  |
| 150691 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 150692 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150749 | INV_DI SA 'Действие защит Q23' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Таблица  367 - КонфSA 'Действие защит Q24'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150693 | SET_DI 'SA Действие защит Q24' | - |  |
| 150694 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 93 |  |
| 150695 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 150696 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 150750 | INV_DI SA 'Действие защит Q24' ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |

Конфигурирование

Таблица  368 - Конфигурирование дискретных входов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | SET_DI съема сигнализации | - |  |
| 156701 | SET_DI 'Дверь шкафа открыта' | - |  |
| 126801 | Восстановление фиксации присоединений при неисправности ШР | - |  |

Таблица  369 - Конфигурирование контроля крышек SG

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 156651 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q01' | [002058] Работа SG Цепи пер.тока Q01 |  |
| 156652 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q02' | [002059] Работа SG Цепи пер.тока Q02 |  |
| 156653 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q03' | [002060] Работа SG Цепи пер.тока Q03 |  |
| 156654 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q04' | [002061] Работа SG Цепи пер.тока Q04 |  |
| 156655 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q05' | [002062] Работа SG Цепи пер.тока Q05 |  |
| 156656 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q06' | [002063] Работа SG Цепи пер.тока Q06 |  |
| 156657 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q07' | [002064] Работа SG Цепи пер.тока Q07 |  |
| 156658 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q08' | [002065] Работа SG Цепи пер.тока Q08 |  |
| 156659 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q09' | [002066] Работа SG Цепи пер.тока Q09 |  |
| 156660 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q10' | [002067] Работа SG Цепи пер.тока Q10 |  |
| 156661 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q11' | [002068] Работа SG Цепи пер.тока Q11 |  |
| 156662 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q12' | [002069] Работа SG Цепи пер.тока Q12 |  |
| 156663 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q13' | [002070] Работа SG Цепи пер.тока Q13 |  |
| 156664 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q14' | [002071] Работа SG Цепи пер.тока Q14 |  |
| 156665 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q15' | [002072] Работа SG Цепи пер.тока Q15 |  |
| 156666 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q16' | - |  |
| 156667 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q17' | - |  |
| 156668 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q18' | - |  |
| 156669 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q19' | - |  |
| 156670 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q20' | - |  |
| 156671 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q21' | - |  |
| 156672 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q22' | - |  |
| 156673 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q23' | - |  |
| 156674 | SET_DI 'SG Цепи переменного тока Q24' | - |  |
| 156675 | SET_DI 'SG Цепи ТН 1 cш' | - |  |
| 156676 | SET_DI 'SG Цепи ТН 2 cш' | - |  |

Таблица  370 - Конфигурирование контроля ШР

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126822 | SET_DI 'Исправность ШР Q01' | [505001] Исправность ШР Q01 |  |
| 126825 | SET_DI 'Исправность ШР Q02' | - |  |
| 126828 | SET_DI 'Исправность ШР Q03' | [505004] Исправность ШР Q03 |  |
| 126831 | SET_DI 'Исправность ШР Q04' | [505007] Исправность ШР Q04 |  |
| 126834 | SET_DI 'Исправность ШР Q05' | [505010] Исправность ШР Q05 |  |
| 126837 | SET_DI 'Исправность ШР Q06' | [505013] Исправность ШР Q06 |  |
| 126840 | SET_DI 'Исправность ШР Q07' | [505016] Исправность ШР Q07 |  |
| 126843 | SET_DI 'Исправность ШР Q08' | [505019] Исправность ШР Q08 |  |
| 126846 | SET_DI 'Исправность ШР Q09' | [505022] Исправность ШР Q09 |  |
| 126849 | SET_DI 'Исправность ШР Q10' | [505025] Исправность ШР Q10 |  |
| 126852 | SET_DI 'Исправность ШР Q11' | [505028] Исправность ШР Q11 |  |
| 126855 | SET_DI 'Исправность ШР Q12' | [505031] Исправность ШР Q12 |  |
| 126858 | SET_DI 'Исправность ШР Q13' | [505034] Исправность ШР Q13 |  |
| 126861 | SET_DI 'Исправность ШР Q14' | [505037] Исправность ШР Q14 |  |
| 126864 | SET_DI 'Исправность ШР Q15' | [505040] Исправность ШР Q15 |  |
| 126867 | SET_DI 'Исправность ШР Q16' | [505043] Исправность ШР Q16 |  |
| 126870 | SET_DI 'Исправность ШР Q17' | [505046] Исправность ШР Q17 |  |
| 126873 | SET_DI 'Исправность ШР Q18' | [505049] Исправность ШР Q18 |  |
| 126876 | SET_DI 'Исправность ШР Q19' | [505052] Исправность ШР Q19 |  |
| 126879 | SET_DI 'Исправность ШР Q20' | [505055] Исправность ШР Q20 |  |
| 126882 | SET_DI 'Исправность ШР Q21' | - |  |
| 126885 | SET_DI 'Исправность ШР Q22' | - |  |
| 126888 | SET_DI 'Исправность ШР Q23' | - |  |
| 126891 | SET_DI 'Исправность ШР Q24' | - |  |

Таблица  371 - Конфигурирование срабатывания УРОВ присоединений в ДЗШ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 110701 | Прием 'Сраб.УРОВ Q01-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110702 | Прием 'Сраб.УРОВ Q01-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110703 | Прием 'Сраб.УРОВ Q01-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110704 | Прием 'Сраб.УРОВ Q01-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110705 | Прием 'Сраб.УРОВ Q02-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110706 | Прием 'Сраб.УРОВ Q02-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110707 | Прием 'Сраб.УРОВ Q02-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110708 | Прием 'Сраб.УРОВ Q02-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110709 | Прием 'Сраб.УРОВ Q03-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110710 | Прием 'Сраб.УРОВ Q03-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110711 | Прием 'Сраб.УРОВ Q03-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110712 | Прием 'Сраб.УРОВ Q03-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110713 | Прием 'Сраб.УРОВ Q04-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110714 | Прием 'Сраб.УРОВ Q04-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110715 | Прием 'Сраб.УРОВ Q04-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110716 | Прием 'Сраб.УРОВ Q04-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110717 | Прием 'Сраб.УРОВ Q05-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110718 | Прием 'Сраб.УРОВ Q05-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110719 | Прием 'Сраб.УРОВ Q05-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110720 | Прием 'Сраб.УРОВ Q05-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110721 | Прием 'Сраб.УРОВ Q06-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110722 | Прием 'Сраб.УРОВ Q06-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110723 | Прием 'Сраб.УРОВ Q06-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110724 | Прием 'Сраб.УРОВ Q06-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110725 | Прием 'Сраб.УРОВ Q07-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110726 | Прием 'Сраб.УРОВ Q07-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110727 | Прием 'Сраб.УРОВ Q07-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110728 | Прием 'Сраб.УРОВ Q07-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110729 | Прием 'Сраб.УРОВ Q08-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110730 | Прием 'Сраб.УРОВ Q08-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110731 | Прием 'Сраб.УРОВ Q08-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110732 | Прием 'Сраб.УРОВ Q08-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110733 | Прием 'Сраб.УРОВ Q09-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110734 | Прием 'Сраб.УРОВ Q09-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110735 | Прием 'Сраб.УРОВ Q09-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110736 | Прием 'Сраб.УРОВ Q09-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110737 | Прием 'Сраб.УРОВ Q10-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110738 | Прием 'Сраб.УРОВ Q10-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110739 | Прием 'Сраб.УРОВ Q10-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110740 | Прием 'Сраб.УРОВ Q10-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110741 | Прием 'Сраб.УРОВ Q11-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110742 | Прием 'Сраб.УРОВ Q11-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110743 | Прием 'Сраб.УРОВ Q11-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110744 | Прием 'Сраб.УРОВ Q11-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110745 | Прием 'Сраб.УРОВ Q12-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110746 | Прием 'Сраб.УРОВ Q12-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110747 | Прием 'Сраб.УРОВ Q12-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110748 | Прием 'Сраб.УРОВ Q12-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110749 | Прием 'Сраб.УРОВ Q13-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110750 | Прием 'Сраб.УРОВ Q13-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110751 | Прием 'Сраб.УРОВ Q13-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110752 | Прием 'Сраб.УРОВ Q13-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110753 | Прием 'Сраб.УРОВ Q14-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110754 | Прием 'Сраб.УРОВ Q14-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110755 | Прием 'Сраб.УРОВ Q14-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110756 | Прием 'Сраб.УРОВ Q14-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110757 | Прием 'Сраб.УРОВ Q15-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110758 | Прием 'Сраб.УРОВ Q15-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110759 | Прием 'Сраб.УРОВ Q15-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110760 | Прием 'Сраб.УРОВ Q15-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110761 | Прием 'Сраб.УРОВ Q16-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110762 | Прием 'Сраб.УРОВ Q16-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110763 | Прием 'Сраб.УРОВ Q16-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110764 | Прием 'Сраб.УРОВ Q16-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110765 | Прием 'Сраб.УРОВ Q17-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110766 | Прием 'Сраб.УРОВ Q17-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110767 | Прием 'Сраб.УРОВ Q17-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110768 | Прием 'Сраб.УРОВ Q17-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110769 | Прием 'Сраб.УРОВ Q18-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110770 | Прием 'Сраб.УРОВ Q18-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110771 | Прием 'Сраб.УРОВ Q18-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110772 | Прием 'Сраб.УРОВ Q18-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110773 | Прием 'Сраб.УРОВ Q19-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110774 | Прием 'Сраб.УРОВ Q19-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110775 | Прием 'Сраб.УРОВ Q19-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110776 | Прием 'Сраб.УРОВ Q19-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110777 | Прием 'Сраб.УРОВ Q20-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110778 | Прием 'Сраб.УРОВ Q20-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110779 | Прием 'Сраб.УРОВ Q20-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110780 | Прием 'Сраб.УРОВ Q20-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110781 | Прием 'Сраб.УРОВ Q21-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110782 | Прием 'Сраб.УРОВ Q21-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110783 | Прием 'Сраб.УРОВ Q21-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110784 | Прием 'Сраб.УРОВ Q21-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110785 | Прием 'Сраб.УРОВ Q22-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110786 | Прием 'Сраб.УРОВ Q22-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110787 | Прием 'Сраб.УРОВ Q22-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110788 | Прием 'Сраб.УРОВ Q22-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110789 | Прием 'Сраб.УРОВ Q23-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110790 | Прием 'Сраб.УРОВ Q23-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110791 | Прием 'Сраб.УРОВ Q23-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110792 | Прием 'Сраб.УРОВ Q23-N4 в ДЗШ' | - |  |
| 110793 | Прием 'Сраб.УРОВ Q24-N1 в ДЗШ' | - |  |
| 110794 | Прием 'Сраб.УРОВ Q24-N2 в ДЗШ' | - |  |
| 110795 | Прием 'Сраб.УРОВ Q24-N3 в ДЗШ' | - |  |
| 110796 | Прием 'Сраб.УРОВ Q24-N4 в ДЗШ' | - |  |

Таблица  372 - Конфигурирование отключения присоединений

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150831 | Прием 'Откл.Q01-N1' | - |  |
| 150832 | Прием 'Откл.Q01-N2' | - |  |
| 150833 | Прием 'Откл.Q01-N3' | - |  |
| 150834 | Прием 'Откл.Q01-N4' | - |  |
| 150835 | Прием 'Откл.Q02-N1' | - |  |
| 150836 | Прием 'Откл.Q02-N2' | - |  |
| 150837 | Прием 'Откл.Q02-N3' | - |  |
| 150838 | Прием 'Откл.Q02-N4' | - |  |
| 150839 | Прием 'Откл.Q03-N1' | - |  |
| 150840 | Прием 'Откл.Q03-N2' | - |  |
| 150841 | Прием 'Откл.Q03-N3' | - |  |
| 150842 | Прием 'Откл.Q03-N4' | - |  |
| 150843 | Прием 'Откл.Q04-N1' | - |  |
| 150844 | Прием 'Откл.Q04-N2' | - |  |
| 150845 | Прием 'Откл.Q04-N3' | - |  |
| 150846 | Прием 'Откл.Q04-N4' | - |  |
| 150847 | Прием 'Откл.Q05-N1' | - |  |
| 150848 | Прием 'Откл.Q05-N2' | - |  |
| 150849 | Прием 'Откл.Q05-N3' | - |  |
| 150850 | Прием 'Откл.Q05-N4' | - |  |
| 150851 | Прием 'Откл.Q06-N1' | - |  |
| 150852 | Прием 'Откл.Q06-N2' | - |  |
| 150853 | Прием 'Откл.Q06-N3' | - |  |
| 150854 | Прием 'Откл.Q06-N4' | - |  |
| 150855 | Прием 'Откл.Q07-N1' | - |  |
| 150856 | Прием 'Откл.Q07-N2' | - |  |
| 150857 | Прием 'Откл.Q07-N3' | - |  |
| 150858 | Прием 'Откл.Q07-N4' | - |  |
| 150859 | Прием 'Откл.Q08-N1' | - |  |
| 150860 | Прием 'Откл.Q08-N2' | - |  |
| 150861 | Прием 'Откл.Q08-N3' | - |  |
| 150862 | Прием 'Откл.Q08-N4' | - |  |
| 150863 | Прием 'Откл.Q09-N1' | - |  |
| 150864 | Прием 'Откл.Q09-N2' | - |  |
| 150865 | Прием 'Откл.Q09-N3' | - |  |
| 150866 | Прием 'Откл.Q09-N4' | - |  |
| 150867 | Прием 'Откл.Q10-N1' | - |  |
| 150868 | Прием 'Откл.Q10-N2' | - |  |
| 150869 | Прием 'Откл.Q10-N3' | - |  |
| 150870 | Прием 'Откл.Q10-N4' | - |  |
| 150871 | Прием 'Откл.Q11-N1' | - |  |
| 150872 | Прием 'Откл.Q11-N2' | - |  |
| 150873 | Прием 'Откл.Q11-N3' | - |  |
| 150874 | Прием 'Откл.Q11-N4' | - |  |
| 150875 | Прием 'Откл.Q12-N1' | - |  |
| 150876 | Прием 'Откл.Q12-N2' | - |  |
| 150877 | Прием 'Откл.Q12-N3' | - |  |
| 150878 | Прием 'Откл.Q12-N4' | - |  |
| 150879 | Прием 'Откл.Q13-N1' | - |  |
| 150880 | Прием 'Откл.Q13-N2' | - |  |
| 150881 | Прием 'Откл.Q13-N3' | - |  |
| 150882 | Прием 'Откл.Q13-N4' | - |  |
| 150883 | Прием 'Откл.Q14-N1' | - |  |
| 150884 | Прием 'Откл.Q14-N2' | - |  |
| 150885 | Прием 'Откл.Q14-N3' | - |  |
| 150886 | Прием 'Откл.Q14-N4' | - |  |
| 150887 | Прием 'Откл.Q15-N1' | - |  |
| 150888 | Прием 'Откл.Q15-N2' | - |  |
| 150889 | Прием 'Откл.Q15-N3' | - |  |
| 150890 | Прием 'Откл.Q15-N4' | - |  |
| 150891 | Прием 'Откл.Q16-N1' | - |  |
| 150892 | Прием 'Откл.Q16-N2' | - |  |
| 150893 | Прием 'Откл.Q16-N3' | - |  |
| 150894 | Прием 'Откл.Q16-N4' | - |  |
| 150895 | Прием 'Откл.Q17-N1' | - |  |
| 150896 | Прием 'Откл.Q17-N2' | - |  |
| 150897 | Прием 'Откл.Q17-N3' | - |  |
| 150898 | Прием 'Откл.Q17-N4' | - |  |
| 150899 | Прием 'Откл.Q18-N1' | - |  |
| 150900 | Прием 'Откл.Q18-N2' | - |  |
| 150901 | Прием 'Откл.Q18-N3' | - |  |
| 150902 | Прием 'Откл.Q18-N4' | - |  |
| 150903 | Прием 'Откл.Q19-N1' | - |  |
| 150904 | Прием 'Откл.Q19-N2' | - |  |
| 150905 | Прием 'Откл.Q19-N3' | - |  |
| 150906 | Прием 'Откл.Q19-N4' | - |  |
| 150907 | Прием 'Откл.Q20-N1' | - |  |
| 150908 | Прием 'Откл.Q20-N2' | - |  |
| 150909 | Прием 'Откл.Q20-N3' | - |  |
| 150910 | Прием 'Откл.Q20-N4' | - |  |
| 150912 | Прием 'Откл.Q21-N1' | - |  |
| 150913 | Прием 'Откл.Q21-N2' | - |  |
| 150914 | Прием 'Откл.Q21-N3' | - |  |
| 150915 | Прием 'Откл.Q21-N4' | - |  |
| 150916 | Прием 'Откл.Q22-N1' | - |  |
| 150917 | Прием 'Откл.Q22-N2' | - |  |
| 150918 | Прием 'Откл.Q22-N3' | - |  |
| 150919 | Прием 'Откл.Q22-N4' | - |  |
| 150920 | Прием 'Откл.Q23-N1' | - |  |
| 150921 | Прием 'Откл.Q23-N2' | - |  |
| 150922 | Прием 'Откл.Q23-N3' | - |  |
| 150923 | Прием 'Откл.Q23-N4' | - |  |
| 150924 | Прием 'Откл.Q24-N1' | - |  |
| 150925 | Прием 'Откл.Q24-N2' | - |  |
| 150926 | Прием 'Откл.Q24-N3' | - |  |
| 150927 | Прием 'Откл.Q24-N4' | - |  |

Таблица  373 - Конфигурирование запрета АПВ присоединений

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 151701 | Прием 'ЗАПВ Q01-N1' | - |  |
| 151702 | Прием 'ЗАПВ Q01-N2' | - |  |
| 151703 | Прием 'ЗАПВ Q01-N3' | - |  |
| 151704 | Прием 'ЗАПВ Q01-N4' | - |  |
| 151705 | Прием 'ЗАПВ Q02-N1' | - |  |
| 151706 | Прием 'ЗАПВ Q02-N2' | - |  |
| 151707 | Прием 'ЗАПВ Q02-N3' | - |  |
| 151708 | Прием 'ЗАПВ Q02-N4' | - |  |
| 151709 | Прием 'ЗАПВ Q03-N1' | - |  |
| 151710 | Прием 'ЗАПВ Q03-N2' | - |  |
| 151711 | Прием 'ЗАПВ Q03-N3' | - |  |
| 151712 | Прием 'ЗАПВ Q03-N4' | - |  |
| 151713 | Прием 'ЗАПВ Q04-N1' | - |  |
| 151714 | Прием 'ЗАПВ Q04-N2' | - |  |
| 151715 | Прием 'ЗАПВ Q04-N3' | - |  |
| 151716 | Прием 'ЗАПВ Q04-N4' | - |  |
| 151717 | Прием 'ЗАПВ Q05-N1' | - |  |
| 151718 | Прием 'ЗАПВ Q05-N2' | - |  |
| 151719 | Прием 'ЗАПВ Q05-N3' | - |  |
| 151720 | Прием 'ЗАПВ Q05-N4' | - |  |
| 151721 | Прием 'ЗАПВ Q06-N1' | - |  |
| 151722 | Прием 'ЗАПВ Q06-N2' | - |  |
| 151723 | Прием 'ЗАПВ Q06-N3' | - |  |
| 151724 | Прием 'ЗАПВ Q06-N4' | - |  |
| 151725 | Прием 'ЗАПВ Q07-N1' | - |  |
| 151726 | Прием 'ЗАПВ Q07-N2' | - |  |
| 151727 | Прием 'ЗАПВ Q07-N3' | - |  |
| 151728 | Прием 'ЗАПВ Q07-N4' | - |  |
| 151729 | Прием 'ЗАПВ Q08-N1' | - |  |
| 151730 | Прием 'ЗАПВ Q08-N2' | - |  |
| 151731 | Прием 'ЗАПВ Q08-N3' | - |  |
| 151732 | Прием 'ЗАПВ Q08-N4' | - |  |
| 151733 | Прием 'ЗАПВ Q09-N1' | - |  |
| 151734 | Прием 'ЗАПВ Q09-N2' | - |  |
| 151735 | Прием 'ЗАПВ Q09-N3' | - |  |
| 151736 | Прием 'ЗАПВ Q09-N4' | - |  |
| 151737 | Прием 'ЗАПВ Q10-N1' | - |  |
| 151738 | Прием 'ЗАПВ Q10-N2' | - |  |
| 151739 | Прием 'ЗАПВ Q10-N3' | - |  |
| 151740 | Прием 'ЗАПВ Q10-N4' | - |  |
| 151741 | Прием 'ЗАПВ Q11-N1' | - |  |
| 151742 | Прием 'ЗАПВ Q11-N2' | - |  |
| 151743 | Прием 'ЗАПВ Q11-N3' | - |  |
| 151744 | Прием 'ЗАПВ Q11-N4' | - |  |
| 151745 | Прием 'ЗАПВ Q12-N1' | - |  |
| 151746 | Прием 'ЗАПВ Q12-N2' | - |  |
| 151747 | Прием 'ЗАПВ Q12-N3' | - |  |
| 151748 | Прием 'ЗАПВ Q12-N4' | - |  |
| 151749 | Прием 'ЗАПВ Q13-N1' | - |  |
| 151750 | Прием 'ЗАПВ Q13-N2' | - |  |
| 151751 | Прием 'ЗАПВ Q13-N3' | - |  |
| 151752 | Прием 'ЗАПВ Q13-N4' | - |  |
| 151753 | Прием 'ЗАПВ Q14-N1' | - |  |
| 151754 | Прием 'ЗАПВ Q14-N2' | - |  |
| 151755 | Прием 'ЗАПВ Q14-N3' | - |  |
| 151756 | Прием 'ЗАПВ Q14-N4' | - |  |
| 151757 | Прием 'ЗАПВ Q15-N1' | - |  |
| 151758 | Прием 'ЗАПВ Q15-N2' | - |  |
| 151759 | Прием 'ЗАПВ Q15-N3' | - |  |
| 151760 | Прием 'ЗАПВ Q15-N4' | - |  |
| 151761 | Прием 'ЗАПВ Q16-N1' | - |  |
| 151762 | Прием 'ЗАПВ Q16-N2' | - |  |
| 151763 | Прием 'ЗАПВ Q16-N3' | - |  |
| 151764 | Прием 'ЗАПВ Q16-N4' | - |  |
| 151765 | Прием 'ЗАПВ Q17-N1' | - |  |
| 151766 | Прием 'ЗАПВ Q17-N2' | - |  |
| 151767 | Прием 'ЗАПВ Q17-N3' | - |  |
| 151768 | Прием 'ЗАПВ Q17-N4' | - |  |
| 151769 | Прием 'ЗАПВ Q18-N1' | - |  |
| 151770 | Прием 'ЗАПВ Q18-N2' | - |  |
| 151771 | Прием 'ЗАПВ Q18-N3' | - |  |
| 151772 | Прием 'ЗАПВ Q18-N4' | - |  |
| 151773 | Прием 'ЗАПВ Q19-N1' | - |  |
| 151774 | Прием 'ЗАПВ Q19-N2' | - |  |
| 151775 | Прием 'ЗАПВ Q19-N3' | - |  |
| 151776 | Прием 'ЗАПВ Q19-N4' | - |  |
| 151777 | Прием 'ЗАПВ Q20-N1' | - |  |
| 151778 | Прием 'ЗАПВ Q20-N2' | - |  |
| 151779 | Прием 'ЗАПВ Q20-N3' | - |  |
| 151780 | Прием 'ЗАПВ Q20-N4' | - |  |
| 151781 | Прием 'ЗАПВ Q21-N1' | - |  |
| 151782 | Прием 'ЗАПВ Q21-N2' | - |  |
| 151783 | Прием 'ЗАПВ Q21-N3' | - |  |
| 151784 | Прием 'ЗАПВ Q21-N4' | - |  |
| 151785 | Прием 'ЗАПВ Q22-N1' | - |  |
| 151786 | Прием 'ЗАПВ Q22-N2' | - |  |
| 151787 | Прием 'ЗАПВ Q22-N3' | - |  |
| 151788 | Прием 'ЗАПВ Q22-N4' | - |  |
| 151789 | Прием 'ЗАПВ Q23-N1' | - |  |
| 151790 | Прием 'ЗАПВ Q23-N2' | - |  |
| 151791 | Прием 'ЗАПВ Q23-N3' | - |  |
| 151792 | Прием 'ЗАПВ Q23-N4' | - |  |
| 151793 | Прием 'ЗАПВ Q24-N1' | - |  |
| 151794 | Прием 'ЗАПВ Q24-N2' | - |  |
| 151795 | Прием 'ЗАПВ Q24-N3' | - |  |
| 151796 | Прием 'ЗАПВ Q24-N4' | - |  |

Таблица  374 - Конфигурирование избирательного запрета АПВ присоединений

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 151801 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q01-N1' | - |  |
| 151802 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q01-N2' | - |  |
| 151803 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q01-N3' | - |  |
| 151804 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q01-N4' | - |  |
| 151805 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q02-N1' | - |  |
| 151806 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q02-N2' | - |  |
| 151807 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q02-N3' | - |  |
| 151808 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q02-N4' | - |  |
| 151809 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q03-N1' | - |  |
| 151810 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q03-N2' | - |  |
| 151811 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q03-N3' | - |  |
| 151812 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q03-N4' | - |  |
| 151813 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q04-N1' | - |  |
| 151814 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q04-N2' | - |  |
| 151815 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q04-N3' | - |  |
| 151816 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q04-N4' | - |  |
| 151817 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q05-N1' | - |  |
| 151818 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q05-N2' | - |  |
| 151819 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q05-N3' | - |  |
| 151820 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q05-N4' | - |  |
| 151821 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q06-N1' | - |  |
| 151822 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q06-N2' | - |  |
| 151823 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q06-N3' | - |  |
| 151824 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q06-N4' | - |  |
| 151825 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q07-N1' | - |  |
| 151826 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q07-N2' | - |  |
| 151827 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q07-N3' | - |  |
| 151828 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q07-N4' | - |  |
| 151829 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q08-N1' | - |  |
| 151830 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q08-N2' | - |  |
| 151831 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q08-N3' | - |  |
| 151832 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q08-N4' | - |  |
| 151833 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q09-N1' | - |  |
| 151834 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q09-N2' | - |  |
| 151835 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q09-N3' | - |  |
| 151836 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q09-N4' | - |  |
| 151837 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q10-N1' | - |  |
| 151838 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q10-N2' | - |  |
| 151839 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q10-N3' | - |  |
| 151840 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q10-N4' | - |  |
| 151841 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q11-N1' | - |  |
| 151842 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q11-N2' | - |  |
| 151843 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q11-N3' | - |  |
| 151844 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q11-N4' | - |  |
| 151845 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q12-N1' | - |  |
| 151846 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q12-N2' | - |  |
| 151847 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q12-N3' | - |  |
| 151848 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q12-N4' | - |  |
| 151849 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q13-N1' | - |  |
| 151850 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q13-N2' | - |  |
| 151851 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q13-N3' | - |  |
| 151852 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q13-N4' | - |  |
| 151853 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q14-N1' | - |  |
| 151854 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q14-N2' | - |  |
| 151855 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q14-N3' | - |  |
| 151856 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q14-N4' | - |  |
| 151857 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q15-N1' | - |  |
| 151858 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q15-N2' | - |  |
| 151859 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q15-N3' | - |  |
| 151860 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q15-N4' | - |  |
| 151861 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q16-N1' | - |  |
| 151862 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q16-N2' | - |  |
| 151863 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q16-N3' | - |  |
| 151864 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q16-N4' | - |  |
| 151865 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q17-N1' | - |  |
| 151866 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q17-N2' | - |  |
| 151867 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q17-N3' | - |  |
| 151868 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q17-N4' | - |  |
| 151869 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q18-N1' | - |  |
| 151870 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q18-N2' | - |  |
| 151871 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q18-N3' | - |  |
| 151872 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q18-N4' | - |  |
| 151873 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q19-N1' | - |  |
| 151874 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q19-N2' | - |  |
| 151875 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q19-N3' | - |  |
| 151876 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q19-N4' | - |  |
| 151877 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q20-N1' | - |  |
| 151878 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q20-N2' | - |  |
| 151879 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q20-N3' | - |  |
| 151880 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q20-N4' | - |  |
| 151881 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q21-N1' | - |  |
| 151882 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q21-N2' | - |  |
| 151883 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q21-N3' | - |  |
| 151884 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q21-N4' | - |  |
| 151885 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q22-N1' | - |  |
| 151886 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q22-N2' | - |  |
| 151887 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q22-N3' | - |  |
| 151888 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q22-N4' | - |  |
| 151889 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q23-N1' | - |  |
| 151890 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q23-N2' | - |  |
| 151891 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q23-N3' | - |  |
| 151892 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q23-N4' | - |  |
| 151893 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q24-N1' | - |  |
| 151894 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q24-N2' | - |  |
| 151895 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q24-N3' | - |  |
| 151896 | Прием 'Изб.ЗАПВ Q24-N4' | - |  |

Таблица  375 - Конфигурирование команд включения присоединений

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 101701 | Прием 'KCC Q01-N1' | - |  |
| 101702 | Прием 'KCC Q01-N2' | - |  |
| 101703 | Прием 'KCC Q01-N3' | - |  |
| 101704 | Прием 'KCC Q01-N4' | - |  |
| 101705 | Прием 'KCC Q02-N1' | - |  |
| 101706 | Прием 'KCC Q02-N2' | - |  |
| 101707 | Прием 'KCC Q02-N3' | - |  |
| 101708 | Прием 'KCC Q02-N4' | - |  |
| 101709 | Прием 'KCC Q03-N1' | - |  |
| 101710 | Прием 'KCC Q03-N2' | - |  |
| 101711 | Прием 'KCC Q03-N3' | - |  |
| 101712 | Прием 'KCC Q03-N4' | - |  |
| 101713 | Прием 'KCC Q04-N1' | - |  |
| 101714 | Прием 'KCC Q04-N2' | - |  |
| 101715 | Прием 'KCC Q04-N3' | - |  |
| 101716 | Прием 'KCC Q04-N4' | - |  |
| 101717 | Прием 'KCC Q05-N1' | - |  |
| 101718 | Прием 'KCC Q05-N2' | - |  |
| 101719 | Прием 'KCC Q05-N3' | - |  |
| 101720 | Прием 'KCC Q05-N4' | - |  |
| 101721 | Прием 'KCC Q06-N1' | - |  |
| 101722 | Прием 'KCC Q06-N2' | - |  |
| 101723 | Прием 'KCC Q06-N3' | - |  |
| 101724 | Прием 'KCC Q06-N4' | - |  |
| 101725 | Прием 'KCC Q07-N1' | - |  |
| 101726 | Прием 'KCC Q07-N2' | - |  |
| 101727 | Прием 'KCC Q07-N3' | - |  |
| 101728 | Прием 'KCC Q07-N4' | - |  |
| 101729 | Прием 'KCC Q08-N1' | - |  |
| 101730 | Прием 'KCC Q08-N2' | - |  |
| 101731 | Прием 'KCC Q08-N3' | - |  |
| 101732 | Прием 'KCC Q08-N4' | - |  |
| 101733 | Прием 'KCC Q09-N1' | - |  |
| 101734 | Прием 'KCC Q09-N2' | - |  |
| 101735 | Прием 'KCC Q09-N3' | - |  |
| 101736 | Прием 'KCC Q09-N4' | - |  |
| 101737 | Прием 'KCC Q10-N1' | - |  |
| 101738 | Прием 'KCC Q10-N2' | - |  |
| 101739 | Прием 'KCC Q10-N3' | - |  |
| 101740 | Прием 'KCC Q10-N4' | - |  |
| 101741 | Прием 'KCC Q11-N1' | - |  |
| 101742 | Прием 'KCC Q11-N2' | - |  |
| 101743 | Прием 'KCC Q11-N3' | - |  |
| 101744 | Прием 'KCC Q11-N4' | - |  |
| 101745 | Прием 'KCC Q12-N1' | - |  |
| 101746 | Прием 'KCC Q12-N2' | - |  |
| 101747 | Прием 'KCC Q12-N3' | - |  |
| 101748 | Прием 'KCC Q12-N4' | - |  |
| 101749 | Прием 'KCC Q13-N1' | - |  |
| 101750 | Прием 'KCC Q13-N2' | - |  |
| 101751 | Прием 'KCC Q13-N3' | - |  |
| 101752 | Прием 'KCC Q13-N4' | - |  |
| 101753 | Прием 'KCC Q14-N1' | - |  |
| 101754 | Прием 'KCC Q14-N2' | - |  |
| 101755 | Прием 'KCC Q14-N3' | - |  |
| 101756 | Прием 'KCC Q14-N4' | - |  |
| 101757 | Прием 'KCC Q15-N1' | - |  |
| 101758 | Прием 'KCC Q15-N2' | - |  |
| 101759 | Прием 'KCC Q15-N3' | - |  |
| 101760 | Прием 'KCC Q15-N4' | - |  |
| 101761 | Прием 'KCC Q16-N1' | - |  |
| 101762 | Прием 'KCC Q16-N2' | - |  |
| 101763 | Прием 'KCC Q16-N3' | - |  |
| 101764 | Прием 'KCC Q16-N4' | - |  |
| 101765 | Прием 'KCC Q17-N1' | - |  |
| 101766 | Прием 'KCC Q17-N2' | - |  |
| 101767 | Прием 'KCC Q17-N3' | - |  |
| 101768 | Прием 'KCC Q17-N4' | - |  |
| 101769 | Прием 'KCC Q18-N1' | - |  |
| 101770 | Прием 'KCC Q18-N2' | - |  |
| 101771 | Прием 'KCC Q18-N3' | - |  |
| 101772 | Прием 'KCC Q18-N4' | - |  |
| 101773 | Прием 'KCC Q19-N1' | - |  |
| 101774 | Прием 'KCC Q19-N2' | - |  |
| 101775 | Прием 'KCC Q19-N3' | - |  |
| 101776 | Прием 'KCC Q19-N4' | - |  |
| 101777 | Прием 'KCC Q20-N1' | - |  |
| 101778 | Прием 'KCC Q20-N2' | - |  |
| 101779 | Прием 'KCC Q20-N3' | - |  |
| 101780 | Прием 'KCC Q20-N4' | - |  |
| 101781 | Прием 'KCC Q21-N1' | - |  |
| 101782 | Прием 'KCC Q21-N2' | - |  |
| 101783 | Прием 'KCC Q21-N3' | - |  |
| 101784 | Прием 'KCC Q21-N4' | - |  |
| 101785 | Прием 'KCC Q22-N1' | - |  |
| 101786 | Прием 'KCC Q22-N2' | - |  |
| 101787 | Прием 'KCC Q22-N3' | - |  |
| 101788 | Прием 'KCC Q22-N4' | - |  |
| 101789 | Прием 'KCC Q23-N1' | - |  |
| 101790 | Прием 'KCC Q23-N2' | - |  |
| 101791 | Прием 'KCC Q23-N3' | - |  |
| 101792 | Прием 'KCC Q23-N4' | - |  |
| 101793 | Прием 'KCC Q24-N1' | - |  |
| 101794 | Прием 'KCC Q24-N2' | - |  |
| 101795 | Прием 'KCC Q24-N3' | - |  |
| 101796 | Прием 'KCC Q24-N4' | - |  |

Таблица  376 - Конфигурирование отключения от внешнего УРОВ присоединений

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 110801 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q01-N1' | - |  |
| 110802 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q01-N2' | - |  |
| 110803 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q01-N3' | - |  |
| 110804 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q01-N4' | - |  |
| 110805 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q02-N1' | - |  |
| 110806 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q02-N2' | - |  |
| 110807 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q02-N3' | - |  |
| 110808 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q02-N4' | - |  |
| 110809 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q03-N1' | - |  |
| 110810 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q03-N2' | - |  |
| 110811 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q03-N3' | - |  |
| 110812 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q03-N4' | - |  |
| 110813 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q04-N1' | - |  |
| 110814 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q04-N2' | - |  |
| 110815 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q04-N3' | - |  |
| 110816 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q04-N4' | - |  |
| 110817 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q05-N1' | - |  |
| 110818 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q05-N2' | - |  |
| 110819 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q05-N3' | - |  |
| 110820 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q05-N4' | - |  |
| 110821 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q06-N1' | - |  |
| 110822 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q06-N2' | - |  |
| 110823 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q06-N3' | - |  |
| 110824 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q06-N4' | - |  |
| 110825 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q07-N1' | - |  |
| 110826 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q07-N2' | - |  |
| 110827 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q07-N3' | - |  |
| 110828 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q07-N4' | - |  |
| 110829 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q08-N1' | - |  |
| 110830 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q08-N2' | - |  |
| 110831 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q08-N3' | - |  |
| 110832 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q08-N4' | - |  |
| 110833 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q09-N1' | - |  |
| 110834 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q09-N2' | - |  |
| 110835 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q09-N3' | - |  |
| 110836 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q09-N4' | - |  |
| 110837 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q10-N1' | - |  |
| 110838 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q10-N2' | - |  |
| 110839 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q10-N3' | - |  |
| 110840 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q10-N4' | - |  |
| 110841 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q11-N1' | - |  |
| 110842 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q11-N2' | - |  |
| 110843 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q11-N3' | - |  |
| 110844 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q11-N4' | - |  |
| 110845 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q12-N1' | - |  |
| 110846 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q12-N2' | - |  |
| 110847 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q12-N3' | - |  |
| 110848 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q12-N4' | - |  |
| 110849 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q13-N1' | - |  |
| 110850 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q13-N2' | - |  |
| 110851 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q13-N3' | - |  |
| 110852 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q13-N4' | - |  |
| 110853 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q14-N1' | - |  |
| 110854 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q14-N2' | - |  |
| 110855 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q14-N3' | - |  |
| 110856 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q14-N4' | - |  |
| 110857 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q15-N1' | - |  |
| 110858 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q15-N2' | - |  |
| 110859 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q15-N3' | - |  |
| 110860 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q15-N4' | - |  |
| 110861 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q16-N1' | - |  |
| 110862 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q16-N2' | - |  |
| 110863 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q16-N3' | - |  |
| 110864 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q16-N4' | - |  |
| 110865 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q17-N1' | - |  |
| 110866 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q17-N2' | - |  |
| 110867 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q17-N3' | - |  |
| 110868 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q17-N4' | - |  |
| 110869 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q18-N1' | - |  |
| 110870 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q18-N2' | - |  |
| 110871 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q18-N3' | - |  |
| 110872 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q18-N4' | - |  |
| 110873 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q19-N1' | - |  |
| 110874 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q19-N2' | - |  |
| 110875 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q19-N3' | - |  |
| 110876 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q19-N4' | - |  |
| 110877 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q20-N1' | - |  |
| 110878 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q20-N2' | - |  |
| 110879 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q20-N3' | - |  |
| 110880 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q20-N4' | - |  |
| 110881 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q21-N1' | - |  |
| 110882 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q21-N2' | - |  |
| 110883 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q21-N3' | - |  |
| 110884 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q21-N4' | - |  |
| 110885 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q22-N1' | - |  |
| 110886 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q22-N2' | - |  |
| 110887 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q22-N3' | - |  |
| 110888 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q22-N4' | - |  |
| 110889 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q23-N1' | - |  |
| 110890 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q23-N2' | - |  |
| 110891 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q23-N3' | - |  |
| 110892 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q23-N4' | - |  |
| 110893 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q24-N1' | - |  |
| 110894 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q24-N2' | - |  |
| 110895 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q24-N3' | - |  |
| 110896 | Прием 'Откл.Внеш.УРОВ Q24-N4' | - |  |

Таблица  377 - Конфигурирование пуска внешнего УРОВ от ДЗШ присоединений

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111801 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q01-N1' | - |  |
| 111802 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q01-N2' | - |  |
| 111803 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q01-N3' | - |  |
| 111804 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q01-N4' | - |  |
| 111805 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q02-N1' | - |  |
| 111806 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q02-N2' | - |  |
| 111807 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q02-N3' | - |  |
| 111808 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q02-N4' | - |  |
| 111809 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q03-N1' | - |  |
| 111810 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q03-N2' | - |  |
| 111811 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q03-N3' | - |  |
| 111812 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q03-N4' | - |  |
| 111813 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q04-N1' | - |  |
| 111814 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q04-N2' | - |  |
| 111815 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q04-N3' | - |  |
| 111816 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q04-N4' | - |  |
| 111817 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q05-N1' | - |  |
| 111818 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q05-N2' | - |  |
| 111819 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q05-N3' | - |  |
| 111820 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q05-N4' | - |  |
| 111821 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q06-N1' | - |  |
| 111822 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q06-N2' | - |  |
| 111823 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q06-N3' | - |  |
| 111824 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q06-N4' | - |  |
| 111825 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q07-N1' | - |  |
| 111826 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q07-N2' | - |  |
| 111827 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q07-N3' | - |  |
| 111828 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q07-N4' | - |  |
| 111829 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q08-N1' | - |  |
| 111830 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q08-N2' | - |  |
| 111831 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q08-N3' | - |  |
| 111832 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q08-N4' | - |  |
| 111833 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q09-N1' | - |  |
| 111834 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q09-N2' | - |  |
| 111835 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q09-N3' | - |  |
| 111836 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q09-N4' | - |  |
| 111837 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q10-N1' | - |  |
| 111838 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q10-N2' | - |  |
| 111839 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q10-N3' | - |  |
| 111840 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q10-N4' | - |  |
| 111841 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q11-N1' | - |  |
| 111842 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q11-N2' | - |  |
| 111843 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q11-N3' | - |  |
| 111844 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q11-N4' | - |  |
| 111845 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q12-N1' | - |  |
| 111846 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q12-N2' | - |  |
| 111847 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q12-N3' | - |  |
| 111848 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q12-N4' | - |  |
| 111849 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q13-N1' | - |  |
| 111850 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q13-N2' | - |  |
| 111851 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q13-N3' | - |  |
| 111852 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q13-N4' | - |  |
| 111853 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q14-N1' | - |  |
| 111854 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q14-N2' | - |  |
| 111855 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q14-N3' | - |  |
| 111856 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q14-N4' | - |  |
| 111857 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q15-N1' | - |  |
| 111858 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q15-N2' | - |  |
| 111859 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q15-N3' | - |  |
| 111860 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q15-N4' | - |  |
| 111861 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q16-N1' | - |  |
| 111862 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q16-N2' | - |  |
| 111863 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q16-N3' | - |  |
| 111864 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q16-N4' | - |  |
| 111865 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q17-N1' | - |  |
| 111866 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q17-N2' | - |  |
| 111867 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q17-N3' | - |  |
| 111868 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q17-N4' | - |  |
| 111869 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q18-N1' | - |  |
| 111870 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q18-N2' | - |  |
| 111871 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q18-N3' | - |  |
| 111872 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q18-N4' | - |  |
| 111873 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q19-N1' | - |  |
| 111874 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q19-N2' | - |  |
| 111875 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q19-N3' | - |  |
| 111876 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q19-N4' | - |  |
| 111877 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q20-N1' | - |  |
| 111878 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q20-N2' | - |  |
| 111879 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q20-N3' | - |  |
| 111880 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q20-N4' | - |  |
| 111881 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q21-N1' | - |  |
| 111882 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q21-N2' | - |  |
| 111883 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q21-N3' | - |  |
| 111884 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q21-N4' | - |  |
| 111885 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q22-N1' | - |  |
| 111886 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q22-N2' | - |  |
| 111887 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q22-N3' | - |  |
| 111888 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q22-N4' | - |  |
| 111889 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q23-N1' | - |  |
| 111890 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q23-N2' | - |  |
| 111891 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q23-N3' | - |  |
| 111892 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q23-N4' | - |  |
| 111893 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q24-N1' | - |  |
| 111894 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q24-N2' | - |  |
| 111895 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q24-N3' | - |  |
| 111896 | Прием 'ДЗШ-Пуск внеш.УРОВ Q24-N4' | - |  |

Таблица  378 - Конфигурирование включенного положения присоединений

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 127701 | Прием 'KQC Q01-N1' | - |  |
| 127702 | Прием 'KQC Q01-N2' | - |  |
| 127703 | Прием 'KQC Q01-N3' | - |  |
| 127704 | Прием 'KQC Q01-N4' | - |  |
| 127705 | Прием 'KQC Q02-N1' | - |  |
| 127706 | Прием 'KQC Q02-N2' | - |  |
| 127707 | Прием 'KQC Q02-N3' | - |  |
| 127708 | Прием 'KQC Q02-N4' | - |  |
| 127709 | Прием 'KQC Q03-N1' | - |  |
| 127710 | Прием 'KQC Q03-N2' | - |  |
| 127711 | Прием 'KQC Q03-N3' | - |  |
| 127712 | Прием 'KQC Q03-N4' | - |  |
| 127713 | Прием 'KQC Q04-N1' | - |  |
| 127714 | Прием 'KQC Q04-N2' | - |  |
| 127715 | Прием 'KQC Q04-N3' | - |  |
| 127716 | Прием 'KQC Q04-N4' | - |  |
| 127717 | Прием 'KQC Q05-N1' | - |  |
| 127718 | Прием 'KQC Q05-N2' | - |  |
| 127719 | Прием 'KQC Q05-N3' | - |  |
| 127720 | Прием 'KQC Q05-N4' | - |  |
| 127721 | Прием 'KQC Q06-N1' | - |  |
| 127722 | Прием 'KQC Q06-N2' | - |  |
| 127723 | Прием 'KQC Q06-N3' | - |  |
| 127724 | Прием 'KQC Q06-N4' | - |  |
| 127725 | Прием 'KQC Q07-N1' | - |  |
| 127726 | Прием 'KQC Q07-N2' | - |  |
| 127727 | Прием 'KQC Q07-N3' | - |  |
| 127728 | Прием 'KQC Q07-N4' | - |  |
| 127729 | Прием 'KQC Q08-N1' | - |  |
| 127730 | Прием 'KQC Q08-N2' | - |  |
| 127731 | Прием 'KQC Q08-N3' | - |  |
| 127732 | Прием 'KQC Q08-N4' | - |  |
| 127733 | Прием 'KQC Q09-N1' | - |  |
| 127734 | Прием 'KQC Q09-N2' | - |  |
| 127735 | Прием 'KQC Q09-N3' | - |  |
| 127736 | Прием 'KQC Q09-N4' | - |  |
| 127737 | Прием 'KQC Q10-N1' | - |  |
| 127738 | Прием 'KQC Q10-N2' | - |  |
| 127739 | Прием 'KQC Q10-N3' | - |  |
| 127740 | Прием 'KQC Q10-N4' | - |  |
| 127741 | Прием 'KQC Q11-N1' | - |  |
| 127742 | Прием 'KQC Q11-N2' | - |  |
| 127743 | Прием 'KQC Q11-N3' | - |  |
| 127744 | Прием 'KQC Q11-N4' | - |  |
| 127745 | Прием 'KQC Q12-N1' | - |  |
| 127746 | Прием 'KQC Q12-N2' | - |  |
| 127747 | Прием 'KQC Q12-N3' | - |  |
| 127748 | Прием 'KQC Q12-N4' | - |  |
| 127749 | Прием 'KQC Q13-N1' | - |  |
| 127750 | Прием 'KQC Q13-N2' | - |  |
| 127751 | Прием 'KQC Q13-N3' | - |  |
| 127752 | Прием 'KQC Q13-N4' | - |  |
| 127753 | Прием 'KQC Q14-N1' | - |  |
| 127754 | Прием 'KQC Q14-N2' | - |  |
| 127755 | Прием 'KQC Q14-N3' | - |  |
| 127756 | Прием 'KQC Q14-N4' | - |  |
| 127757 | Прием 'KQC Q15-N1' | - |  |
| 127758 | Прием 'KQC Q15-N2' | - |  |
| 127759 | Прием 'KQC Q15-N3' | - |  |
| 127760 | Прием 'KQC Q15-N4' | - |  |
| 127761 | Прием 'KQC Q16-N1' | - |  |
| 127762 | Прием 'KQC Q16-N2' | - |  |
| 127763 | Прием 'KQC Q16-N3' | - |  |
| 127764 | Прием 'KQC Q16-N4' | - |  |
| 127765 | Прием 'KQC Q17-N1' | - |  |
| 127766 | Прием 'KQC Q17-N2' | - |  |
| 127767 | Прием 'KQC Q17-N3' | - |  |
| 127768 | Прием 'KQC Q17-N4' | - |  |
| 127769 | Прием 'KQC Q18-N1' | - |  |
| 127770 | Прием 'KQC Q18-N2' | - |  |
| 127771 | Прием 'KQC Q18-N3' | - |  |
| 127772 | Прием 'KQC Q18-N4' | - |  |
| 127773 | Прием 'KQC Q19-N1' | - |  |
| 127774 | Прием 'KQC Q19-N2' | - |  |
| 127775 | Прием 'KQC Q19-N3' | - |  |
| 127776 | Прием 'KQC Q19-N4' | - |  |
| 127777 | Прием 'KQC Q20-N1' | - |  |
| 127778 | Прием 'KQC Q20-N2' | - |  |
| 127779 | Прием 'KQC Q20-N3' | - |  |
| 127780 | Прием 'KQC Q20-N4' | - |  |
| 127781 | Прием 'KQC Q21-N1' | - |  |
| 127782 | Прием 'KQC Q21-N2' | - |  |
| 127783 | Прием 'KQC Q21-N3' | - |  |
| 127784 | Прием 'KQC Q21-N4' | - |  |
| 127785 | Прием 'KQC Q22-N1' | - |  |
| 127786 | Прием 'KQC Q22-N2' | - |  |
| 127787 | Прием 'KQC Q22-N3' | - |  |
| 127788 | Прием 'KQC Q22-N4' | - |  |
| 127789 | Прием 'KQC Q23-N1' | - |  |
| 127790 | Прием 'KQC Q23-N2' | - |  |
| 127791 | Прием 'KQC Q23-N3' | - |  |
| 127792 | Прием 'KQC Q23-N4' | - |  |
| 127793 | Прием 'KQC Q24-N1' | - |  |
| 127794 | Прием 'KQC Q24-N2' | - |  |
| 127795 | Прием 'KQC Q24-N3' | - |  |
| 127796 | Прием 'KQC Q24-N4' | - |  |

Таблица  379 - Конфигурирование ДЗШ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134701 | Прием 'Сраб.ДЗШ 1сш-N1' | [505058] Cраб.ДЗШ 1сш-N1 |  |
| 134702 | Прием 'Сраб.ДЗШ 1сш-N2' | [505060] Cраб.ДЗШ 1сш-N2 |  |
| 134703 | Прием 'Сраб.ДЗШ 1сш-N3' | [505062] Cраб.ДЗШ 1сш-N3 |  |
| 134704 | Прием 'Сраб.ДЗШ 1сш-N4' | - |  |
| 134705 | Прием 'Сраб.ДЗШ 2сш-N1' | [505059] Cраб.ДЗШ 2сш-N1 |  |
| 134706 | Прием 'Сраб.ДЗШ 2сш-N2' | [505061] Cраб.ДЗШ 2сш-N2 |  |
| 134707 | Прием 'Сраб.ДЗШ 2сш-N3' | [505063] Cраб.ДЗШ 2сш-N3 |  |
| 134708 | Прием 'Сраб.ДЗШ 2сш-N4' | - |  |

Таблица  380 - Конфигурирование ЗНР

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 116701 | Прием 'Откл.ЗНР-N1' | - |  |
| 116702 | Прием 'Откл.ЗНР-N2' | - |  |
| 116703 | Прием 'Откл.ЗНР-N3' | - |  |
| 116704 | Прием 'Откл.ЗНР-N4' | - |  |

Таблица  381 - Конфигурирование DT (0-27c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155701 | Прием DT101 | - |  |
| 155702 | Прием DT102 | - |  |

Таблица  382 - Конфигурирование DT (0-210c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155717 | Прием DT201 | - |  |
| 155718 | Прием DT202 | - |  |

Таблица  383 - Конфигурирование DT (0-27c) на возврат

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155801 | Прием DT301 | - |  |
| 155802 | Прием DT302 | - |  |

Таблица  384 - Конфигурирование DT (0-840c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155817 | Прием DT401 | - |  |
| 155818 | Прием DT402 | - |  |

Таблица  385 - Конфигурирование выходных реле

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 003701 | Вывод на выходное реле К1 | - |  |
| 003702 | Вывод на выходное реле К2 | - |  |
| 003703 | Вывод на выходное реле К3 | - |  |
| 003704 | Вывод на выходное реле К4 | - |  |
| 003705 | Вывод на выходное реле К5 | - |  |
| 003706 | Вывод на выходное реле К6 | - |  |
| 003707 | Вывод на выходное реле К7 | - |  |
| 003708 | Вывод на выходное реле К8 | - |  |
| 003709 | Вывод на выходное реле К9 | - |  |
| 003710 | Вывод на выходное реле К10 | - |  |
| 003711 | Вывод на выходное реле К11 | - |  |
| 003712 | Вывод на выходное реле К12 | - |  |
| 003713 | Вывод на выходное реле К13 | - |  |
| 003714 | Вывод на выходное реле К14 | - |  |
| 003715 | Вывод на выходное реле К15 | - |  |
| 003716 | Вывод на выходное реле К16 | - |  |
| 003717 | Вывод на выходное реле К17 | - |  |
| 003718 | Вывод на выходное реле К18 | - |  |
| 003719 | Вывод на выходное реле К19 | - |  |
| 003720 | Вывод на выходное реле К20 | - |  |
| 003721 | Вывод на выходное реле К21 | - |  |
| 003722 | Вывод на выходное реле К22 | - |  |
| 003723 | Вывод на выходное реле К23 | - |  |
| 003724 | Вывод на выходное реле К24 | - |  |

Таблица  386 - Конфигурирование светодиодов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 | - |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 | - |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 | - |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 | - |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 | - |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 | - |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 | - |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 | - |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 | - |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 | - |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 | - |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 | - |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 | - |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 | - |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 | - |  |
| 900716 | Вывод на светодиод 16 | - |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 | - |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 | - |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 | - |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 | - |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 | - |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 | - |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 | - |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 | - |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 | - |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 | - |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 | - |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 | - |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 | - |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 | - |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 | - |  |
| 900732 | Вывод на светодиод 32 | - |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 | - |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 | - |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 | - |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 | - |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 | - |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 | - |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 | - |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 | - |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 | - |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 | - |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 | - |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 | - |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 | - |  |

Таблица  387 - Конфигурирование реле пульта электронных ключей

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 003801 | Вывод на реле электронной панели К1_1 | - |  |
| 003802 | Вывод на реле электронной панели К2_1 | - |  |
| 003803 | Вывод на реле электронной панели К3_1 | - |  |
| 003804 | Вывод на реле электронной панели К4_1 | - |  |
| 003811 | Вывод на реле электронной панели К1_2 | - |  |
| 003812 | Вывод на реле электронной панели К2_2 | - |  |
| 003813 | Вывод на реле электронной панели К3_2 | - |  |
| 003814 | Вывод на реле электронной панели К4_2 | - |  |

Осциллограф

Таблица  388 - Уставки осциллографа по длительности записи

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица 389 -Настройка светодиодов терминала

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) | Настройка светодиодов |
| --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 2 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 3 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 4 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 5 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 6 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 7 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 8 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 9 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 10 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 11 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 12 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 13 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 14 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 15 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 16 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 17 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 18 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 19 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 20 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 21 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 22 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 23 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 24 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 25 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 26 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 27 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 28 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 29 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 30 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 31 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 32 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 33 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 34 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 35 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 36 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 37 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 38 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 39 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 43 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 44 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 45 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 46 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 47 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 48 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |

Таблица  390   - Перечень дискретных сигналов (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию | Настройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 002001 | Сраб.УРОВ Q01-N1 в ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002002 | ЗАПВ Q01-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002003 | Сраб.УРОВ Q03 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002004 | ЗАПВ Q03-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002005 | Сраб.УРОВ Q04 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002006 | ЗАПВ Q04-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002007 | Сраб.УРОВ Q05 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002008 | ЗАПВ Q05-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002009 | Сраб.УРОВ Q06 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002010 | ЗАПВ Q06-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002011 | Сраб.УРОВ Q07 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002012 | ЗАПВ Q07-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002013 | Сраб.УРОВ Q08 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002014 | ЗАПВ Q08-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002015 | Сраб.УРОВ Q09 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002016 | ЗАПВ Q09-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002017 | Сраб.УРОВ Q10 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002018 | ЗАПВ Q10-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002019 | Сраб.УРОВ Q11 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002020 | ЗАПВ Q11-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002021 | Сраб.УРОВ Q12 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002022 | ЗАПВ Q12-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002023 | Сраб.УРОВ Q13 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002024 | ЗАПВ Q13-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002025 | Сраб.УРОВ Q14 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002026 | ЗАПВ Q14-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002027 | Сраб.УРОВ Q15 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002028 | ЗАПВ Q15-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002029 | Сраб.УРОВ Q16 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002030 | ЗАПВ Q16-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002031 | Сраб.УРОВ Q17 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002032 | ЗАПВ Q17-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002033 | Сраб.УРОВ Q18 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002034 | ЗАПВ Q18-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002035 | Сраб.УРОВ Q19 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002036 | ЗАПВ Q19-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002037 | Сраб.УРОВ Q20 в ДЗШ-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002038 | ЗАПВ Q20-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002039 | Изб.ЗАПВ Q01-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002040 | Изб.ЗАПВ Q03-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002041 | Изб.ЗАПВ Q04-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002042 | Изб.ЗАПВ Q05-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002043 | Изб.ЗАПВ Q06-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002044 | Изб.ЗАПВ Q07-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002045 | Изб.ЗАПВ Q08-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002046 | Изб.ЗАПВ Q09-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002047 | Изб.ЗАПВ Q10-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002048 | Изб.ЗАПВ Q11-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002049 | Изб.ЗАПВ Q12-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002050 | Изб.ЗАПВ Q13-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002051 | Изб.ЗАПВ Q14-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002052 | Изб.ЗАПВ Q15-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002053 | Изб.ЗАПВ Q16-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002054 | Изб.ЗАПВ Q17-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002055 | Изб.ЗАПВ Q18-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002056 | Изб.ЗАПВ Q19-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002057 | Изб.ЗАПВ Q20-N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002058 | Работа SG Цепи пер.тока Q01 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002059 | Работа SG Цепи пер.тока Q02 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002060 | Работа SG Цепи пер.тока Q03 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002061 | Работа SG Цепи пер.тока Q04 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002062 | Работа SG Цепи пер.тока Q05 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002063 | Работа SG Цепи пер.тока Q06 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002064 | Работа SG Цепи пер.тока Q07 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002065 | Работа SG Цепи пер.тока Q08 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002066 | Работа SG Цепи пер.тока Q09 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002067 | Работа SG Цепи пер.тока Q10 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002068 | Работа SG Цепи пер.тока Q11 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002069 | Работа SG Цепи пер.тока Q12 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002070 | Работа SG Цепи пер.тока Q13 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002071 | Работа SG Цепи пер.тока Q14 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002072 | Работа SG Цепи пер.тока Q15 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003001 | Реле К1 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003002 | Реле К2 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003003 | Реле К3 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003004 | Реле К4 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003005 | Реле К5 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003006 | Реле К6 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003007 | Реле К7 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003008 | Реле К8 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003009 | Реле К9 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003010 | Реле К10 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003011 | Реле К11 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003012 | Реле К12 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003013 | Реле К13 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003014 | Реле К14 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003015 | Реле К15 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003016 | Реле К16 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003017 | Реле К17 :X103 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003018 | Реле К18 :X103 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003019 | Реле К19 :X103 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003020 | Реле К20 :X103 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003021 | Реле К21 :X103 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003022 | Реле К22 :X103 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003023 | Реле К23 :X103 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003024 | Реле К24 :X103 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550017 | GOOSEOUT_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550018 | GOOSEOUT_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550019 | GOOSEOUT_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550020 | GOOSEOUT_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550021 | GOOSEOUT_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550022 | GOOSEOUT_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550023 | GOOSEOUT_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550024 | GOOSEOUT_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550025 | GOOSEOUT_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550026 | GOOSEOUT_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550027 | GOOSEOUT_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550028 | GOOSEOUT_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550029 | GOOSEOUT_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550030 | GOOSEOUT_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550031 | GOOSEOUT_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550032 | GOOSEOUT_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550033 | GOOSEOUT_33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550034 | GOOSEOUT_34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550035 | GOOSEOUT_35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550036 | GOOSEOUT_36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550037 | GOOSEOUT_37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550038 | GOOSEOUT_38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550039 | GOOSEOUT_39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550040 | GOOSEOUT_40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550041 | GOOSEOUT_41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550042 | GOOSEOUT_42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550043 | GOOSEOUT_43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550044 | GOOSEOUT_44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550045 | GOOSEOUT_45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550046 | GOOSEOUT_46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550047 | GOOSEOUT_47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550048 | GOOSEOUT_48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555001 | GOOSEOUT2_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555002 | GOOSEOUT2_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555003 | GOOSEOUT2_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555004 | GOOSEOUT2_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555005 | GOOSEOUT2_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555006 | GOOSEOUT2_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555007 | GOOSEOUT2_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555008 | GOOSEOUT2_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555009 | GOOSEOUT2_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555010 | GOOSEOUT2_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555011 | GOOSEOUT2_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555012 | GOOSEOUT2_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555013 | GOOSEOUT2_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555014 | GOOSEOUT2_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555015 | GOOSEOUT2_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555016 | GOOSEOUT2_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555017 | GOOSEOUT2_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555018 | GOOSEOUT2_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555019 | GOOSEOUT2_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555020 | GOOSEOUT2_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555021 | GOOSEOUT2_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555022 | GOOSEOUT2_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555023 | GOOSEOUT2_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555024 | GOOSEOUT2_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555025 | GOOSEOUT2_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555026 | GOOSEOUT2_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555027 | GOOSEOUT2_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555028 | GOOSEOUT2_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555029 | GOOSEOUT2_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555030 | GOOSEOUT2_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555031 | GOOSEOUT2_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555032 | GOOSEOUT2_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555033 | GOOSEOUT2_33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555034 | GOOSEOUT2_34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555035 | GOOSEOUT2_35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555036 | GOOSEOUT2_36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555037 | GOOSEOUT2_37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555038 | GOOSEOUT2_38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555039 | GOOSEOUT2_39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555040 | GOOSEOUT2_40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555041 | GOOSEOUT2_41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555042 | GOOSEOUT2_42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555043 | GOOSEOUT2_43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555044 | GOOSEOUT2_44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555045 | GOOSEOUT2_45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555046 | GOOSEOUT2_46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555047 | GOOSEOUT2_47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555048 | GOOSEOUT2_48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555049 | GOOSEOUT2_49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555050 | GOOSEOUT2_50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555051 | GOOSEOUT2_51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555052 | GOOSEOUT2_52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555053 | GOOSEOUT2_53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555054 | GOOSEOUT2_54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555055 | GOOSEOUT2_55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555056 | GOOSEOUT2_56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555057 | GOOSEOUT2_57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555058 | GOOSEOUT2_58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555059 | GOOSEOUT2_59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555060 | GOOSEOUT2_60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555061 | GOOSEOUT2_61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555062 | GOOSEOUT2_62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555063 | GOOSEOUT2_63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555064 | GOOSEOUT2_64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555065 | GOOSEOUT2_65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555066 | GOOSEOUT2_66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555067 | GOOSEOUT2_67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555068 | GOOSEOUT2_68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555069 | GOOSEOUT2_69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555070 | GOOSEOUT2_70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555071 | GOOSEOUT2_71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555072 | GOOSEOUT2_72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555073 | GOOSEOUT2_73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555074 | GOOSEOUT2_74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555075 | GOOSEOUT2_75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555076 | GOOSEOUT2_76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555077 | GOOSEOUT2_77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555078 | GOOSEOUT2_78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555079 | GOOSEOUT2_79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555080 | GOOSEOUT2_80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500001 | KCC Q01-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | KCC Q01-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | KCC Q03-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | KCC Q03-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | KCC Q04-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | KCC Q04-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | KCC Q05-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | KCC Q05-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | KCC Q06-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | KCC Q06-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | KCC Q07-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | KCC Q07-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | KCC Q08-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | KCC Q08-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | KCC Q09-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | KCC Q09-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500017 | KCC Q10-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500018 | KCC Q10-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500019 | KCC Q11-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500020 | KCC Q11-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500021 | KCC Q12-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500022 | KCC Q12-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500023 | KCC Q13-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500024 | KCC Q13-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500025 | KCC Q14-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500026 | KCC Q14-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500027 | KCC Q15-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500028 | KCC Q15-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500029 | KCC Q16-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500030 | KCC Q16-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500031 | KCC Q17-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500032 | KCC Q17-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500033 | KCC Q18-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500034 | KCC Q18-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500035 | KCC Q19-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500036 | KCC Q19-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500037 | KCC Q20-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500038 | KCC Q20-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500039 | GOOSEIN_39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500040 | GOOSEIN_40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500041 | GOOSEIN_41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500042 | GOOSEIN_42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500043 | GOOSEIN_43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500044 | GOOSEIN_44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500045 | GOOSEIN_45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500046 | GOOSEIN_46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500047 | GOOSEIN_47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500048 | GOOSEIN_48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505001 | Исправность ШР Q01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505002 | GOOSEIN2_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505003 | GOOSEIN2_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505004 | Исправность ШР Q03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505005 | GOOSEIN2_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505006 | GOOSEIN2_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505007 | Исправность ШР Q04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505008 | GOOSEIN2_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505009 | GOOSEIN2_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505010 | Исправность ШР Q05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505011 | GOOSEIN2_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505012 | GOOSEIN2_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505013 | Исправность ШР Q06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505014 | GOOSEIN2_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505015 | GOOSEIN2_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505016 | Исправность ШР Q07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505017 | GOOSEIN2_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505018 | GOOSEIN2_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505019 | Исправность ШР Q08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505020 | GOOSEIN2_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505021 | GOOSEIN2_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505022 | Исправность ШР Q09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505023 | GOOSEIN2_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505024 | GOOSEIN2_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505025 | Исправность ШР Q10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505026 | GOOSEIN2_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505027 | GOOSEIN2_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505028 | Исправность ШР Q11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505029 | GOOSEIN2_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505030 | GOOSEIN2_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505031 | Исправность ШР Q12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505032 | GOOSEIN2_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505033 | GOOSEIN2_33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505034 | Исправность ШР Q13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505035 | GOOSEIN2_35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505036 | GOOSEIN2_36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505037 | Исправность ШР Q14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505038 | GOOSEIN2_38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505039 | GOOSEIN2_39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505040 | Исправность ШР Q15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505041 | GOOSEIN2_41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505042 | GOOSEIN2_42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505043 | Исправность ШР Q16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505044 | GOOSEIN2_44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505045 | GOOSEIN2_45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505046 | Исправность ШР Q17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505047 | GOOSEIN2_47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505048 | GOOSEIN2_48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505049 | Исправность ШР Q18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505050 | GOOSEIN2_50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505051 | GOOSEIN2_51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505052 | Исправность ШР Q19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505053 | GOOSEIN2_53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505054 | GOOSEIN2_54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505055 | Исправность ШР Q20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505056 | GOOSEIN2_56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505057 | GOOSEIN2_57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505058 | Cраб.ДЗШ 1сш-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505059 | Cраб.ДЗШ 2сш-N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505060 | Cраб.ДЗШ 1сш-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505061 | Cраб.ДЗШ 2сш-N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505062 | Cраб.ДЗШ 1сш-N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505063 | Cраб.ДЗШ 2сш-N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505064 | GOOSEIN2_64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505065 | GOOSEIN2_65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505066 | GOOSEIN2_66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505067 | GOOSEIN2_67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505068 | GOOSEIN2_68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505069 | GOOSEIN2_69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505070 | GOOSEIN2_70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505071 | GOOSEIN2_71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505072 | GOOSEIN2_72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505073 | GOOSEIN2_73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505074 | GOOSEIN2_74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505075 | GOOSEIN2_75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505076 | GOOSEIN2_76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505077 | GOOSEIN2_77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505078 | GOOSEIN2_78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505079 | GOOSEIN2_79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505080 | GOOSEIN2_80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600017 | VIRT_DS_17 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600018 | VIRT_DS_18 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600019 | VIRT_DS_19 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600020 | VIRT_DS_20 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600021 | VIRT_DS_21 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600022 | VIRT_DS_22 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600023 | VIRT_DS_23 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600024 | VIRT_DS_24 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600025 | VIRT_DS_25 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600026 | VIRT_DS_26 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600027 | VIRT_DS_27 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600028 | VIRT_DS_28 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600029 | VIRT_DS_29 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600030 | VIRT_DS_30 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600031 | VIRT_DS_31 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600032 | VIRT_DS_32 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | Светодиод 1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | Светодиод 2 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | Светодиод 3 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | Светодиод 4 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | Светодиод 5 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | Светодиод 6 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | Светодиод 7 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | Светодиод 8 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | Светодиод 9 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | Светодиод 10 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | Светодиод 11 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | Светодиод 12 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | Светодиод 13 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | Светодиод 14 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | Светодиод 15 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Светодиод 16 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | Светодиод 17 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | Светодиод 18 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | Светодиод 19 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | Светодиод 20 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Светодиод 21 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Светодиод 22 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Светодиод 23 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Светодиод 24 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Светодиод 25 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Светодиод 26 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Светодиод 27 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Светодиод 28 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Светодиод 29 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Светодиод 30 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | Светодиод 31 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | Светодиод 32 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Светодиод 33 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Светодиод 34 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204121 | Готовность LAN-3A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204122 | Готовность LAN-3B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204123 | Готовность RedBox K13xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300000 | Логический ''0'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический ''1'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал ''Неисправность'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300005 | Сигнал HL''Вывод'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300007 | Сигнал HL''Контроль исправности ламп'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300010 | Cброс сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111001 | Сраб.УРОВ Q01 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111002 | Сраб.УРОВ Q02 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111003 | Сраб.УРОВ Q03 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111004 | Сраб.УРОВ Q04 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111005 | Сраб.УРОВ Q05 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111006 | Сраб.УРОВ Q06 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111007 | Сраб.УРОВ Q07 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111008 | Сраб.УРОВ Q08 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111009 | Сраб.УРОВ Q09 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111010 | Сраб.УРОВ Q10 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111011 | Сраб.УРОВ Q11 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111012 | Сраб.УРОВ Q12 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111013 | Сраб.УРОВ Q13 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111014 | Сраб.УРОВ Q14 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111015 | Сраб.УРОВ Q15 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111016 | Сраб.УРОВ Q16 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111017 | Сраб.УРОВ Q17 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111018 | Сраб.УРОВ Q18 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111019 | Сраб.УРОВ Q19 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111020 | Сраб.УРОВ Q20 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111021 | Сраб.УРОВ Q21 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111022 | Сраб.УРОВ Q22 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111023 | Сраб.УРОВ Q23 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111024 | Сраб.УРОВ Q24 в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150001 | Откл.Q01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150002 | Откл.Q02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150003 | Откл.Q03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150004 | Откл.Q04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150005 | Откл.Q05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150006 | Откл.Q06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150007 | Откл.Q07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150008 | Откл.Q08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150009 | Откл.Q09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150010 | Откл.Q10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150011 | Откл.Q11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150012 | Откл.Q12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150013 | Откл.Q13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150014 | Откл.Q14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150015 | Откл.Q15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150016 | Откл.Q16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150017 | Откл.Q17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150018 | Откл.Q18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150019 | Откл.Q19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150020 | Откл.Q20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150021 | Откл.Q21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150022 | Откл.Q22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150023 | Откл.Q23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150024 | Откл.Q24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151001 | Запрет АПВ Q01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151002 | Запрет АПВ Q02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151003 | Запрет АПВ Q03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151004 | Запрет АПВ Q04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151005 | Запрет АПВ Q05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151006 | Запрет АПВ Q06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151007 | Запрет АПВ Q07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151008 | Запрет АПВ Q08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151009 | Запрет АПВ Q09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151010 | Запрет АПВ Q10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151011 | Запрет АПВ Q11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151012 | Запрет АПВ Q12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151013 | Запрет АПВ Q13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151014 | Запрет АПВ Q14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151015 | Запрет АПВ Q15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151016 | Запрет АПВ Q16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151017 | Запрет АПВ Q17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151018 | Запрет АПВ Q18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151019 | Запрет АПВ Q19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151020 | Запрет АПВ Q20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151021 | Запрет АПВ Q21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151022 | Запрет АПВ Q22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151023 | Запрет АПВ Q23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151024 | Запрет АПВ Q24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151041 | Избирательный запрет АПВ Q01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151042 | Избирательный запрет АПВ Q02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151043 | Избирательный запрет АПВ Q03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151044 | Избирательный запрет АПВ Q04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151045 | Избирательный запрет АПВ Q05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151046 | Избирательный запрет АПВ Q06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151047 | Избирательный запрет АПВ Q07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151048 | Избирательный запрет АПВ Q08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151049 | Избирательный запрет АПВ Q09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151050 | Избирательный запрет АПВ Q10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151051 | Избирательный запрет АПВ Q11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151052 | Избирательный запрет АПВ Q12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151053 | Избирательный запрет АПВ Q13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151054 | Избирательный запрет АПВ Q14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151055 | Избирательный запрет АПВ Q15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151056 | Избирательный запрет АПВ Q16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151057 | Избирательный запрет АПВ Q17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151058 | Избирательный запрет АПВ Q18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151059 | Избирательный запрет АПВ Q19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151060 | Избирательный запрет АПВ Q20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151061 | Избирательный запрет АПВ Q21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151062 | Избирательный запрет АПВ Q22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151063 | Избирательный запрет АПВ Q23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151064 | Избирательный запрет АПВ Q24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101001 | Команда включения для опробования Q01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101002 | Команда включения для опробования Q02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101003 | Команда включения для опробования Q03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101004 | Команда включения для опробования Q04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101005 | Команда включения для опробования Q05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101006 | Команда включения для опробования Q06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101007 | Команда включения для опробования Q07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101008 | Команда включения для опробования Q08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101009 | Команда включения для опробования Q09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101010 | Команда включения для опробования Q10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101011 | Команда включения для опробования Q11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101012 | Команда включения для опробования Q12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101013 | Команда включения для опробования Q13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101014 | Команда включения для опробования Q14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101015 | Команда включения для опробования Q15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101016 | Команда включения для опробования Q16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101017 | Команда включения для опробования Q17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101018 | Команда включения для опробования Q18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101019 | Команда включения для опробования Q19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101020 | Команда включения для опробования Q20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800017 | Электронный ключ 17_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800018 | Электронный ключ 18_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800019 | Электронный ключ 19_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800020 | Электронный ключ 20_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800021 | Электронный ключ 21_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800022 | Электронный ключ 22_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800023 | Электронный ключ 23_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800024 | Электронный ключ 24_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800025 | Электронный ключ 25_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800026 | Электронный ключ 26_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800027 | Электронный ключ 27_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800028 | Электронный ключ 28_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800029 | Электронный ключ 29_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800030 | Электронный ключ 30_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800031 | Электронный ключ 31_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800032 | Электронный ключ 32_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800033 | Электронный ключ 1_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800034 | Электронный ключ 2_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800035 | Электронный ключ 3_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800036 | Электронный ключ 4_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800037 | Электронный ключ 5_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800038 | Электронный ключ 6_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800039 | Электронный ключ 7_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800040 | Электронный ключ 8_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800041 | Электронный ключ 9_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800042 | Электронный ключ 10_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800043 | Электронный ключ 11_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800044 | Электронный ключ 12_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800045 | Электронный ключ 13_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800046 | Электронный ключ 14_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800047 | Электронный ключ 15_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800048 | Электронный ключ 16_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800049 | Электронный ключ 17_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800050 | Электронный ключ 18_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800051 | Электронный ключ 19_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800052 | Электронный ключ 20_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800053 | Электронный ключ 21_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800054 | Электронный ключ 22_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800055 | Электронный ключ 23_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800056 | Электронный ключ 24_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800057 | Электронный ключ 25_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800058 | Электронный ключ 26_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800059 | Электронный ключ 27_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800060 | Электронный ключ 28_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800061 | Электронный ключ 29_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800062 | Электронный ключ 30_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800063 | Электронный ключ 31_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800064 | Электронный ключ 32_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | Электронная кнопка SB3_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | Электронная кнопка SB4_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800105 | Электронная кнопка SB1_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800106 | Электронная кнопка SB2_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800107 | Электронная кнопка SB3_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800108 | Электронная кнопка SB4_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101021 | Команда включения для опробования Q21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101022 | Команда включения для опробования Q22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101023 | Команда включения для опробования Q23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101024 | Команда включения для опробования Q24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111101 | Откл.Внеш.УРОВ Q01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111102 | Откл.Внеш.УРОВ Q02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111103 | Откл.Внеш.УРОВ Q03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111104 | Откл.Внеш.УРОВ Q04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111105 | Откл.Внеш.УРОВ Q05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111106 | Откл.Внеш.УРОВ Q06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111107 | Откл.Внеш.УРОВ Q07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111108 | Откл.Внеш.УРОВ Q08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111109 | Откл.Внеш.УРОВ Q09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111110 | Откл.Внеш.УРОВ Q10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111111 | Откл.Внеш.УРОВ Q11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111112 | Откл.Внеш.УРОВ Q12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111113 | Откл.Внеш.УРОВ Q13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111114 | Откл.Внеш.УРОВ Q14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111115 | Откл.Внеш.УРОВ Q15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111116 | Откл.Внеш.УРОВ Q16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111117 | Откл.Внеш.УРОВ Q17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111118 | Откл.Внеш.УРОВ Q18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111119 | Откл.Внеш.УРОВ Q19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111120 | Откл.Внеш.УРОВ Q20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111121 | Откл.Внеш.УРОВ Q21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111122 | Откл.Внеш.УРОВ Q22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111123 | Откл.Внеш.УРОВ Q23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111124 | Откл.Внеш.УРОВ Q24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111075 | Пуск внеш. УРОВ Q01 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111076 | Пуск внеш. УРОВ Q02 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111077 | Пуск внеш. УРОВ Q03 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111078 | Пуск внеш. УРОВ Q04 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111079 | Пуск внеш. УРОВ Q05 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111080 | Пуск внеш. УРОВ Q06 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111081 | Пуск внеш. УРОВ Q07 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111082 | Пуск внеш. УРОВ Q08 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111083 | Пуск внеш. УРОВ Q09 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111084 | Пуск внеш. УРОВ Q10 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111085 | Пуск внеш. УРОВ Q11 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111086 | Пуск внеш. УРОВ Q12 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111087 | Пуск внеш. УРОВ Q13 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111088 | Пуск внеш. УРОВ Q14 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111089 | Пуск внеш. УРОВ Q15 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111090 | Пуск внеш. УРОВ Q16 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111091 | Пуск внеш. УРОВ Q17 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111092 | Пуск внеш. УРОВ Q18 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111093 | Пуск внеш. УРОВ Q19 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111094 | Пуск внеш. УРОВ Q20 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111095 | Пуск внеш. УРОВ Q21 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111096 | Пуск внеш. УРОВ Q22 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111097 | Пуск внеш. УРОВ Q23 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111098 | Пуск внеш. УРОВ Q24 ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114001 | Положение 'Включено' Q01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114002 | Положение 'Включено' Q02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114003 | Положение 'Включено' Q03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114004 | Положение 'Включено' Q04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114005 | Положение 'Включено' Q05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114006 | Положение 'Включено' Q06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114007 | Положение 'Включено' Q07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114008 | Положение 'Включено' Q08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114009 | Положение 'Включено' Q09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114010 | Положение 'Включено' Q10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114011 | Положение 'Включено' Q11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114012 | Положение 'Включено' Q12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114013 | Положение 'Включено' Q13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114014 | Положение 'Включено' Q14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114015 | Положение 'Включено' Q15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114016 | Положение 'Включено' Q16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114017 | Положение 'Включено' Q17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114018 | Положение 'Включено' Q18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114019 | Положение 'Включено' Q19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114020 | Положение 'Включено' Q20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114021 | Положение 'Включено' Q21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114022 | Положение 'Включено' Q22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114023 | Положение 'Включено' Q23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114024 | Положение 'Включено' Q24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134064 | Срабатывание ДЗШ 1 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134068 | Срабатывание ДЗШ 2 с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114101 | Срабатывание ЗНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126001 | Исправность ШР Q01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126002 | Фикс. присоед. Q01 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126003 | Фикс. присоед. Q01 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126004 | SG Q01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126007 | Исправность ШР Q02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126008 | Фикс. присоед. Q02 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126009 | Фикс. присоед. Q02 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126010 | SG Q02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126013 | Исправность ШР Q03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126014 | Фикс. присоед. Q03 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126015 | Фикс. присоед. Q03 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126016 | SG Q03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126019 | Исправность ШР Q04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126020 | Фикс. присоед. Q04 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126021 | Фикс. присоед. Q04 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126022 | SG Q04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126025 | Исправность ШР Q05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126026 | Фикс. присоед. Q05 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126027 | Фикс. присоед. Q05 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126028 | SG Q05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126031 | Исправность ШР Q06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126032 | Фикс. присоед. Q06 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126033 | Фикс. присоед. Q06 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126034 | SG Q06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126037 | Исправность ШР Q07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126038 | Фикс. присоед. Q07 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126039 | Фикс. присоед. Q07 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126040 | SG Q07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126043 | Исправность ШР Q08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126044 | Фикс. присоед. Q08 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126045 | Фикс. присоед. Q08 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126046 | SG Q08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126049 | Исправность ШР Q09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126050 | Фикс. присоед. Q09 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126051 | Фикс. присоед. Q09 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126052 | SG Q09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126055 | Исправность ШР Q10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126056 | Фикс. присоед. Q10 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126057 | Фикс. присоед. Q10 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126058 | SG Q10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126061 | Исправность ШР Q11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126062 | Фикс. присоед. Q11 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126063 | Фикс. присоед. Q11 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126064 | SG Q11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126067 | Исправность ШР Q12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126068 | Фикс. присоед. Q12 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126069 | Фикс. присоед. Q12 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126070 | SG Q12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126073 | Исправность ШР Q13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126074 | Фикс. присоед. Q13 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126075 | Фикс. присоед. Q13 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126076 | SG Q13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126079 | Исправность ШР Q14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126080 | Фикс. присоед. Q14 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126081 | Фикс. присоед. Q14 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126082 | SG Q14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126085 | Исправность ШР Q15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126086 | Фикс. присоед. Q15 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126087 | Фикс. присоед. Q15 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126088 | SG Q15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126091 | Исправность ШР Q16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126092 | Фикс. присоед. Q16 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126093 | Фикс. присоед. Q16 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126094 | SG Q16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126097 | Исправность ШР Q17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126098 | Фикс. присоед. Q17 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126099 | Фикс. присоед. Q17 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126100 | SG Q17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126103 | Исправность ШР Q18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126104 | Фикс. присоед. Q18 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126105 | Фикс. присоед. Q18 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126106 | SG Q18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126109 | Исправность ШР Q19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126110 | Фикс. присоед. Q19 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126111 | Фикс. присоед. Q19 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126112 | SG Q19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126115 | Исправность ШР Q20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126116 | Фикс. присоед. Q20 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126117 | Фикс. присоед. Q20 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126118 | SG Q20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126121 | Исправность ШР Q21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126122 | Фикс. присоед. Q21 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126123 | Фикс. присоед. Q21 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126124 | SG Q21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126127 | Исправность ШР Q22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126128 | Фикс. присоед. Q22 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126129 | Фикс. присоед. Q22 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126130 | SG Q22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126133 | Исправность ШР Q23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126134 | Фикс. присоед. Q23 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126135 | Фикс. присоед. Q23 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126136 | SG Q23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126139 | Исправность ШР Q24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126140 | Фикс. присоед. Q24 за 'A' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126141 | Фикс. присоед. Q24 за 'B' сш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126142 | SG Q24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126201 | Исправность шинных разъединителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134025 | Возврат блокировки ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126202 | SG Цепи ТН 1 cш - работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126203 | SG Цепи ТН 2 cш - работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126204 | БИ выведены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126205 | Дверь открыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062001 | SA 'Терминал' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062002 | SA 'Группа уставок' Вых.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062003 | SA 'Группа уставок' Вых.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062004 | SA 'Группа уставок' Вых.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062005 | SA 'Режим работы терминала' Вых.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062006 | SA 'Режим работы терминала' Вых.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062007 | SA 'Режим работы терминала' Вых.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062008 | SA 'ДЗШ' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062009 | SA 'Блокировка ДЗШ при ОЦТ' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062010 | SA 'Очувствление ДЗШ' Вых.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062011 | SA 'Очувствление ДЗШ' Вых.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062012 | SA 'Опробование' работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062013 | SA 'Оперативный запрет АПВ' работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062014 | SA 'Групповой УРОВ 1 с.ш.' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062015 | SA 'Групповой УРОВ 2 с.ш.' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062016 | SA 'Нарушение фиксации ДЗШ' работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062017 | SA 'УРОВ Q01' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062018 | SA 'УРОВ Q02' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062019 | SA 'УРОВ Q03' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062020 | SA 'УРОВ Q04' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062021 | SA 'УРОВ Q05' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062022 | SA 'УРОВ Q06' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062023 | SA 'УРОВ Q07' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062024 | SA 'УРОВ Q08' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062025 | SA 'УРОВ Q09' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062026 | SA 'УРОВ Q10' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062027 | SA 'УРОВ Q11' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062028 | SA 'УРОВ Q12' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062029 | SA 'УРОВ Q13' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062030 | SA 'УРОВ Q14' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062031 | SA 'УРОВ Q15' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062032 | SA 'УРОВ Q16' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062033 | SA 'УРОВ Q17' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062034 | SA 'УРОВ Q18' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062035 | SA 'УРОВ Q19' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062036 | SA 'УРОВ Q20' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062037 | SA 'УРОВ Q21' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062038 | SA 'УРОВ Q22' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062039 | SA 'УРОВ Q23' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062040 | SA 'УРОВ Q24' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062041 | SA 'Действие защит Q01' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062042 | SA 'Действие защит Q02' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062043 | SA 'Действие защит Q03' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062044 | SA 'Действие защит Q04' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062045 | SA 'Действие защит Q05' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062046 | SA 'Действие защит Q06' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062047 | SA 'Действие защит Q07' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062048 | SA 'Действие защит Q08' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062049 | SA 'Действие защит Q09' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062050 | SA 'Действие защит Q10' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062051 | SA 'Действие защит Q11' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062052 | SA 'Действие защит Q12' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062054 | SA 'Действие защит Q14' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062055 | SA 'Действие защит Q15' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062056 | SA 'Действие защит Q16' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062057 | SA 'Действие защит Q17' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062058 | SA 'Действие защит Q18' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062059 | SA 'Действие защит Q19' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062060 | SA 'Действие защит Q20' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062061 | SA 'Действие защит Q21' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062062 | SA 'Действие защит Q22' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062063 | SA 'Действие защит Q23' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062064 | SA 'Действие защит Q24' выведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | VIRT XB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | VIRT XB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155017 | DT201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155018 | DT202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155101 | DT301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155102 | DT302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155033 | DT401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155034 | DT402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GOOSE

Таблица  391 - Исходящее GOOSE сообщение

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 204001 | Разрешение на передачу GOOSE ( нет, есть ) | нет |  |
| 204002 | Групповой MAC адрес | 010CCD010000 |  |
| 204003 | Приоритет VLAN ( 0 .. 7 ) | 4 |  |
| 204004 | Номер VLAN сети ( 0 .. 4095 ) | 0 |  |
| 204005 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId ( 0 .. 49151 ) | 0 |  |
| 204006 | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId () |  |  |
| 204007 | Номер конфигурации confRev ( 0 .. 65535 ) | 1 |  |
| 204008 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений ( 1.0 .. 60.0 ) ,с [шаг 0.1] | 2.0 |  |
| 204009 | Добавление поля качества q к выходным сигналам ( нет, вперед, назад ) | нет |  |
| 204010 | Сообщение с постоянными смещениями ( нет, есть ) | есть |  |
| 024041 | Минимальное время повтора GOOSE исходящего ( 0.004 .. 0.100 ) ,с [шаг 0.001] | 0.012 |  |
| 204021 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 | [101001] Команда включения для опробования Q01 |  |
| 204022 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 | [101003] Команда включения для опробования Q03 |  |
| 204023 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 | [101004] Команда включения для опробования Q04 |  |
| 204024 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 | [101005] Команда включения для опробования Q05 |  |
| 204025 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 | [101006] Команда включения для опробования Q06 |  |
| 204026 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 | [101007] Команда включения для опробования Q07 |  |
| 204027 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 | [101008] Команда включения для опробования Q08 |  |
| 204028 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 | [101009] Команда включения для опробования Q09 |  |
| 204029 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 | [101010] Команда включения для опробования Q10 |  |
| 204030 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 | [101011] Команда включения для опробования Q11 |  |
| 204031 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 | [101012] Команда включения для опробования Q12 |  |
| 204032 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 | [101013] Команда включения для опробования Q13 |  |
| 204033 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 | [101014] Команда включения для опробования Q14 |  |
| 204034 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 | [101015] Команда включения для опробования Q15 |  |
| 204035 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 | [101016] Команда включения для опробования Q16 |  |
| 204036 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 | [101017] Команда включения для опробования Q17 |  |
| 204037 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 17 | [101018] Команда включения для опробования Q18 |  |
| 204038 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 18 | [101019] Команда включения для опробования Q19 |  |
| 204039 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 19 | [101020] Команда включения для опробования Q20 |  |
| 204040 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 20 | [062017] SA 'УРОВ Q01' выведен |  |
| 204041 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 21 | [062019] SA 'УРОВ Q03' выведен |  |
| 204042 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 22 | [062020] SA 'УРОВ Q04' выведен |  |
| 204043 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 23 | [062021] SA 'УРОВ Q05' выведен |  |
| 204044 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 24 | [062022] SA 'УРОВ Q06' выведен |  |
| 204045 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 25 | [062023] SA 'УРОВ Q07' выведен |  |
| 204046 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 26 | [062024] SA 'УРОВ Q08' выведен |  |
| 204047 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 27 | [062025] SA 'УРОВ Q09' выведен |  |
| 204048 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 28 | [062026] SA 'УРОВ Q10' выведен |  |
| 204049 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 29 | [062027] SA 'УРОВ Q11' выведен |  |
| 204050 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 30 | [062028] SA 'УРОВ Q12' выведен |  |
| 204051 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 31 | [062029] SA 'УРОВ Q13' выведен |  |
| 204052 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 32 | [062030] SA 'УРОВ Q14' выведен |  |
| 204053 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 33 | [062031] SA 'УРОВ Q15' выведен |  |
| 204054 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 34 | [062032] SA 'УРОВ Q16' выведен |  |
| 204055 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 35 | [062033] SA 'УРОВ Q17' выведен |  |
| 204056 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 36 | [062034] SA 'УРОВ Q18' выведен |  |
| 204057 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 37 | [062035] SA 'УРОВ Q19' выведен |  |
| 204058 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 38 | [062036] SA 'УРОВ Q20' выведен |  |
| 204059 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 39 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 204060 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 40 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 204061 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 41 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 204062 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 42 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 204063 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 43 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 204064 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 44 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 204065 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 45 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 204066 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 46 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 204067 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 47 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 204068 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 48 | [300000] Логический ''0'' |  |

Таблица  392 - Управление битом тестирования

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 204101 | Использование фикс. значения в режиме тестирования (нет, есть ) | нет |  |
| 204102 | Фиксированные значения для режима тестирования 1 - 16 GOOSE (0 .. 65535) | 0 |  |
| 204103 | Фиксированные значения для режима тестирования 17 - 32 GOOSE (0 .. 65535) | 0 |  |
| 204104 | Фиксированные значения для режима тестирования 33 - 48 GOOSE (0 .. 65535 ) | 0 |  |
| 204107 | Тестовые сообщения отключают генерацию ошибки ( нет, есть ) | нет |  |
| 204108 | Игнорирование бита тестирования ( нет, есть ) | нет |  |
| 204109 | Время сброса значения по умолчанию - последнее GOOSE входящего ( 1 .. 3000 ) ,с [шаг 1] | 60 |  |
| 204110 | Ускоренный прием сообщений с постоянными смещениями ( нет, есть ) | есть |  |

Таблица  393 - Блок К13XX

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 204111 | Подключение блока K1300 ( нет, есть ) | нет | есть * |
| 204112 | Тип резервирования блока K1300 ( PRP, HSR ) | PRP | HSR * |

*  типовая конфигурация

Таблица  394 - Входящие GOOSE сообщения

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрec GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE сообщения | Тип элементаа данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала. q | MAC адрес источника GOOSE сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 17 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 18 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 19 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 20 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 21 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 22 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 23 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 24 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 25 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 26 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 27 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 28 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 29 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 30 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 31 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 32 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |

GOOSE2

Таблица  395 - Исходящее GOOSE2 сообщение

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 221001 | Разрешение на передачу GOOSE2 ( нет, есть ) | нет | есть * |
| 221002 | Групповой MAC адрес | 010CCD010000 | 010CCD010004 * |
| 221003 | Приоритет VLAN ( 0 .. 7 ) | 4 | 4 * |
| 221004 | Номер VLAN сети ( 0 .. 4095) | 0 |  |
| 221005 | Числовой идентификатор GOOSE2 сообщения AppId ( 0 .. 49151 ) | 0 | 346 * |
| 221006 | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId |  | IED_43346 * |
| 221007 | Номер конфигурации confRev ( 0 .. 65535 ) | 1 |  |
| 221008 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений ( 1.0 .. 60.0) с [шаг 0.1] | 2.4 |  |
| 221009 | Добавление поля качества q к выходным сигналам ( нет, вперед, назад ) | нет |  |
| 221021 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 1 | [111001] Сраб.УРОВ Q01 в ДЗШ |  |
| 221022 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 2 | [111003] Сраб.УРОВ Q03 в ДЗШ |  |
| 221023 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 3 | [111004] Сраб.УРОВ Q04 в ДЗШ |  |
| 221024 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 4 | [111005] Сраб.УРОВ Q05 в ДЗШ |  |
| 221025 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 5 | [111006] Сраб.УРОВ Q06 в ДЗШ |  |
| 221026 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 6 | [111007] Сраб.УРОВ Q07 в ДЗШ |  |
| 221027 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 7 | [111008] Сраб.УРОВ Q08 в ДЗШ |  |
| 221028 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 8 | [111009] Сраб.УРОВ Q09 в ДЗШ |  |
| 221029 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 9 | [111010] Сраб.УРОВ Q10 в ДЗШ |  |
| 221030 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 10 | [111011] Сраб.УРОВ Q11 в ДЗШ |  |
| 221031 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 11 | [111012] Сраб.УРОВ Q12 в ДЗШ |  |
| 221032 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 12 | [111013] Сраб.УРОВ Q13 в ДЗШ |  |
| 221033 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 13 | [111014] Сраб.УРОВ Q14 в ДЗШ |  |
| 221034 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 14 | [111015] Сраб.УРОВ Q15 в ДЗШ |  |
| 221035 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 15 | [111016] Сраб.УРОВ Q16 в ДЗШ |  |
| 221036 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 16 | [111017] Сраб.УРОВ Q17 в ДЗШ |  |
| 221037 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 17 | [111018] Сраб.УРОВ Q18 в ДЗШ |  |
| 221038 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 18 | [111019] Сраб.УРОВ Q19 в ДЗШ |  |
| 221039 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 19 | [111020] Сраб.УРОВ Q20 в ДЗШ |  |
| 221040 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 20 | [151001] Запрет АПВ Q01 |  |
| 221041 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 21 | [151003] Запрет АПВ Q03 |  |
| 221042 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 22 | [151004] Запрет АПВ Q04 |  |
| 221043 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 23 | [151005] Запрет АПВ Q05 |  |
| 221044 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 24 | [151006] Запрет АПВ Q06 |  |
| 221045 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 25 | [151007] Запрет АПВ Q07 |  |
| 221046 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 26 | [151008] Запрет АПВ Q08 |  |
| 221047 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 27 | [151009] Запрет АПВ Q09 |  |
| 221048 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 28 | [151010] Запрет АПВ Q10 |  |
| 221049 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 29 | [151011] Запрет АПВ Q11 |  |
| 221050 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 30 | [151012] Запрет АПВ Q12 |  |
| 221051 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 31 | [151013] Запрет АПВ Q13 |  |
| 221052 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 32 | [151014] Запрет АПВ Q14 |  |
| 221053 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 33 | [151015] Запрет АПВ Q15 |  |
| 221054 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 34 | [151016] Запрет АПВ Q16 |  |
| 221055 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 35 | [151017] Запрет АПВ Q17 |  |
| 221056 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 36 | [151018] Запрет АПВ Q18 |  |
| 221057 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 37 | [151019] Запрет АПВ Q19 |  |
| 221058 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 38 | [151020] Запрет АПВ Q20 |  |
| 221059 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 39 | [151041] Избирательный запрет АПВ Q01 |  |
| 221060 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 40 | [151043] Избирательный запрет АПВ Q03 |  |
| 221061 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 41 | [151044] Избирательный запрет АПВ Q04 |  |
| 221062 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 42 | [151045] Избирательный запрет АПВ Q05 |  |
| 221063 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 43 | [151046] Избирательный запрет АПВ Q06 |  |
| 221064 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 44 | [151047] Избирательный запрет АПВ Q07 |  |
| 221065 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 45 | [151048] Избирательный запрет АПВ Q08 |  |
| 221066 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 46 | [151049] Избирательный запрет АПВ Q09 |  |
| 221067 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 47 | [151050] Избирательный запрет АПВ Q10 |  |
| 221068 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 48 | [151051] Избирательный запрет АПВ Q11 |  |
| 221069 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 49 | [151052] Избирательный запрет АПВ Q12 |  |
| 221070 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 50 | [151053] Избирательный запрет АПВ Q13 |  |
| 221071 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 51 | [151054] Избирательный запрет АПВ Q14 |  |
| 221072 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 52 | [151055] Избирательный запрет АПВ Q15 |  |
| 221073 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 53 | [151056] Избирательный запрет АПВ Q16 |  |
| 221074 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 54 | [151057] Избирательный запрет АПВ Q17 |  |
| 221075 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 55 | [151058] Избирательный запрет АПВ Q18 |  |
| 221076 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 56 | [151059] Избирательный запрет АПВ Q19 |  |
| 221077 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 57 | [151060] Избирательный запрет АПВ Q20 |  |
| 221078 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 58 | [134064] Срабатывание ДЗШ 1 с.ш. |  |
| 221079 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 59 | [134068] Срабатывание ДЗШ 2 с.ш. |  |
| 221080 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 60 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221081 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 61 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221082 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 62 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221083 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 63 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221084 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 64 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221085 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 65 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221086 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 66 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221087 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 67 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221088 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 68 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221089 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 69 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221090 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 70 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221091 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 71 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221092 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 72 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221093 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 73 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221094 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 74 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221095 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 75 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221096 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 76 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221097 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 77 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221098 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 78 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221099 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 79 | [300000] Логический ''0'' |  |
| 221100 | Вывод на выходной сигнал GOOSE2 80 | [300000] Логический ''0'' |  |

*  для типовая конфигурация

Таблица  396 - Входящие GOOSE2 сообщения

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрec GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE сообщения | Тип элементаа данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала. q | MAC адрес источника GOOSE сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |

Дополнительные требования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  	________________	     _________________

Куратор:  	________________	     _________________

Начальник СРЗА:  	________________	     _________________

(подпись)   	                	(Фамилия И.О.)

Дата              «          »                            202__ г.