# Карта  заказа  
терминала  защиты,  автоматики,  измерения,  управления  и  сигнализации  ввода БЭ2502Б0304

Место установки терминала ______________________________________________________________

(организация, энергетический объект установки и т.д.)

Количество терминалов____________________ шт.

1 Выбор типоисполнения терминала

Отметьте знаком ( в таблице 1 – требуемое типоисполнение терминала и в таблице 3 - необходимые дополнительные функции защит, ИО и автоматики.

Таблица 1

| Типоисполнение терминала | Параметры |
| --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А (указывается в таблице 2) | Номинальное напряжение переменного тока, В | Номинальное оперативное напряжение постоянного тока, В |
|  | фазный | нулевой последова-тельности |  |  |
| ( БЭ2502Б0304-61Е1 УХЛ3.1 | 1 или 5* | 0,2 или 1* | 100 | 110 |
| ( БЭ2502Б0304-61Е2 УХЛ3.1 |  |  |  | 220 |
| * Выбирается программным способом |

# Отметьте знаком ( в таблице 2 – величины номинальных токов, заданные по умолчанию.

Таблица 2

| Типоисполнение | Номинальный переменный фазный ток, А / номинальный переменный ток нулевой последовательности, А |
| --- | --- |
| БЭ2502Б0304 | ( 1/ 0,2 |
|  | ( 1/ 1 |
|  | ( 5/ 0,2 |
|  | ( 5/ 1 |

2 Выбор интерфейса связи Ethernet для МЭК 61850

# Отметьте знаком ( в таблице 3 – требуемый тип интерфейса связи Ethernet для МЭК 61850

Таблица 3

|  | Количество | Физическая структура сети по МЭК 61850-8-1 | Тип интерфейса связи МЭК 61850-8-1* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аналоговых каналов тока/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле |  |  |
| ( | 7/ 6 | 32/ 24 | Единая сеть GOOSE и MMS | ( - 2 электрический ( - 2 оптический |
| ( |  | 24/ 16** | Разделенные сети GOOSE и MMS | ( - 2 электрический + 2 электрический (GOOSE) ( - 2 оптический + 2 оптический (GOOSE) ( - 2 электрический + 2 оптический (GOOSE) ( - 2 оптический + 2 электрический (GOOSE) |
| _____________ * Тип интерфейса связи МЭК 61850: электрический – RJ45; оптический – LC-разъём ** По дополнительному требованию заказчика возможно изготовление терминала с количеством дискретных входов/ выходных реле – 16/ 24 Примечание: Иные конфигурации типа интерфейса необходимо согласовывать с предприятием-изготовителем |

# 3 Функция измерения и обработки электрических и технологических параметров присоединения

| Функция измерения и обработки электрических и технологических параметров присоединения (функция СИ) | Первичная метрологическая поверка | ( | Требуется |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( | Не требуется |

4 Вариант установки: Стандартный (ЭКРА.305651.021-05)

# 5 Предприятие-изготовитель: ООО НПП «ЭКРА», 428020, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, д. 3, пом. 541

# 6 Дополнительные требования ____________________________________________________________

# ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 Заказчик: Предприятие   ____________________________________________________

Руководитель  ________________________________        ______________

(Подпись)

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.